2

Приложение № 1 к извещению
                                                                                                                             Утверждаю:

ГБУ ДО Дом детского творчества                                                                                                                 Приморского района Санкт-Петербурга

______________ Э.В. Голянич
 «__» ________ 2026 год
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
на дооснащение системой контроля и управления доступом объекта   Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А в 2026 году.
Раздел 1. Общие требования

1. Информация о заказчике, специализированной организации

 (в случае ее привлечения заказчиком), уполномоченном органе

	
	Уполномоченный орган, заказчик.  Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.



	1.1. Заказчик: 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. (ГБУ ДО Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга).
1) Место нахождения и почтовый адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 2, литер. А;
2) Директор: Голянич Элина Васильевна

3) контактный телефон/факс: 7 (812) 307-21-88

4) Адрес электронной почты: info.primddt@obr.gov.spb.ru
1.2. Информация о контрактной службе, должностном лице, ответственном за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта, контрактном управляющем, ответственного за заключение контракта:

1) ФИО сотрудника: Худоева Нина Джемаловна
2) контактный телефон/факс: (812) 307-21-88

3) адрес электронной почты: primddt@yandex.ru

1.3. Компетентной комиссией для настоящего аукциона является Единая комиссия по осуществлению закупок Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга.


2.  Информация об объекте закупки, начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы услуги, начальная сумма цен единиц услуги, максимальное значение цены контракта

       2.1. Объектом закупки является право заключения контракта (далее - контракт) на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на дооснащение системой контроля и управления доступом объекта Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А в 2026 году.
       2.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный аукцион.
2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта): 36 761 рублей 04 копейки.
3. Источник финансирования закупки
3.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика, а также при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона указание на соответствующую часть статьи 15 Закона, в соответствии с которой осуществляется закупка 262781410394678140100100030000000244
3.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: 71.12.19.100 – «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия».
3.3. Целями данной закупки является: обеспечение текущей деятельности и безопасности жизнедеятельности и здоровья людей в ГБУ ДО Дом детского творчества                                                                                                                 Приморского района Санкт-Петербурга.
 3.4. Основанием для выполнения работ является: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об дооснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
3.5. Источник финансирования закупки: Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 №659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».
3.6. Лимит финансирования: 36 761 рублей 04 копейки.
4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

4.1. Местом выполнения работ является: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 
По адресу: 

- 197373, Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, к. 2, лит. А;
4.2. Условия и сроки выполнения работ: Заказчик передает по акту исходно-разрешительную документацию Исполнителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания Контракта.

– начало выполнения работ – со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю.
- окончание работ – проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику в течении 90 календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом всех необходимых согласований в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard  в последней действующей редакции.
Раздел 2. Описание объекта закупки и условий Контракта
2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.1.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки указаны в приложении № 1 настоящего Технического задания. 

2.1.2. Проектные работы требуется выполнить в соответствии с:

 -  Заданием на проектирование (Приложение №1 к Техническому заданию); 

 - Сметным расчётом стоимости работ (услуг) (Приложение № 2 к Извещению).

2.1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

 2.1.4. Приемка выполненных работ осуществляется не позднее пяти дней в соответствии с п. 7 проекта Контракта.
2.1.5. По завершении в установленные сроки проектных работ (или их этапов) Исполнитель передает Заказчику по накладной в оригинале полный комплект разработанной за соответствующий период технической (проектной, сметной) документации, включающей расчеты строительных конструкций, технологических процессов и оборудования, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, оригинал конструкторской документации, копии проектной, сметной документации в количестве 3 экземпляров на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации;

1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard в последней действующей редакции.
2.1.6. Заказчик передает в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» проектную документацию со всеми документами. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в течение 3-х дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Техническому зданию, Заданию на проектирование, сметной документации и иным исходным данным и передает      Заказчику. Заказчик, в течение 2 (двух) дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных проектных работ (при отсутствии претензий к качеству работ) или при наличии претензий к качеству работ подписывает мотивированный отказ от приемки.
 2.1.7. В случае выявления некомплектности проектной и сметной документации, несоответствия её Техническому зданию, Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе после проверки проектной продукции СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта выполненных работ до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

2.1.8. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Исполнитель по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в технической документации обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать документацию в срок, согласованный сторонами, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

2.1.9. При обнаружении Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района в ходе приемки отдельных этапов или работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

2.1.10. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

2.1.11. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

2.1.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

2.1.13. Заказчик вправе отказаться от приемки технической (проектной, сметной) документации в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

2.1.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов проектных работ переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи проектной документации, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

2.1.15. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
2.2. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг

2.2.1. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ Исполнителем, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течении 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, выставления Исполнителем счета, счета-фактуры (если облагается НДС).

2.2.2. Основанием для оплаты выполненных Исполнителем работ является Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ, подписанный Сторонами в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом.

2.2.3. Авансирование не предусмотрено.

2.2.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе  зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2.5. Оказанные услуги сверх объема, предусмотренного настоящим Контрактом, или не соответствующие требованиям настоящего Контракта по качеству, не оплачиваются.
2.3. Требования к количеству, качеству товара, 

к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
2.3.1. Необходимо выполнить проектные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование (Приложения № 1 к Техническому зданию), сметным расчетом Заказчика ((Приложение № 2 к Извещению).
         2.3.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования: ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации .

2.3.3. Работы по проектированию, согласованию в установленном порядке проектной, сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

 2.3.4. Согласование проекта произвести Подрядчику в установленном порядке со всеми  организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

  2.3.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

   2.3.6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

   2.3.7. Работы, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральным законом «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- Постановление от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
- Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 № 87;
- Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;
- Распоряжение администрации Сект-Петербурга от 16 августа 2001 года N 669-ра «О мерах по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в Санкт-Петербурге»;   
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения";
РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;
ГОСТ Р 54831-2011 Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р 51241-2008 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение систем контроля и управления доступом»;
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;

ПУЭ правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
В случае, если один из перечисленных в документации об аукционе документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
2.3.8. По итогам закупки в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.

- Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 

Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.
2.3.9. Требования к разработке сметной документации определены в Задании на проектирование (Приложение № 1 к Техническому заданию). 
2.4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

2.4.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

          2.4.2. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
          - возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
2.5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

2.5.1. Требования не установлены
2.6. Перечень приложений к техническому заданию
Приложение № 1 – Задание на проектирование

                                                                                                Приложение № 1 к Техническому заданию
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Технические условия (№ 01-617/26-0-1 от 03.02.2026)
на дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Система контроля и управления доступом

(СКУД)

Технические условия на 14 л. в 1 экз. на СКУД (Публикуются отдельным файлом)
[image: image1.wmf]i

ц


