Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Объектом закупки является: Оказание услуг по эксплуатационным испытаниям наружных пожарных лестниц и ограждения кровли ГБДОУ детский сад № 8 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее -Услуги)

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, соответствующий предмету закупки:

71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки.

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННЫМ И КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ. МЕСТО, СРОК, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Место, срок и условия оказания услуг.

2.1.1. Место оказания услуг:

196603, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Пушкин, Гусарская улица, дом 4, корпус 11, литера А.

2.1.2. Сроки оказания услуг:

начало оказания услуг -12.05.2026 г.;

окончание оказания услуг - не позднее 30.06.2026 г.

2.1.3. Условия оказания услуг:

Заказчик должен передать объект Исполнителю по акту передачи объекта в работу, а Исполнитель обязан принять объект и подписать акт передачи объекта в работу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика на оказание услуг, которая имеет силу для Исполнителя как в случае ее передачи Исполнителю путем вручения документа, так и при ее передаче средствами компьютерной, или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика. Заявка направляется Исполнителю, не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала оказания услуг посредством почтовой, факсимильной связи, электронной почты по адресам, телефонам, указанным в Контракте.

Оказание Услуг осуществляется Исполнителем с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00. Обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Перед началом оказания Услуг время и сроки их оказания должны быть согласованы с Заказчиком.

Услуги оказываются в условиях действующего учреждения и не должны препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для работников Заказчика и третьих лиц.

2.2. Требования к количественным характеристикам услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание услуг по эксплуатационным испытаниям ограждения кровли | Пог. м | 260 |
| 2. | Оказание услуг по эксплуатационным испытаниям наружных пожарных лестниц | Шт. | 5 |

Характеристики конструкций:

Ограждение на кровле здания

| Испытываемый объект | Длинна секции, м | Количество секций | Общая длинна, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограждения | 2,0 | 130 | 260 | 1,03-1,12 |

Лестница № 1

Вертикальная наружная стационарная пожарная лестница на кровлю второго этажа

| Испытываемый объект | Лестницы и площадки |  |  |  |  |  | Ограждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длинна, м | Ширина, м | Кол-во ступеней, шт | Кол-во балок крепления, шт | Угол наклона к гориз. плоскости, град | Длинна, м |  | Кол-во шт |
| Вертикальная лестница | 6,6 | 0,7 | 22 | 10 | 90 | - |  | - |
| Площадка | 0,8 | 0,8 | - | 2 | - | 0,8 |  | 2 |

Лестница № 2

Вертикальная наружная стационарная пожарная лестница на кровлю второго этажа

| Испытываемый объект | Лестницы и площадки |  |  |  |  |  | Ограждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длинна, м | Ширина, м | Кол-во ступеней, шт | Кол-во балок крепления, шт | Угол наклона к гориз. плоскости, град | Длинна, м |  | Кол-во шт |
| Вертикальная лестница | 6,6 | 0,7 | 22 | 10 | 90 | - |  | - |
| Площадка | 0,8 | 0,8 | - | 2 | - | 0,8 |  | 2 |

Лестница № 3

Вертикальная наружная стационарная пожарная лестница на перепаде высот кровли здания

| Испытываемый объект | Лестницы и площадки |  |  |  |  |  | Ограждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длинна, м | Ширина, м | Кол-во ступеней, шт | Кол-во балок крепления, шт | Угол наклона к гориз. плоскости, град | Длинна, м |  | Кол-во шт |
| Вертикальная лестница | 3,9 | 0,7 | 13 | 8 | 90 | - |  | - |
| Площадка | 1,0 | 0,8 | - | 2 | - | 0,8 |  | 2 |

Лестница № 4

Вертикальная наружная стационарная пожарная лестница на перепаде высот кровли здания

| Испытываемый объект | Лестницы и площадки |  |  |  |  |  | Ограждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длинна, м | Ширина, м | Кол-во ступеней, шт | Кол-во балок крепления, шт | Угол наклона к гориз. плоскости, град | Длинна, м |  | Кол-во шт |
| Вертикальная лестница | 3,9 | 0,7 | 13 | 8 | 90 | - |  | - |
| Площадка | 1,0 | 0,8 | - | 2 | - | 0,8 |  | 2 |

Лестница № 5

Вертикальная наружная стационарная пожарная лестница на перепаде высот кровли здания

| Испытываемый объект | Лестницы и площадки |  |  |  |  |  | Ограждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длинна, м | Ширина, м | Кол-во ступеней, шт | Кол-во балок крепления, шт | Угол наклона к гориз. плоскости, град | Длинна, м |  | Кол-во шт |
| Вертикальная лестница | 3,9 | 0,7 | 13 | 8 | 90 | - |  | - |
| Площадка | 1,0 | 0,8 | - | 2 | - | 0,8 |  | 2 |

2.3. Требования к качественным характеристикам и безопасности услуг.

2.3.1. Исполнитель при оказании услуг должен иметь испытательное оборудование и измерительный инструмент, прошедший поверку (калибровку) в специализированных организациях, имеющих аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений (Основание: Закон №102-ФЗ от 26.06.08 «Об обеспечении единства измерения»).

Персонал Исполнителя, направляемый на оказание услуг, должен иметь соответствующую квалификацию, допуск к работе на высоте, наряд-допуск. Все применяемые при оказании услуг материалы, оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Во время оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Услуги должны оказываться с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для обслуживающего персонала.

Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и обеспечивает своих сотрудников проверенным электроинструментом и поверенными диэлектрическими средствами защиты.

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность Услуг для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания Услуг. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика и/или третьих лиц Исполнитель компенсирует затраты на их устранение Заказчику либо устраняет за свой счет собственными силами.

2.3.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с положениями настоящего приложения, а также в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами и нормами регулирующих данный вид деятельности, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

2.3.3. При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования:

- ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия»;

- ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

- НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53254-2009 «Пожарная техника. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 9.302-88 Покрытия металлические и неметаллические. Методы контроля;

- ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Сварные соединения;

- СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87). Несущие и ограждающие конструкции;

- Иные нормы и правила, неразрывно связанные с данным видом деятельности.

2.3.4. К оказанию Услуг допускаются организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.

2.3.5 Испытания проводятся в дневное время суток в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих оказываемым услугам правил техники безопасности.

2.3.6. Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками.

2.3.7. Испытательная нагрузка должна создаваться любым способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией (например, лебедка с редуктором и электроприводом, насос с гидроцилиндром и т. п.).

2.3.8. Испытания должны проводиться с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

2.3.9. Применяемое испытательное оборудование и измерительный инструмент должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53254-2009 и другим действующим нормативным документам РФ.

2.3.10. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением независимых экспертных организаций.

2.3.11. Во время нахождения на территории заказчика представителей Исполнителя, Исполнитель несет за них полную ответственность и обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц.

2.3.12. По окончании оказания услуг, а также во время перерыва инструменты и другие предметы должны быть убраны Исполнителем с кровли.

2.3.13. Применяемые материалы, изделия, оборудование подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности (Приказ ГУГПС МВД России от 17 ноября 1998 г. № 73с), должны иметь сертификат пожарной безопасности государственной службы пожарного надзора, должны соответствовать гигиеническим нормам и санитарным правилам (№ 52-ФЗ от 30.03.1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").

2.4. Порядок оказания услуг.

2.4.1. После получения заявки от Заказчика, в течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель предоставляет Заказчику:

- копии приказов о назначении ответственных лиц (включая ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима на объекте с обязательным наличием соответствующего обучения по пожарной безопасности, охране труда, промышленной безопасности и т.д.) с приложением копий аттестаций, свидетельств, допусков и удостоверений сотрудников, имеющих право работать на высоте, их паспортные данные для оформления допуска на объект.

- телефонные номера ответственных лиц.

2.4.2. Выезд специалистов на место проведения испытаний должен быть с комплектом оборудования (нагрузочная площадка, комплект грузов, гидравлический инструмент, измерительное крепежное оборудование).

Исполнитель обязан обеспечить направляемый персонал:

- всеми необходимыми средствами защиты для оказания данного вида услуг (спецодеждой, касками, страховочными ремнями и т.д.) в соответствии с типовыми нормами, провести инструктаж по охране труда на объекте оказания услуг с отметкой в «Журнале инструктажа»;

- всеми средствами, необходимыми для проведения указанного вида работ (средствами подъема на высоту и. т.п.).

2.4.3. Исполнитель обязан провести обследование на предмет отсутствия / наличия дефектов (визуальный осмотр качества антикоррозионного покрытия, целостности и качества сварных соединений конструкций и их креплений).

2.4.4. Исполнитель обязан провести замер элементов конструкций для проверки основных размеров и предельных отклонений размеров и форм, определения прилагаемой нагрузки.

Исполнитель обязан провести статические испытания элементов конструкций на прочность под нагрузкой с помощью специализированного оборудования.

Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками.

Испытательная нагрузка должна создаваться способом, исключающим нахождение человека непосредственно под испытываемой конструкцией.

Исполнитель обязан учитывать при проведении испытаний погодные условия (в условиях визуальной видимости испытателями друг друга, в нормальных климатических условиях при скорости ветра не более 10 м/с, с соблюдением техники безопасности).

2.4.5. После проведения испытаний Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном и в электронном виде:

- протоколы испытаний с заключением о соответствии каждого испытуемого объекта требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные, наружные, стационарные. Ограждения кровли»

-дефектные ведомости с рекомендациями по устранению дефектов (в случае выявления) и дальнейшей эксплуатации;

- копии документов на испытательное оборудование;

- копии документов на специалистов, аттестованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченных на выполнение соответствующего вида работ.

По результатам испытаний составляется протокол испытаний по форме, установленной Приложением Е ГОСТ 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" и Приложением «НПБ 245-97. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний». Протокол испытаний составляется отдельно на каждую испытываемую лестницу и ограждение. Протокол должен содержать перечень всех проведенных проверок и испытаний, а также полученные в результате этого показатели и выявленные нарушения. Протоколы испытаний составляются Исполнителем в двух экземплярах, подписываются руководителем Исполнителя, а также лицом, проводившим проверку, заверяются печатью Исполнителя и вместе с заключением о соответствии испытуемого объекта передаются Заказчику.

Информация по результатам испытаний также вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Если в результате испытаний при визуальном осмотре обнаружены трещины или разрыв сварных соединений (швов) и остаточные деформации, то испытываемая конструкция считается не выдержавшей испытания.

В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность.

По окончании проведения испытаний Исполнитель на ограждениях кровли и на всех лестницах, подвергнутых испытаниям, закрепляет таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

2.4.6. Заказчик имеет право на проверку полноты и качества оказания Услуг.

2.4.7. Исполнитель обязан содержать места оказания Услуг свободными от отходов, накапливаемых в результате оказания Услуг, и обеспечивать их своевременную уборку своими силами и за свой счет.

2.4.8. При необходимости транспортировки оборудования для оказания Услуг и после оказания Услуг, транспортные расходы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ИХ КАЧЕСТВА

3.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации к услугам данного вида.

3.2. Срок предоставления гарантий качества на оказанные Услуги 12 (месяцев) месяцев, с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

3.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по Контракту услуг не соответствует требованиям Контракта, услуги оказаны Исполнителем с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания услуг).

3.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

Составил

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части         М.В. Полякова