	СОГЛАСОВАНО:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района»

____________________ /С.Г. Лученков/
	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 26 Калининского района Санкт-Петербурга

_________________ /Г.Ю. Молчанова/


Задание на проектирование

на разработку проектной документации на капитальный ремонт сетей электроснабжения 
в здании ГБДОУ детский сад № 26 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 28, корп. 2, лит. А.

	№

п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации

	1.
	Основание для проектирования

	1.1. Бюджет Санкт-Петербурга.


	2.
	Заказчик
	2.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга 


	3.
	Проектировщик
	3.1. Определяется в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

	4.
	Особые условия
	4.1. Действующий член саморегулируемой организации 
в области проектирования.

	5.
	Источник финансирования
	5.1. внебюджетные средства: - Субсидии на иные цели.

	6.
	Стадийность проектирования
	6.1.  Одностадийное проектирование: 

Проектная, рабочая документация

	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	7.1. Не предусмотрено

	8.
	Назначение и основные показатели объекта
	8.1. Назначение объекта: нежилое.

8.2. Использование: бюджетное учреждение.
8.3. Тип здания: кирпичный.
8.3. Общая площадь здания: 3209,8 м2.

8.4. Общий объем здания: 10244 м3.
8.5. Высота здания: 7,20 м.
8.6. Здание 2 категории сложности.

	9.
	Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	9.1. Настоящее Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком.
9.2. Копия технического паспорта здания.
9.3. Другая информация по согласованию.

	10.
	Основные требования к рабочей документации
	10.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами 
и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч.:

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации 
и требования к их содержанию»;

· Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 №235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию»;

· Свод правил 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

· Свод правил 52.13330.2016. Естественное 
и искусственное освещение (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*);

· ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок»; 

· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

· Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 №963 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».
При отмене и изменений действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

	11.
	Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	11.1. Проект разработать в соответствии: 
-  с требованиями действующей нормативной базы;

- в пределах существующей разрешенной мощности с учётом дополнительно монтируемого оборудования. В случае превышения расчетной нагрузки сообщить Заказчику о необходимости получения дополнительной мощности от энергоснабжающей организации.  

11.2. Предусмотреть капитальный ремонт системы электроснабжения и электроосвещения.
  - полную замену электротехнического оборудования (щитов, выключателей, розеток и т.д.).
количество светильников выбрать по нормативным документам (нормам освещенности);

- в помещениях, площадь которых превышает 15м2 запроектировать двухклавишные выключатели;

- в кабинетах предусмотреть отдельно:

· силовую сеть;
· сеть освещения;
- предусмотреть аварийное освещение (отдельной группой);

  - полную замену электрической проводки электроснабжения и электроосвещения (при необходимости);

  -  при необходимости полную замену электротехнического оборудования (щитов, выключателей, розеток и т.д.);
11.3. При необходимости предусмотреть капитальный ремонт ГРЩ, распределительных щитов, а также распределительных, силовых и осветительных сетей.
11.4. По возможности проектом предусмотреть минимальные повреждения существующей отделки помещений, в т.ч. использование открытой прокладки электропроводки.
11.5. Проектом предусмотреть восстановление нарушенной отделки.

11.6. В проекте предусмотреть высококачественное отечественное оборудование и материалы, соответствующее государственным стандартам 
и техническим условиям.

11.7. Применение импортных материалов и оборудования согласовать с Заказчиком.

11.8. Место размещения технологического оборудования уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком.

	12.
	Требование по разработке мероприятий ГО и ЧС
	12.1. В соответствии с требованиями ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу и Федеральным законом 
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

	13.
	Требования к составу и содержанию проектной документации
	13.1.Состав проектной  документации в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Постановлением Правительства РФ №235 от 13.04.2010 "О внесении изменений в Положение
о составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию".
Рабочая документация должна содержать:

- обмерные чертежи; 
- общую пояснительную записку;

- комплект чертежей, включая планы, схемы, разрезы 
и т.д.;

- спецификации на материалы и оборудование;

- ведомости монтажных / демонтажных работ;

- перечень объемов работ по оборудованию, требующему пуско-наладочных работ (при необходимости);

- сметную документацию;

- иную информацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

	14.
	Требования о порядке проведения согласований
	14.1. Согласование со всеми заинтересованными ведомствами и организациями, а также получение технических условий на инженерное обеспечение объекта (при необходимости), осуществляет Подрядчик при участии Заказчика в объеме требований действующих нормативно-правовых документов. 

14.2. Согласовать документацию со всеми заинтересованными ведомствами и организациями 
в объеме требований действующих нормативных документов и законодательства РФ:
При изменении проектных объемов инженерных нагрузок в отличие от договорных (паспортных нагрузок), проект необходимо согласовать с ресурсоснабжающей организацией совместно с Заказчиком;
При необходимости провести от имени заказчика экспертизу проектной документации с получением экспертного заключения в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» или получение экспертной оценки определения достоверности сметной стоимости.

	15.
	Основные требования к мероприятиям по обеспечению энергетической эффективности
	15.1. Принять технические решения, обеспечивающие энергетическую эффективность, в соответствии 
с действующими нормативными документами.
15.2. Проектирование вести в пределах разрешенной мощности.

15.3. Использовать оборудование в энергосберегающем исполнении.

	16.
	Требования к разработке сметной документации
	16.1. Сметную документацию выполнить в текущем уровне цен. 

Определение сметной стоимости работ в текущем уровне цен (на дату подписания акта приема-передачи проектной документации) осуществлять по ФСНБ-2022 приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр. Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС-2001, 
ФССЦ-2021 определять на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов. Конъюнктурный анализ выполнить по форме 421/пр и согласовать 
с Заказчиком.

Накладные расходы и сметную прибыль определять 
в соответствии с «Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.08.2020 г. № 421/пр» (ред. от 23.01.2025 
№ 30/пр).

Сметная документация должна полностью совпадать 
с утвержденной ведомостью объемов работ.

	17.
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	17.1. По завершению в установленные сроки работ, Подрядчик предоставляет по накладной Заказчику полный комплект оригинала проектной документации 
на бумажном носителе в прошитом и пронумерованном виде, согласованный в установленном порядке, и один экземпляр - в электронном виде, а также копии проектной документации в трёх экземплярах.
17.2. В случае выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо замечаний 
по сметной документации Заказчик вправе отказаться 
от подписания акта приёма-передачи проектной документации до момента их устранения.
17.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счёт в течение 14 календарных дней с момента получения замечаний.
17.4. Фактическая передача результатов работ Подрядчиком Заказчику оформляется актом 
приёма-передачи проектной документации в 2-х экземплярах, подписанным сторонами.

	18.
	Особые условия
	18.1. В соответствии со ст.761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в проектной документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

	19.
	Срок выполнения работ
	22.1. Срок проектирования 90 дней.


Главный инженер

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации

Калининского района»





        ____________/Ф.В. Бобин/

Инженер отдела технического надзора

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации

Калининского района»





        ____________/М.Р. Кригер/
