# Техническое задание.

# Оказание услуг по разработке проекта размещения

# аппарата цифрового рентгеновского стоматологического MyRay RX DC с принадлежностями, пр-во Сефла Эс.Ц. (Италия)   и аппарата рентгеновского диагностического с функцией томографии Clinomat № 19635-06, Италия,

# в рентгеновском кабинете по адресу: СПб, г.Пушкин, ул. Леонтьевская, д.35, лит. Б

| 1 | Стадийность проектирования: | Одна стадия |
| --- | --- | --- |
| 2 | Состав услуг: | # Разработка проекта размещения аппарата рентгеновского стоматологического MyRay RX DC с принадлежностями, пр-во Сефла Эс.Ц. (Италия) и аппарата рентгеновского диагностического с функцией томографии Clinomat № 19635-06, Италия, # в рентгеновском кабинете Санкт-Петербургского # государственного казенного учреждения здравоохранения # "Детский туберкулезный санаторий "Дружба" по адресу: СПб, г.Пушкин, ул. Леонтьевская, д.35, лит. Б и получение положительного заключения экспертизы. |
| 3 | Перечень основных услуг: - Обмеры и обследование помещений; - Общая пояснительная записка | # Рентгеновский кабинет расположен на 1-м этаже нежилого 4-х этажного здания лечебного корпуса санатория по адресу: СПб, г.Пушкин, ул. Леонтьевская, д.35, лит. Б В составе: Процедурная -37,1 м2; комната управления – 10,1м2. Высота потолков – 3,2 м. |
|  | Общие требования к проектированию | Исполнитель обязан вести проектирование в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и требованиями настоящего Описания объекта закупки: - Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); - Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований (СанПиН 2.6.4115-25) Документация должна быть разработана с учетом существующей планировки; - Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» в действующей редакции на момент проектирования и подачи документации в экспертизу. |
|  | -Технологическая часть; ТХ | Исполнитель обязан выполнить технологическую часть проекта в соответствии с действующими нормами и типовыми техническим требованиями фирмы изготовителя на размещение оборудования в соответствии с паспортной документацией. |
|  | -Расчет защиты от ИИИ | Исполнитель обязан выполнить расчет радиационной защиты в соответствии с действующими нормами (СанПиН 2.6.4115-25). |
| 4 | Указания о необходимости согласования с соответствующими организациями | Все согласования и экспертизы в отделе радиационной гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и в отделе надзора за радиационной безопасностью Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу производятся за счет Исполнителя. |
| 5 | Перечень обязательных для проектирования рентгеновского кабинета лицензий | Действующая лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, на вид услуг: -Размещение источников ионизирующего излучения (генерирующих). -Проектирование средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения (генерирующих). Постановление Правительства РФ от 25 января 2022 г. N 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)». |
| 6 | Требования к Исполнителю | Исполнитель должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» за исключением случаев, при которых такое членство не требуется в соответствии с частью 4.1. статьи 48 ГрК РФ. |
| 7 | Предпроектные работы | ## В течение 2-х рабочих дней с даты заключения контракта произвести замеры, разработать и согласовать с Заказчиком планировку размещения аппарата, провести обмеры всех помещений кабинета с составлением обмерных планов. ## На планах указать размеры и привязки всех оконных и дверных проемов. Выполнить визуальное и инструментальное обследование междуэтажных плит перекрытия, наружных и внутренних стен, несущих элементов стен. По результатам обследования составить отчет и согласовать с Заказчиком. |
| 8 | Особые условия | ЛПУ |
| 9 | Срок оказания услуг | с даты заключения контракта и не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней, включая все согласования и экспертизы. |

| ЗАКАЗЧИК Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Дружба" Главный врач ____________________ М.Л. Соколова | ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________ |
| --- | --- |