Приложение № 1 к Закупке

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

1.Наименование объекта закупки:

поставка пирометров, рулеток, термометров Красногвардейскому РЖА для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году (далее-Товар).

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки (КПЕС 2008):

26.51.51.120 - Пирометр инфракрасный тип 1

26.51.33.199-Рулетка измерительная тип 1

26.51.51.110-Термометр бытовой жидкостный

Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ):

26.51.51.110-00000667- Пирометр инфракрасный

ККН:26.51.51.120-001

26.51.33.199-00000012- Рулетка измерительная

ККН 26.51.33.199-002

26.51.51.110-00000664- Термометр бытовой жидкостный

- Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки.

  - Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, ул. Тарасова, д. 8, корп. 1, лит. А. 
в рабочее время Заказчика, а также осуществляется выгрузка Товара в соответствующее место хранения Заказчика. Поставщик производит доставку и выгрузку Товара своими силами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

  - Сроки поставки товара: с даты заключения контракта не позднее 10 календарных дней.

  - Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается.

Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком единовременно, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта) на основании предоставленного Исполнителем Заказчику счета, счета-фактуры (если Исполнитель является плательщиком НДС). Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

  - Весь поставляемый Товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

  - Количество поставляемого поставщиком Товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Обосновании начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 2 к Закупке).

  - Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

  - Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

  - Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Упаковка товара должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности, со специальной маркировкой.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

2.9. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.10. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

2.11. Обоснование использования дополнительного описания товаров, находящихся в КТРУ.

В связи с тем, что информация, включенная в КТРУ является общей, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик (которым должен отвечать конкретный закупаемый товар), и которая является значимой для Заказчика.

При описании объекта закупки заказчик руководствовался конкретными характеристиками товара, указанными в паспортах, информационных ресурсах, а также в ответах на запросы от производителей (поставщиков) на требуемый товар, что предусмотрено пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, в части «иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика».

Установленные требования к товарам позволяют определить параметры и характеристики товара, в наибольшей степени удовлетворяющие потребности Заказчика.

- Требования к гарантии качества Товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара (далее - гарантийные обязательства).

  - Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

  - Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

- Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

  - Приложение № 1. «Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара».

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/КТРУ/ККН |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Вид требования* | Единица измерения |
| 1 | Пирометр инфракрасный тип 1 | ОКПД 2: 26.51.51.120 КТРУ:26.51.51.110-00000667 ККН:26.51.51.120-001 | Характеристики товаров согласно КТРУ: |  |  |  |  | ограничение | шт |
|  |  |  | 1 | Максимальное расстояние от места измерения: | ≤1 | метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2 | Минимальное значение диапазона измерения: | ≤-20[0*] | градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3 | Максимальное значение диапазона измерения: | ≥+300[0*] | градус Цельсия | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 4 | Точность показаний,≥°С: | ≤±2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5 | Время отклика: | ≤1 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 6 | Единицы измерения: | °С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 7 | Наличие функции автоматического выключения, если прибор не используется: | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 8 | Наличие дисплея: | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 9 | Наличие световой и звуковой индикации: | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

| 2 | Рулетка измерительная тип 1 | ОКПД2: 26.51.33.199 КТРУ: 26.51.33.199-00000012 ККН: 26.51.33.199-002 | Характеристики товаров согласно КТРУ: |  |  |  |  |  |  |  | преимущество | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | Длина номинальная: | ≥ 5 и < 10 |  | м |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Материал ленты: | нержавеющая сталь (Н) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Наличие стопора ленты: | да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Наличие функции автоматического втягивания ленты: | да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Тип вытяжного конца: | с прямоугольным торцом (П) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |  |
| 3 | Термометр бытовой жидкостный (ТТЖ М исп.1 или эквивалент) | ОКПД2: 26.51.51.110 КТРУ: 26.51.51.110 -00000664 |  | Характеристики товаров согласно КТРУ: |  |  |  |  |  |  | ограничение | шт |
|  |  |  | 1 | Вид по назначению: |  | Измерение температуры воды |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |
|  |  |  | 2 | Максимальная температура измерения: |  | ≥ + 100 |  | градус Цельсия |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3 | Материал корпуса: |  | стекло |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная температура измерения: |  | 0 |  | градус Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Цена деления шкалы: |  | 1 |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |
|  |  |  | 6 | По типу термометрической жидкости: |  | безртутный |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 8 | Исполнение: |  | прямое |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |
|  |  |  | 9 | Тип термометра: |  | погружной |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться |  |  |

*В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"