ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по камерной дезинфекции постельных принадлежностей, мягкого инвентаря, нательного белья

- Требования к качеству и безопасности услуг:

  - Оказываемые услуги должны производиться в соответствии с требованиями:

- ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ в действующей редакции;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500)

- Методическим указаниям. МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 23.05.2001.

  - Для исполнения Контракта Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:

- Наличие у Исполнителя Лицензии на осуществление деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которая включает в себя оказание услуг по камерной дезинфекции.  Требование установлено согласно п. 59 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Требования к гарантии качества услуги:

2.2.  Для определения режима и программы по дезинфекционной обработке, проверки качества проведенной дезинфекции мягкого инвентаря наличие в штате у Исполнителя  - врачей-эпидемиологов –  не менее 8 чел., врачей - дезинфектологов –  не менее 5 чел.;

2.3. Для исполнения услуг по камерной дезинфекции мягкого инвентаря согласно определенного режима - медицинских дезинфекторов, имеющих специальную профессиональную подготовку, подтвержденную соответствующим сертификатом –  не менее 25 чел.;

2.4. Для погрузки/разгрузки и доставки мягкого инвентаря до места проведения камерной дезинфекции, а так же доставки мягкого инвентаря до объекта Заказчика -  водителей-экспедиторов  – не менее 3 чел.

2.5. Наличие у Исполнителя грузового автомобильного транспорта в количестве не менее 3 шт. для организации прибытия на объект Заказчика в течении 3-5 часов, а так же круглосуточно при подозрении или регистрации особо опасных инфекций, включенные в перечень особо опасных инфекций.

2.6. Опыт Исполнителя на рынке оказываемых услуг должен быть не менее 15 (пятнадцать) лет, что подтверждается приложенной выпиской из ЕГРЮЛ.

2.7. Опыт работы в детских образовательных учреждениях не менее 5 (пяти) лет, что подтверждается копиями договоров и актов об оказании услуг или реестром договоров в произвольной форме.

2.8. Наличие в собственности у Исполнителя дезинфекционных паровоздушных камер, не менее 3 шт. с режимами дезинфекции позволяющими обрабатывать инвентарь, обсемененный даже споровыми формами м/о;

2.9. Наличие у Исполнителя  заключенного договора с СПб ГБУЗ «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция» на лабораторные исследования воздушной среды, смывов, контроля работы стерилизаторов;

- Требования к техническим характеристикам услуг

Дезинфекционная камерная обработка вещей и постельных принадлежностей проводится по адресу местонахождения материально-технической базы Исполнителя. Продолжительность оказания услуг – не более 24 часов с момента передачи вещей Заказчиком Исполнителю, без права передачи обязанности по их оказанию третьим лицам, работы должны проводиться собственными силами, без привлечения субподрядных организаций.

Погрузка и разгрузка одежды, белья, матрацев, одеял, подушек, доставка мягкого инвентаря и т.д. к месту обработки и обратно должна осуществляться транспортом, силами Исполнителя и за его счет, с обязательной дезинфекцией транспорта.

Прием вещей и мягкого инвентаря на обработку и дезинфекцию оформляется накладной, в которой указывается ассортимент, количество, вес, нозология инфекции, дата приема и срок исполнения заказа. Накладная оформляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

Заказчик, в исключительных случаях, при подозрении или регистрации особо опасных инфекций, включенные в перечень особо опасных инфекций, вправе по согласованию с Исполнителем передавать на дезинфекцию круглосуточно.

Дезинфекция мягкого инвентаря производится в паровоздушноформалиновых камерах при температуре 42 – 59 градусов по Цельсию, паровых насыщенных водяным паром при избыточном давлении 0,2 – 0,5 кгс/кв.см и температуре 104 – 111 градусов по Цельсию и при атмосферном давлении и температуре 100 градусов по Цельсию и комбинированных; может быть паровоздушная при температуре 70 – 98 градусов по Цельсию.

Дезинсекция объектов в камерах может быть воздушной при температуре 80 – 110 градусов по Цельсию, паровоздушной при температуре 49 – 98 градусов по Цельсию и паровой при температуре 100 – 111 градусов по Цельсию. Для проведения дезинсекции пригодны все дезинфекционные камеры.

Мягкий инвентарь, предназначенный для дезинфекции при паровоздушном, пароформалиновом и паровом способах, перед загрузкой в камеру следует сортировать с учетом материала, из которого они изготовлены; сильно увлажненные объекты до дезинфекции паровоздушноформалиновым и комбинированным способах следует подсушивать.

Норма загрузки, отнесенная к 1 кв. м площади пола рабочей камеры или 1 куб. м рабочего объема паровой (комбинированной) камеры, и температура дезинфекции зависят от вида возбудителя инфекции, обеззараживающего агента, материала дезинфицируемых объектов (шерсть, хлопок, и т.п.).

Увеличение нормы загрузки в камере, снижение или повышение температуры дезинфекции по отношению к установленной, а также сокращение времени дезинфекционной выдержки объектов в рабочей камере не допускается.

Дезинфекция мягкого инвентаря в камерах должна обеспечивать режимы при особо опасных инфекциях, установленные Инструкцией.

При возврате белье и мягкий инвентарь должен быть упакован в полиэтиленовые мешки высокой прочности и маркирован.

Исполнитель обязан предоставить контроль дезкамер, осуществленный с помощью биотестов один раз в 6 месяцев (по плану производственного контроля).