PAGE  

Техническое задание

на выполнение работ по обследованию технического состояния и разработке проектной документации на модернизацию внутренних систем водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны ОСП «Троллейбусный парк № 6» СПб ГУП «Горэлектротранс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, дом 12.

Раздел 1. Общие требования

1.1. Цели и правовое основание для выполнения работ.

1.1.1. Целью данной закупки является обеспечение потребности ОСП «Троллейбусный парк № 6» на 2026 год.

1.1.2. Основанием для закупки является:

План закупок СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2026 год. 

1.1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2) - 71.12.16; 71.20.19.
Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки, к качеству работ (услуг), к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе – ГОСТ Р 42.4.01-2014, ГОСТ Р 42.4.03-2022, СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*» и Правилах эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583, ГОСТ 31937-2024.
2.2. Выполнить предпроектное обследование защитного сооружения (ЗС ГО) и иные изыскания (при необходимости) с целью получения необходимых данных для дальнейшей разработки проектной документации на модернизацию внутренних систем водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны.
2.3. При проверке сооружения подлежат обязательной проверке и выполнению:

- работоспособность и состояние водоснабжения и канализации;

- определение состояния подключенных к ЗС ГО внешних сетей водоснабжения и канализации;

- фотофиксация обнаруженных неисправностей и дефектов;

- оценка соответствия внутренних систем водоснабжения и канализации ЗС ГО требованиям нормативно-технических документов;
2.4. Разработать техническое заключение о состоянии внутренних систем водоснабжения и канализации ЗС ГО по результатам технического обследования.
2.5. Рабочей документацией предусмотреть:

2.5.1. Пояснительную записку и рабочую документацию (чертежи, схемы, расчеты, спецификацию, подбор оборудования, ведомость объемов работ) раздел ВК («Внутренние системы водопровода и канализации») и сметную документацию.

2.5.2.
Предусмотреть необходимые мероприятия по модернизации инженерно-технических систем согласно требованиям нормативных документов.
2.5.3.
Предусмотреть системы водоснабжения для оснащения санитарно-бытовых помещений. Для автономного функционирования предусмотреть необходимый аварийный запас питьевой воды.
2.5.4.
Трассы канализационной сети должны быть проложены по наикратчайшему расстоянию до точки выпуска к существующим сетям канализации.

2.5.5.
Предусмотреть устройство систем водоотведения в соответствии с разделом 12.6 «Водоснабжение и канализация убежищ и дизельных электростанций» СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*» и иными нормативными требованиями. Предусмотреть удаление сточных вод из убежища самотеком. Предусмотреть аварийный резервуар сбора стоков под помещением санузлов. 
2.5.6. Разработать проектно-сметную документацию на модернизацию внутренних систем водоснабжения и канализации защитного сооружения гражданской обороны на основании технических условий, предоставленных Заказчиком. Выполнение и оформление проектной документации должно проводиться в соответствии с действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами.
2.5.7.
При разработке рабочей документации предусмотреть поэтапный план реализации исключающий приостановление, замедление или сбой деятельности парка.
2.5.8.
Восстановление нарушенного благоустройства территории. Включая асфальтовое покрытие, устройство газонов и т.д.

2.5.9.
Предусмотреть разработку технической документации (паспорт, схема) на системы канализации и водоснабжения.

2.5.10.
Составить ведомость демонтажных работ и ведомость монтажных работ. Выполнить сметный расчет стоимости демонтажных работ и стоимости необходимых строительно-монтажных работ, отдельно по каждому этапу. Предусмотреть испытание всех модернизируемых систем по завершении работ с предъявлением Заказчику и составлением технического отчета (заключения) по испытаниям.
2.5.11. Самостоятельно согласовать рабочую документацию со всеми сторонними заинтересованными организациями города, интересы которых затрагивает данный проект, а также согласовать с СПб ГУП «Горэлектротранс».

2.5.12. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр (далее – Методика).

Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения. В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.

Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением базисно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II и Раздела III Методики, на основе территориальных сметных нормативов, введённых в действие распоряжением Комитета по Государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 №196-р «Об утверждении территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Санкт-Петербурга», входящих в состав ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» в последней действующей редакции, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов Приказом Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр; с применением индексов пересчета сметной стоимости к каждой единичной расценке и сведений о текущей стоимости строительных ресурсов, разрабатываемых СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» и утверждаемых распоряжениями Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ, не учтённых в расценках, принимать в текущем уровне цен в соответствии ТССЦ 81-01-2001 СПб. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ТССЦ 81-01-2001 СПб, определить на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трёх организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее – конъюнктурного анализа, проведённого в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведённой в Приложении №1 к Методике. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».
2.6. Исполнителем разработки проектно-сметной документации может выступать организация РФ:

- являющаяся членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования с правом выполнения работ в отношении объектов капитального строительства;
- имеющая в штате специалистов включенных в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.
2.7. Комплекты документации передаются в сброшюрованном виде, заверенные подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленные печатью организации:

- на бумажном носителе в 2 экз.;

- на электронном носителе в 1 экз. (графическая часть в формате *.pdf, *.dwg, текстовая часть в формате *.pdf, *.doc, *.xlsx);

- текстовая и графическая часть проектной документации передается 

на электронном носителе в 1 экз. многостраничным файлом формата *.pdf 

с наличием всех необходимых подписей и печатей.
2.8. Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации в 1-м экземпляре в электронном виде. В течение 5-ти дней Заказчик проверяют предоставленную документацию на соответствие заданию на проектирование, исходным данным, а сметную документацию на соответствие рабочим чертежам. При наличии замечаний Подрядчик обеспечивает в течение 5-ти дней устранение замечаний и повторно направляет Заказчику. По завершении в установленные сроки работ по контракту Подрядчик передает по акту приема-передачи Заказчику полный комплект проектно-сметной документации, откорректированной по замечаниям Заказчика, в количестве, указанном в п.2.2.17.

2.9. Работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации производить в соответствии со следующими нормативными документами:

-
Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (ГК РФ)» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

-
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

-
Постановление Правительства РФ № 1309 от 29 ноября 1999 г. «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;

-
ГОСТ Р 42.4.01-2014 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Методы испытаний»;

-
ГОСТ Р 42.4.03-2022 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования»;

-
ГОСТ Р 42.4.09-2021 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности»

-
СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»;

-
СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

-
СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны и их содержание в мирное время»;

-
Приказ МЧС РФ № 583 от 15.12.2002 г. «Об утверждении 

и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

-
Приказ МЧС РФ № 575 от 21 июля 2005 г. «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».
Раздел 3. Требования к гарантийному сроку выполненных работ и объему предоставления гарантий их качества

3. Требования к гарантийным обязательствам.

3.1. Гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности выполненных работ.

4.1. Требования не установлены.

Раздел 5. Срок, место выполнения работ

5.1. Место выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д.12.
5.2. Срок выполнения работ 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания акта передачи Объекта и передачи исходных данных для выполнения работ от Заказчика Подрядчику.
Раздел 6. Условия оплаты выполненных работ

6.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком выполненных Подрядчиком обязательств и предоставления Подрядчиком оригиналов всех иных документов, предоставление которых входит в обязанность Подрядчика в соответствии с условиями Договора. 

Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.
Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технических требований

7.1. Паспорт убежища.   
Утверждаю:

Директор ОСП «Троллейбусный парк №6»           _____________/________________/

Главный инженер ОСП «Троллейбусный парк №6» ___________/________________/
Согласовано:

__________________________________________
_____________/________________/
__________________________________________
_____________/________________/

PAGE  

