ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Раздел 1. Общие требования

1.1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП2), соответствующий предмету закупки: 26.30.50.111 – Извещатели охранные и охранно-пожарные.

# Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям, с указанием максимальных и(или) минимальных значений таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.

2.3. Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара. Качество товара при поставке должно подтверждаться сертификатом соответствия в случае, если законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья граждан, окружающей среды, и предотвращение причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации").

2.1. Требования к количеству товара, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1.1. Количество поставляемого товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Приложении №1 к Техническому заданию.

2.1.2. Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям нормативно-правовых и технических документов.

2.1.3. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества, соответствующего всем действующим стандартам.

2.1.4. Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в Техническом задании. Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям Заказчика, приведенным в Приложении №1 к Техническому заданию.

2.1.5. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком при соответствии качества поставляемого товара техническим характеристикам, объему и числу наименований, указанных в контракте и товарной накладной.

2.1.6. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке. Сдача-приемка поставленного товара по количеству, ассортименту, осуществляется сторонами на основании акта приема-передачи товара.

2.1.7. В случае поставки товара с нарушением условий контракта, недоброкачественного товара, его доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

2.1.8. В случае несоответствия товара сведениям, указанным в заказе, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке, Заказчик вправе не подписывать накладные, и потребовать устранить указанные недостатки.

2.1.9. Поставщик не имеет права самостоятельно изменить вид и количество поставляемого товара.

2.1.10. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

2.1.11. Поставщик обязан передать Заказчику товар в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и, при необходимости, в последующем хранении.

## 2.1.12. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этажи (по указанию Заказчика) осуществляются силами и за счет Поставщика.

2.1.13. Место поставки товара:

## - 196158, Санкт-Петербург, ул. Идрицкая, д. 5, корп. 3, стр. 1.

2.1.14. Количество поставляемого товара по адресам:

| № п/п | Адрес поставки | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 196158, Санкт-Петербург, ул. Идрицкая, д. 5, корп. 3, стр. 1 | Шт. | 20 |

2.1.15. Сроки поставки товара: с момента заключения контракта в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней. Поставка товара осуществляется одномоментно, по согласованию с Заказчиком в рабочее время с 9.00 до 16.00 часов

#### Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

3.1. Срок годности товара должен соответствовать сроку, указанному в сертификате соответствия, и не должен заканчиваться ранее, чем через 18 (Восемнадцать) месяцев с даты поставки. Гарантийный срок должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара.

3.2. В случае обнаружения в поставленном товаре дефектов до истечения гарантийного срока при соблюдении Заказчиком правил его эксплуатации Поставщик обязан заменить такой товар своими силами в срок до 5 (Пяти) суток с момента письменного извещения Заказчиком об обнаружении в поставленном товаре дефектов. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика. Заказчик извещает Поставщика об обнаружении в поставленном товаре дефектов путем передачи письменного извещения по электронной почте или посредством факсимильной связи.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров

Требования не установлены.

Раздел 5. Функциональные особенности

Адрес хранится в энергонезависимой памяти.

Проверка работоспособности магнитом.

Защита от ложных срабатываний.

Измерение напряжения ДПЛС в месте установки.

Возможность установки на металлические поверхности через подкладку высотой 3–5мм.

Раздел 6. Перечень приложений к Описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 – Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям

Приложение №1 к Техническому заданию

# Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД | Код ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный | 26.30.50.111 - Извещатели охранные и охранно-пожарные | 26.30.50.111-003 – Извещатель охранный для помещений тип 1 (шт) | Назначение извещателя | Охранный, для блокировки дверных и оконных проемов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шт. | 20 |
|  |  |  |  | Тип извещателя по принципу обнаружения | Магнитоконтактный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Способ монтажа извещателя | Накладной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса извещателя | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный коммутируемый ток | 0,05 | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Контакты извещателя должны быть замкнуты при расстоянии между ними менее | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур извещателя | -50 до +55 ГРАД ЦЕЛЬС |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя ГОСТ 26342-84 ГОСТ Р 52435-2015 ГОСТ Р 54832-2011 ТР ЕАЭС 037/2016 |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Модель | С2000-СМК исп.01 (IP68) Болид или эквивалент |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Контакты извещателя должны быть разомкнуты при расстоянии между ними более | 50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Питание | По двухпроводной линии связи (ДПЛС) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Степень защиты оболочки | IP68 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Комплектность | Извещатель (блок обработки и магнит), проставка для монтажа на металл, крепеж, инструкция, упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Срок службы | ≥ 10 лет |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Гарантия | ≥ 18 месяцев |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Дополнительные характеристики обусловлены индивидуальной потребностью Заказчика в товаре, а также отсутствием в КТРУ отдельных характеристик товара, позволяющих его идентифицировать, в том числе и при приемке. Характеристики установлены Заказчиком для исполнения требований ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в части обязательности установления измеримых требований к товарам, требуемым к поставке. В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими, и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Дополнительные требования необходимы для более точного описания заявленных требований к товару, обеспечения качества и надежности продукции, безопасности ее использования.