| Описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | # Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | # Монооксид азота | Код позиции ОКПД2: 20.11.12.190- Соединения неметаллов кислородные неорганические прочие | Содержание монооксида азота | ≥ 1000 | ppm | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 8 |
|  |  |  | Предел допустимого отклонения | ≤ 0,08 | ppm | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Предел допустимой погрешности | ≤ 4 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Давление смеси в баллоне | ≥ 8,8 | МПа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Поставка должна осуществляться в баллонах с внутренним гидравлическим объемом | 50 | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Баллоны должны быть окрашены в серый цвет с желтой полосой и иметь маркировку «ПГС» | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Запорный клапан (вентиль) | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Выходное соединение | W21.8*1/14 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

* Требования к отгрузке и доставке Товара

-Должна быть лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

-Вся поставляемая продукция должна  иметь паспорт качества.

-Поставка должна осуществляться специализированным транспортом Поставщика в специальных контейнерах.

Заказчик декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства газовой смеси-МОНООКСИД АЗОТА-2 с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, с характеристиками указанными в Описании объекта закупки, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого на территории Российской Федерации отсутствует

Исполнитель____________________К.А.Зуйкова