| № п/п | Наименование | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Носилки тканевые бескаркасные "тактические" | 30.99.10.110 | Штука | 5 | - Длинна: минимальная-175см., максимальная-190см.; - Ширина: минимальная-44см., максимальная-82см.; - Вес: минимальный-400гр., максимальный-600гр.; - Грузоподъемность: минимальная-150кг., максимальная-250кг.; - Количество ручек для переноски: минимальное-8шт., максимальное-10шт.; - Конструкция: бескаркасная, из армированного полимерного полотна; - Материал: водоотталкивающая ткань с армированными нитями; - Комплектация: носилки + чехол-сумка для переноски и хранения. |