ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке/корректировке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1 Общая информация об объекте закупки:

1.1 Объект закупки: оказание услуг по разработке/корректировке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2 Цель, задачи, результаты и объем оказания услуг.

2.1 Целью услуг по настоящему техническому заданию является разработка программы энергосбережения учреждения Заказчика.

2.2 Для достижения указанной цели Исполнителем должны быть решены следующие задачи:

- Получение от Заказчика необходимой исходной информации для формирования программы энергосбережения;

- Определение перечня энергосберегающих мероприятий, объемов и источников финансирования программы энергосбережения учреждения;

- Формирование программы энергосбережения учреждения.

2.3 Результатом оказания услуг по настоящему техническому заданию является программа энергосбережения учреждения заказчика.

2.4 Программа энергосбережения разрабатывается на период: 2026 – 2028 гг.

3 Порядок и сроки оказания услуг.

3.1 Оказание услуг производится в 2 (Два) этапа.

3.2 Этап 1. Получение необходимой исходной информации для формирования программы энергосбережения.

3.2.1 В рамках первого этапа производится:

- Подготовка Исполнителем и отправка Заказчику по электронной почте запроса в формате word на предоставление исходной информации для формирования программы энергосбережения в срок 3 рабочих дня с момента заключения Договора;

- Отправка Заказчиком Исполнителю по электронной почте в срок 7 рабочих дней с момента получения запроса, исходной информации для формирования программы энергосбережения в виде структурированной таблицы данных в формате word.

3.2.2 Результатом оказанных услуг по первому этапу являются исходные данные для формирования Программы энергосбережения.

3.2.3 Результаты оказанных услуг по первому этапу являются промежуточными и не подлежат сдаче-приемке в соответствии с условиями Договора.

3.3 Этап 2. Формирование программы энергосбережения учреждения заказчика

3.3.1 В рамках второго этапа производится формирование программы энергосбережения учреждения заказчика.

3.3.2 Результатом оказанных услуг по второму этапу является сформированная программа энергосбережения учреждения заказчика.

4 Требования к содержанию, оформлению и передаче результатов Услуг.

4.1 Программа энергосбережения должна содержать:

- Титульный лист;

- Содержание;

- Основания для разработки программы энергосбережения и область ее распространения. Указываются нормативно-правовые основания;

- Термины и определения, сокращения, условные обозначения;

- Описание учреждения Заказчика: цель создания, ведомственная принадлежность, основные функции учреждения, влияющие на потребление и экономию энергоресурсов, а также обязанности учреждения, возникающие в связи с разработкой программы энергосбережения;

- Анализ существующего положения учреждения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- Описание и анализ структуры подведомственных объектов учреждения;

- Анализ фактического потребления энергетических ресурсов;

- Анализ оснащенности приборами учета;

- Анализ фактических показателей энергоэффективности;

- Оценка потенциала энергосбережения учреждения;

- Целевые показатели учреждения;

- Расчет ЦУС

- Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

- Перечень основных задач, которые необходимо решить учреждения для достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Описание системы информационного обеспечения в рамках реализации программы энергосбережения;

- Описание системы пропаганды в рамках реализации программы энергосбережения;

- Паспорт программы энергосбережения;

- Приложения к программе в виде табличных форм, содержащих исходные данные для формирования программы энергосбережения и результаты расчетов.

4.2 По завершению второго этапа Исполнитель предоставляет Заказчику программу энергосбережения учреждения в одном экземпляре на бумажном носителе.

5 Нормативно-правовая документация

Оказание услуг по настоящему Техническому заданию должно осуществляться в соответствии со следующей нормативно-правовой документацией:

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ № 398 от 30.06.2014 г. «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

- Приказ Министерства энергетики РФ № 399 от 30.06.2014 г. «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 г. № 1289 в ред. ПП РФ от 23.06.2020 № 914 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

- Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды".

- Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1830-р от 01.12.2009 «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Распоряжение Правительства РФ №1715-р от 13.11.2009 «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Письмо Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК № 02-285 от 5 марта 2012 года с разъяснениями о порядке представления в энергетических паспортах информации, содержащей сведения, относимые к категориям государственной, служебной тайны;

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

- Постановление от 16 августа 2014 г. № 818 «Об установлении объема энергетических ресурсов в стоимостном выражении для целей проведения обязательных энергетических обследований»;

- Действующие ГОСТы и СНиПы, прочие нормативные документы по энергосбережению, эксплуатации энергопотребляющего оборудования, правила техники безопасности;

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень зданий

| № п/п | Адрес здания | Площадь здания, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 198504 С-Пб, г. Петергоф, улица Ботаническая дом 3, корпус 1, литера А | 2 470,50 |
| 2 | 198504 С-Пб, г. Петергоф, улица Ботаническая, дом 3, корпус 2, лит. А, помещение 1-Н | 246,50 |
|  | ИТОГО | 2 717,00 |