Описание объекта закупки

1. Предмет закупки: Оказание услуг по обследованию технического состояния, прочистке вентиляционных каналов (дымоходов) и составление технического отчета в бумажном виде для Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга в 2026 году.

2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (Классификатор ОКПД2), соответствующий предмету электронного аукциона

| ОКПД2 |  |
| --- | --- |
| Код | Наименование |
| 81.22.13.000 | Услуги по чистке печей и дымоходов |

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

2.1. Место оказания услуг:

197022, г. Санкт-Петербург, 1-ая Березовая аллея, д. 5, лит. А

197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 64, литера Д, пом. 1-Н,7-Н

2.2. Сроки оказания услуг: в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения контракта.

Услуги оказываются строго в дни и часы, согласованные с Заказчиком. Услуги оказываются собственными силами Исполнителя.

3. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг.

| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по обследованию технического состояния, прочистке вентиляционных каналов (дымоходов) и составление технического отчета в бумажном виде. | 2 | усл.ед. |

4. Требования к качеству и безопасности услуг.

4.1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

4.2. При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования:

- Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ

- Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

- Безопасность оказания услуг – это безопасность оказания услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Вовремя оказания услуг Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, услуги необходимо оказывать с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (с изменениями)

4.3. При обнаружении в период гарантийного срока дефектов и недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную работу объекта, Исполнитель устраняет дефекты и недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

4.4. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере оказываемых услуг, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг.

4.5. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных действующих нормативных документов в сфере охраны труда.

4.6. Оказание услуг Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами и другими необходимым оборудованием. Перед началом оказания услуг исполнитель должен представить заказчику своего представителя, ответственного за оказание услуг.

4.7. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказанных услуг в течение срока оказания услуг, гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные исполнителем по контракту.

4.8. Исполнитель обязан обеспечить безопасность оказанных услуг для жизни и здоровья работников Заказчика и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

4.9. Исполнитель обязуется предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую документацию на оказание данного вида услуг.

4.10. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены исполнителем. Причиной отказа в приемке оказанных услуг может быть несоответствие объемов предъявленных услуг фактически оказанным, некачественно оказанные услуги, отступления от действующих нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

4.11. Безопасность оказания услуг и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4.12. В случаях, установленных действующим законодательством, оборудование, используемое исполнителем для оказания услуг, должно быть сертифицировано.

4.13. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность объекта.

4.14. Оказывать услугу силами Исполнителя, на оборудовании Исполнителя, в полном объеме в обусловленный срок и сдать объект в состоянии, позволяющим его нормальную эксплуатацию

4.15. Исполнитель должен обеспечить прибытие своего представителя по заявке Заказчика в согласованные дату и время оказания услуг.

5. Требования к техническим характеристикам услуг

5.1. Оказываемые услуги должны удовлетворять следующим требованиям, установленным действующим нормам и правилам. Предусмотренные к использованию при оказании услуг материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям

5.2. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

5.3.	Исполнитель обязан:

    - Принять от Заказчика дымоходы и вентканалы для оказания услуги.

    - Гарантировать исправную работу оборудования в течение всего срока обслуживания при выполнении Заказчиком правил технической эксплуатации и отсутствии попыток ремонта оборудования посторонними лицами.

    - Проводить инструктаж и обучение лиц, назначенных приказом Заказчика ответственными за эксплуатацию весового оборудования на месте установки оборудования.

    - Привлекать к оказанию Услуг только квалифицированный технический персонал, имеющих соответствующие разряды, допуски по электробезопасности, промышленной безопасности, и т.п., и прошедших медицинское освидетельствование в соответствии с законодательском РФ.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечивать беспрепятственный проход сотрудников, посетителей, не нарушать бесперебойное электро- тепло- и водоснабжение здания.

    - Отключение инженерных систем, сетей или отдельных участков Исполнитель должен производить только по предварительному, согласованию с руководством Заказчика.

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами при оказании услуг.

    - Материалы, используемые для оказания услуг, должны быть разрешены, иметь сертификаты качества и соответствия.

    - Исполнитель обязан обеспечить возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом оказания услуг. Качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта.

  - Исполнитель имеет право:

    - Запрашивать у Заказчика информацию, в том числе документальную, необходимую для надлежащего оказания Исполнителем услуг. Несоблюдение Заказчиком указанного пункта влечет право Исполнителя на приостановку оказания услуг.

    - Требовать беспрепятственного доступа технического персонала, согласно предоставленным спискам, для оказания услуги по Контракту.

  - Заказчик обязан:

    - Обеспечивать своевременную оплату выполненных услуг по настоящему Контракту.

    - Предоставлять информацию, в том числе документальную, необходимую для обеспечения надлежащего оказания услуг Исполнителем.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ технического персонала Исполнителя, согласно предоставленным спискам.

    - Принять выполненные услуги на соответствие объему и качеству, предусмотренные Контактом.

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Контракту.

    - В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Требования к результатам оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

6.1. Основанием для оплаты оказанных услуг являются: акт оказанных услуг, подписанный Сторонами, технический отчет в бумажном виде.

6.2. Сдача Исполнителем результата оказания услуг и приемка его Заказчиком оформляется актом оказанных услуг, подписанным Сторонами, техническим отчетом в бумажном виде.

6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия объемов оказанных услуг фактически выполненным, некачественного оказания услуг, отступления от технических условий и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

6.4. При представлении Исполнителем недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату оказанных Исполнителем услуг до устранения Исполнителем допущенных нарушений.

6.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания акта оказанных услуг Заказчиком.

7.Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

7.1. Срок гарантийных обязательств на оказанные услуги не менее 12 месяцев, с момента подписания акта оказанных услуг. В случае, если качество оказанных по Контракту услуг не соответствует требованиям, указанным в Контракте, описании объекта закупки и расчёте начальной (максимальной) цены контракта, обязательных нормах и правилах, а также, если услуг оказаны Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат, с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в 2-х дневный срок.