	
	УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела социальной защиты населения администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ Н.Г. Злобин 
___________________ 2026


Описание объекта закупки 

в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование (Приложение № 1), спецификацией Заказчика (Приложение №2), Техническими условиями подключения ГУП «ТЭК СПб» на реконструкцию существующего ИТП № 40-14/13327 от 23.03.2023г. (Приложение № 3)
2. Требования к качеству работ, к их техническим, 

функциональным и эксплуатационным характеристикам

2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 

и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

2.2. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденным в установленном порядке заданием на проектирование и спецификацией Заказчика, (Приложения №1; №2), Техническими условиями подключения ГУП «ТЭК СПб» на реконструкцию существующего ИТП № 40-14/13327 от 23.03.2023г. (Приложение № 3).
1.2.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ

· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

· Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";

·  Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

· РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143); 

· Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами

3. Требования к гарантийному сроку работы 

и объему предоставления гарантий их качества 

3.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 

3.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации.

3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

3.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4. Требования энергетической эффективности работ 

4.1. Качество работ, являющихся предметом закупки, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
· Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

· Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).

·  Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626)  
5. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д. 28, лит. А.
5.2. Условия и сроки выполнения работ:

- Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

- Окончание работ: 

-
Выполнение проектных работ - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.

-
 Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 120 календарных дней с даты начала работ по контракту.

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки 

6.1 Приложение № 1. –задание на проектирование: на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 

6.2 по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28, лит. А. 

6.3  Приложение № 2 – спецификация на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28, лит. А.
6.4  Приложение № 3 – Технические условия подключения на реконструкцию существующего ИТП № 40-14/13327 от 23.03.2023г.
Составил:

Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»                                                                                                   О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                                 Д.С. Музыченко 
Пушкинского р-на»

        ДиректорГБУСОН 
       «КЦСОН Пушкинского района»                                                                               П.В. Спасский
Приложение №1 к описанию объекта закупки

	«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела социальной защиты населения администрации 
Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ Н.Г. Злобин
_______________ 2026

	«УТВЕРЖДАЮ»

 Директор ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 

_______________П.В. Спасский
«___» __________  2026
М.п.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ: 
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 

по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28, лит. А
	№№

п/п
	Перечень основных данных

и требований.
	Основные  данные и

требования.

	1
	2
	3

	1
	Наименование и адрес объекта
	ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района»

 по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А

	2
	Основание для проектирования
	1. План закупок ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» на 202__ год

2. Федеральный закон от 13 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Технические условия подключения ГУП «ТЭК СПб» на реконструкцию существующего ИТП № 40-14/13327 от 23.03.2023г.

	3
	Назначение объекта
	Административное

	4
	Заказчик
	ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 

	5
	Проектная организация
	По результатам электронного магазина


	6
	Стадийность проектирования
	Одна стадия:

- Сбор исходных данных;

- Обмерные работы и инженерные обследования; 

- Проектная и рабочая документация, с том числе сметная документация;

- Согласование и получение положительных экспертных заключений по документации

	7
	Срок предоставления Заказчику проектной документации.
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта

Окончание работ: 

1-Выполнение проектных работ - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту

2- Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 120 календарных дней с даты начала работ по контракту

	8
	 Основные показатели объекта
	Здание трехэтажное, с цоколем, год постройки – 1904 г.

Площадь объекта по техническому паспорту – 1101,5 кв.м

Объем объекта по техническому паспорту – 4600 куб.м

Н=8,4 м  

1.  Источник теплоты: 6-я Пушкинская котельная.

3.
Исходные данные для проектирования:

Тепловая нагрузка системы отопления
0,11640 Гкал/ч

Температурный график тепловой сети: 150/75 ºС



	9
	Объем выполняемых работ и состав документации
	1. Выполнить сбор исходных данных:

1.1. Получить технические условия (условия подключения) в теплоснабжающей организации, 

1.2. Выполнить обмерные работы и инженерные обследования.

2. Выполнить и согласовать в теплоснабжающей организации паспорта систем теплопотребления и узлов присоединения.

3. Разработать проектную и рабочую документацию:  

3.2. На капитальный ремонт ИТП (АИТП), в том числе, автоматика и диспетчеризация АИТП.

3.3. На узлы учета тепловой энергии, в том числе, автоматика и диспетчеризация узлов учета тепловой энергии; 

3.4. Сопутствующие ремонтные и отделочные работы;

3.5.  ПОС.

3.6.  Сметная документация;

4. Прилагаемые документы:

4.1. Спецификации оборудования, изделий, материалов;

4.2. Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.

4.3. Ведомости объемов демонтажных, строительных и монтажных работ и дефектные ведомости. В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.

	10
	Требования к составу работ и разработке документации 

на реконструкцию ИТП (АИТП), в том числе, автоматика и диспетчеризация АИТП;

на узлы учета тепловой энергии, в том числе, автоматика и диспетчеризация узлов учета тепловой энергии 


	1.
Выполнить сбор исходных данных:

1.1.
Получить технические условия (условия подключения) в теплоснабжающей организации, 

1.2.
Выполнить обмерные работы и инженерные обследования. Отчет по инженерным обследованиям с выводами и рекомендациями.

2. Выполнить паспортизацию систем теплопотребления и узлов присоединения в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003 N 4358) и другими действующими нормативными и законодательными документами. Паспорта систем теплопотребления и узлов присоединения согласовать в теплоснабжающей организации.

3. Разработать проектную и рабочую документацию, содержащую материалы в текстовой и графической форме для обеспечения капитального ремонта (реконструкции) ИТП (АИТП), том числе, автоматика и диспетчеризация АИТП, в соответствии с нормативными техническими требованиями, правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя"(далее – Правила), требованиями настоящего задания, с учетом результатов проведенного обследования и требованиями Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

4. Разработать проектную и рабочую документацию УУТЭ (том числе, автоматика и диспетчеризация УУТЭ), содержащую:

а) копию договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов. Для вновь вводимых в эксплуатацию объектов прилагаются сведения о проектных нагрузках или условиях подключения;

б) план подключения потребителя к тепловой сети;

в) принципиальную схему теплового пункта с узлом учета;

г) план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета и схемы кабельных проводок;

д) электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;

е) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы);

ж) схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета, в соответствии с пунктом 71 Правил;

з) формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя;

и) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды;

к) для узлов учета в зданиях (дополнительно) - таблицу суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;

л) формы отчетных ведомостей показаний приборов учета;

м) монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления;

н) спецификацию применяемого оборудования и материалов.

•
Состав прилагаемых документов:

- Гидравлический расчет узла учета;

- Расчет погрешности определения тепловой энергии и массы теплоносителя для заданных диапазонов измерения расходов и температур;

- Инструкция по эксплуатации УУТЭ.

5. Разработать рабочую документацию на сопутствующие восстановительные общестроительные и отделочные работы.

 Объем работ определить по результатам обследования и на основании проектных решений. Предусмотреть необходимые работы и мероприятия с целью приведения помещений ИТП и подходов к ИТП в надлежащее техническое состояние:

-ведомости видов и объемов работ, материалов по форме СПб ГАУ «ЦГЭ»;

- архитектурные решения, включая схемы трассировки сетей и размещения оборудования без ущерба для внешнего вида и технического состояния;

-конструктивные решения (при необходимости), на основании выводов и рекомендаций по результатам инженерно-технического исследования;

- сведения об инженерном оборудовании и сетях и системах инженерно-технического обеспечения, технологические решения в части системы теплоснабжения;

- дефектные ведомости (по форме, в соответствии с требованиями СПб ГАУ «ЦГЭ» и КГИОП ).

	11
	Технические требования

к разработке документации на 

на УУТЭ - узлы учета тепловой энергии, в том числе, автоматика и диспетчеризация узлов учета тепловой энергии
	1. Разработать проектную и рабочую документацию узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1034).

· Теплосчетчики УУТЭ должны регистрировать за каждый час (сутки, отчетный период) количество полученной тепловой энергии, а также другие параметры, предусмотренные Правилами и Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр) для соответствующей системы теплоснабжения.
· Тепловычислитель проектируемого узла учета должен обеспечивать техническую возможность непрерывного автоматизированного контроля за работой узла учета тепловой энергии со стороны теплоснабжающей организации

· Качество оборудования УУТЭ должно соответствовать требованием действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующему оборудованию и должно подтверждаться разрешением СанПнИ ЦГ'СЭН, Ростехнадзора РФ и иметь сертификат соответствия ГОСТ РФ.

·  Узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

· Проектируемое оборудование должно быть произведено предприятием- изготовителем, имеющим не менее чем 7-илетний опыт изготовления и поставки соответствующего оборудования на территории РФ с 3-х летним сроком положительной эксплуатации. Проектируемое оборудование согласовать с заказчиком. 

· Проектируемое оборудование должно содержать щит автоматического управления, с классом защиты корпуса не менее 1Р 54, и все необходимые внутренние электрические соединения и иметь возможность диспетчеризации по GSM, ТСРМР каналам связи.

· Контрольно-измерительное оборудование: проектировщик должен обосновать свое решение по выбору оборудования технико-экономическими характеристиками, предоставив заказчику не менее трех вариантов оборудования различных фирм- изготовителей.

· Надежность технических средств, входящих в УУТЭ, определяется гарантийными сроками, указанными в документации изготовителей.
· Технические средства теплосчетчика должны обеспечивать диагностику каналов измерения, составных частей теплосчетчика и источника питания.

· С целью сохранения памяти (архивов данных) теплосчетчик должен иметь в своем составе источник автономного питания.
· УУТЭ, ИТП и система отопления должны соответствовать требованиям следующих, действующих на территории РФ нормативных и технических документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Приказ Минэнерго №115 от 24.03.2003г.;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6)

- СП 510.1325800.2022. «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

 - Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр)

-Техническое описание и инструкции по эксплуатации приборов, входящих в состав узла учета и ИТП;

- ГОСТ Р 51649-2014. «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия"

- ГОСТ Р ЕН 1434-5-2011. Национальный стандарт РФ. «Теплосчетчики». Части 1-5. 

2. Для проектируемых систем использовать энергосберегающие технологии и энергосберегающее оборудование.

3. АИТП должен быть оснащен автоматикой регулирования подачи теплоты на отопление по задаваемому контроллером графику температур теплоносителя в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, с учетом индивидуального теплового баланса здания и выявленного запаса тепловой мощности системы отопления согласно СП 510.1325800.2022. «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»;

4. По системе автоматизации проектировщик должен обосновать свое решение по выбору оборудования технико-экономическими характеристиками, предоставив заказчику не менее трех вариантов оборудования различных фирм-изготовителей.

5. Проектом предусмотреть общестроительные работы в объёме, необходимом для данного вида работ, отделочные восстановительные работы.

6. Используемое оборудование должно быть отечественным, иметь российский сертификат соответствия по стандарту ГОСТ Р и гигиенический сертификат.



	12
	Требования к разработке сметной документации
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр).
2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.

К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 

а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

б) обосновывающие документы.

3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).

4. Сводный сметный расчет (ССРСС):

- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).

- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.

- В ССРСС включить:

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;

- сумму налога на добавленную стоимость НДС принять в размере действующего налогового законодательства.

5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».

7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:

- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).

 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 

8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

	13
	 Требования к разделу ПОС 
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.

В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 

- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;

- Календарный план (график), с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;

- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 
- технологические рекомендации по всем видам работ.


	14
	Особые условия
	1. Проектировщику перед началом проектирования получить технические условия (условия подключения) в теплоснабжающей организации, согласовать техническое задание на УУТЭ (с указанием состава измерений и их метрологических характеристик, а также принципиальной схемы размещения точек измерений и параметров теплоносителя с обозначением зданий и теплоцентров, учет теплопотребления которых будет производиться через проектируемые УУТЭ в теплоснабжающей организации.

2. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

3. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель.

4. В соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 05.03.2007 № 145, при сметной стоимости работ более 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 

- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ»,

- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 

- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования. 

5. В соответствии с пунктом 11.3 Методических указаний по формированию и представлению предложений главных распорядителей бюджетных средств по распределению базовых объемов бюджетных ассигнований и планированию расходов к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (Письмо Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 10.06.2025 N 01-02-1711/25-0-0), при сметной стоимости работ менее 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 

- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПБ ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения»,

- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 

- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования.

	15
	Требования к согласованию
	1. Проектную и рабочую документацию в установленном порядке согласовать с Заказчиком и в теплоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб». При необходимости, согласовать с другими заинтересованными организациями и ведомствами.
2. Получить положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ объекта проектирования в СПб ГАУ «ЦГЭ» при сметной стоимости работ по объекту проектирования свыше 10 млн. руб.;

3. Оплату за согласования и экспертизу проектно-сметной документации с негосударственными и федеральными организациями осуществляет подрядчик. 

4. Стоимость проверки достоверности сметной стоимости работ объекта проектирования в СПб ГАУ «ЦГЭ» оплачивает Заказчик.

5. Время согласования и экспертиз входит в срок выполнения работ по контракту

	16
	Количество экземпляров, предоставляемых Заказчику.
	Проектировщик (Подрядчик) представляет Заказчику:

1) Комплект документов (проектно-сметной документации) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1 экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3 экземпляра;

2) Комплект документов (проектно-сметной документации - копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB флэш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD. 

3) Комплект документов (проектно-сметной документации - копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB флэш-накопителе: в PDF.

4) Оригиналы паспортов систем теплопотребления и узлов присоединения

5) Оригиналы экспертных заключений.

 Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача документации в сканированном виде не допускается.

Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов «Smeta Wizard»..

	17
	Исходно-разрешительная документация, передаваемая  Заказчиком Проектной организации  
	- Копия технического паспорта на здание;

- Копии правоустанавливающих документов;

- Копии договоров на коммунальное обслуживание и отпуск энергоресурсов (с приложениями);

- Копии действующих предписаний и актов надзорных и эксплуатирующих организаций;

- Доверенность на право представления Проектной организацией интересов Заказчика в сторонних организациях и ведомствах в целях исполнения контрактных обязательств (по запросу Проектной организации).

При необходимости, прочая исходно-разрешительная документация, включая получение технических условий, получается в сторонних организациях, в архивах (разрабатывается) Проектной организацией за свой счет и в пределах срока выполнения работ по контракту. 


Составил:

Инженер отдела КР и ТН СПб ГБУ

«Служба заказчика Пушкинского р-на»                                                          В. А. Егоров

Согласовано:

Заместитель директора СПб ГБУ 

"Служба заказчика Пушкинского р-на"                                                          А.В. Сюндюков 
	
	Приложение №2 к описанию объекта закупки 



	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

____________ Н. Г. Злобин 
_______________ 2026  
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района»   

______________ П.В. Спасский

___ ___________2026 

 М.п


СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 
по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28, лит. А
На сумму 196 413 руб.
	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ 
«Служба заказчика Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко 
__________________ 2026

	Составлена на основании:

1.  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

2.  Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (Приложение к приказу Минстроя РФ от 28 ноября 2023 г. N 847/пр

3. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620) 

4. Письмо Минстроя России от26.01.2026 г. № 3017-ИФ/09"Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г."

5. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр



Санкт-Петербург

2026

	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 
по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А

	№п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А
	Руб.
	181 347

	2
	Согласование паспортов систем теплопотребления и узлов присоединения в соответствии с Прейскурантом на услуги, оказываемые АО "ТЭК СПб"  (Приказ № 1046 от 25.12.2025 г.,  (при сроках рассмотрения - 10 рабочих дней, в том числе, НДС=22%) 
7533,5 руб.*2 паспорта =
	Руб.
	15 066

	 
	ИТОГО
	Руб.
	196 413


	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28, литера А                                                                                                                                                                                                                                        

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	3.  Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (Приложение к приказу Минстроя РФ от 28 ноября 2023 г. N 847/пр

	4. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620) 

	5. Письмо Минстроя России от26.01.2026 г. № 3017-ИФ/09"Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г."

	6. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр

	№ п/п
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ. Расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства. Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ и ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

	1
	Обмерные работы (здание 2-х этажное, бескаркасное, с цокольным этажом, Н=8,4 м, 3-я категория сложности здания, 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т. 10, (1) т. 11, (5)
	100
	м3
	444,8
	руб.
	46
	9 490

	
	
	Коб=
	4,10%
	 (16,38%*0,25) - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания - поэтажные планы), где К=0,25- коэффициент на объем работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ку=
	1,30
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	1,25
	 коэффициент на выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры () табл. 10 п.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	444,8*46*0,04095*1,25*6,97=
	Ки=
	6,97
	(5) Приложение 5, индекс  на 1 кв. 2026 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерное обследование  (здание 2-х этажное, бескаркасное, с цокольным этажом, Н=8,4 м, 3-я категория сложности здания, 2-я категория сложности работ)
	(1) т. 4;  (1) т.10;   (5) 
	100
	м3
	678,4
	руб.
	46
	34 497

	
	
	Коб=
	9,76%
	(32,59%+6,45%)*0,25 - Процентное соотношение отдельных видов обследовательских работ Т.9 п.2,3, где К=0,25- коэффициент на объем работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ку=
	1,30
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	1,25
	 коэффициент на выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры () табл. 10 п.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	678,4*46*0,0976*1,25*6,97=
	Ки=
	6,97
	(5) Приложение 5, индекс  на 1 кв. 2026 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	43 987

	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	7
	Проектная документация, рабочая документация (П+Р).   Индивидуальный тепловой пункт (ИТП без учета насосов холодной воды) общей мощностью от 1 до 1,5 Гкал/ч  Разработка разделов: ПЗ, ТХ, ОВ, ВК, ЭО, СС, АВТ, ПОС, ПБ, ТБЭ, ЭЭ, СМ, 
	(3) табл.3.8 п.1;  (3) Приложение табл.7 п. 2;  (6);  (5)
	1
	Гкал
	382,5
	руб.
	0,276
	99 674

	
	
	Кст
	100%
	Стадия проектирования Проектная документация, рабочая документация (П+Р)
	 
	 
	250,769
	 
	 
	 

	
	
	Хмин
	1
	Минимальный показатель,  Гкал/ч, (3) табл. 3.8 п.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Хзад
	0,1164
	Основной показатель объекта, суммарная тепловыая нагрузка, Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	X1/2min
	0,5
	Половина минимального показателя, Гкал/ч ((3) табл. 3.8 п.1 и (6) п.131 п.п. 3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Коб.
	93,0%
	относительная стоимость разработки проектной и рабочей документации (3) Приложение табл. 7 п. 2, где:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	0,5%
	 Пояснительная записка - ПЗ (графа 4 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	57,5%
	Технологические решения- ТХ (графа 8 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	3,0%
	Отопление и вентиляция - ОВ (графа 9 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	3,0%
	Система водоснабжения, система водоотведения - ВК (графа 10 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	9,8%
	Система электроснабжения - ЭО (графа 11 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2,0%
	Сети связи - СС (графа 12 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	8,6%
	Автоматизация - АВТ (графа 13 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	4,5%
	Проект организации строительства - ПОС (графа 14 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	1,6%
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - ПБ (графа 16 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	0,5%
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства - ТБЭ (графа 17 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2,0%
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов - ЭЭ (графа 18 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кэкс=
	0,2328
	0,1164/0,5 -Коэффициент экстраполяции ((6) п. 131 п.п. 3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ц = [а + в x (0,4 x Xmin + 0,6 x X1/2min.)] x Кст х  Коб. х Кэкс х Ки х Ккр х 1000
	Ки
	1,65
	(5) Приложение 5, индекс  на 1 кв. 2026 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(382,5+250,769*(0,4*1+0,6*0,5)*1*0,93*0,2328*1,65*0,5*1000=
	Ккр
	0,5
	коэффициент на капитальный ремонт ((6) п. 159, п.п.1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Сметная документация
	 
	5%
	(3) приложение, табл. 7, п. 2, гр.19
	 
	99 674,00
	 
	4 984

	
	99674*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	104 658

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	148 645

	 НДС 22%
	32 702

	ВСЕГО с НДС:
	181 347

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	


Приложение №3 к описанию объекта закупки 

Технические условия подключения ГУП «ТЭК СПб» на реконструкцию существующего ИТП № 40-14/13327 от 23.03.2023г.
Приложено отдельным файлом
	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: 
Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А

	По объекту:    ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А

	По адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	1.  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)
2.  Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (Приложение к приказу Минстроя РФ от 28 ноября 2023 г. N 847/пр
3. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620) 
4. Письмо Минстроя России от26.01.2026 г. № 3017-ИФ/09"Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г."
5. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
6. Прейскурантом на услуги, оказываемые АО "ТЭК СПб"

	Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 26.12.2025 №322-р 

	Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	6. Продолжительность проектирования - с  ___________ 202__ г. По__________ 202__ г. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

	№               п/п  сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (1-й квартал 2026 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (1-й квартал 2026 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБДОУ №5 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Набережная ул., д. 22/57, лит. А
	148 645
	1
	148 645
	1
	148 645

	2
	Согласование паспортов систем теплопотребления и узлов присоединения в  ГУП "ТЭК СПб"  
	12 349
	1
	12 349
	1
	12 349

	 
	Итого:
	160 994
	 
	160 994
	 
	160 994

	 
	НДС 20% 
	35 419
	1
	35 419
	1
	35 419

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	196 413
	 
	196 413
	 
	196 413

	
	Продолжительность проектирования - 4 месяца
	
	
	

	
	Начало проектирования: ______________ 202__ г. 
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования:  ____________ 202__ г.
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 1-й квартал 2026 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 1-й квартал 2026 г.

	
	   Индекс фактической инфляции  - 1

	
	   Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	Заказчик: _______________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Приложение №1 к расчету НМЦК 



	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

____________ Н. Г. Злобин 
_______________ 2026  
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района»   

______________ П.В. Спасский

___ ___________2026 

 М.п


ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА 
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 

по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28, лит. А
На сумму 196 413 руб.
	Состав, виды, объемы работ проверены.

Директор СПб ГБУ 
«Служба заказчика Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко 
__________________ 2026

	Составлен на основании:

1. Расчета начальной (максимальной) цены контракта 

2. Утвержденного сметного расчета (приложение №2 к расчету НМЦК)
3. Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 26.12.2025 №322-р



Санкт-Петербург

2026

	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А
	Усл. единица
	1
	148 645
	148 645

	2
	Согласование паспортов систем теплопотребления и узлов присоединения в  ГУП "ТЭК СПб" 
	Усл. единица
	2
	6 175
	12 349

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	160 994

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС:
	 
	 
	 
	160 994

	 
	НДС 22% 
	 
	 
	 
	35 419

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	196 413

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Приложение №2  к расчету НМЦК



	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

____________ Н. Г. Злобин 
_______________ 2026  
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района»   

______________ П.В. Спасский

___ ___________2026 

 М.п


СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 

по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28, лит. А

На сумму 196 413 руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ 

«Служба заказчика Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко 

__________________ 2026

	Составлена на основании:

1.  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

2.  Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (Приложение к приказу Минстроя РФ от 28 ноября 2023 г. N 847/пр

3. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620) 

4. Письмо Минстроя России от26.01.2026 г. № 3017-ИФ/09"Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г."
5. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр
6. Прейскурантом на услуги, оказываемые АО "ТЭК СПб"



Санкт-Петербург

2026

	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 
по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А

	№п/п
	Наименование смет и затрат
	Ед. измерения
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28/литера А
	Руб.
	181 347

	2
	Согласование паспортов систем теплопотребления и узлов присоединения в соответствии с Прейскурантом на услуги, оказываемые АО "ТЭК СПб"  (Приказ № 1046 от 25.12.2025 г.,  (при сроках рассмотрения - 10 рабочих дней, в том числе, НДС=22%) 
7533,5 руб.*2 паспорта =
	Руб.
	15 066

	 
	ИТОГО
	Руб.
	196 413


	С М Е Т А 

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ИТП (АИТП) ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» по адресу: 
Санкт-Петербург, Пушкин г, Новая ул., дом 28, литера А                                                                                                                                                                                                                                        

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	3.  Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры (Приложение к приказу Минстроя РФ от 28 ноября 2023 г. N 847/пр

	4. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620) 

	5. Письмо Минстроя России от26.01.2026 г. № 3017-ИФ/09"Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2026 г."

	6. Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утв. Приказом Минстроя России от 01.10.2021 N 707/пр

	№ п/п
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ. Расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства. Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов НЗ на проектные работы
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ и ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

	1
	Обмерные работы (здание 2-х этажное, бескаркасное, с цокольным этажом, Н=8,4 м, 3-я категория сложности здания, 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т. 10, (1) т. 11, (5)
	100
	м3
	444,8
	руб.
	46
	9 490

	
	
	Коб=
	4,10%
	 (16,38%*0,25) - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания - поэтажные планы), где К=0,25- коэффициент на объем работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ку=
	1,30
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	1,25
	 коэффициент на выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры () табл. 10 п.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	444,8*46*0,04095*1,25*6,97=
	Ки=
	6,97
	(5) Приложение 5, индекс  на 1 кв. 2026 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерное обследование  (здание 2-х этажное, бескаркасное, с цокольным этажом, Н=8,4 м, 3-я категория сложности здания, 2-я категория сложности работ)
	(1) т. 4;  (1) т.10;   (5) 
	100
	м3
	678,4
	руб.
	46
	34 497

	
	
	Коб=
	9,76%
	(32,59%+6,45%)*0,25 - Процентное соотношение отдельных видов обследовательских работ Т.9 п.2,3, где К=0,25- коэффициент на объем работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ку=
	1,30
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	1,25
	 коэффициент на выполнение работ в зданиях, являющихся памятником архитектуры () табл. 10 п.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	678,4*46*0,0976*1,25*6,97=
	Ки=
	6,97
	(5) Приложение 5, индекс  на 1 кв. 2026 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	43 987

	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	7
	Проектная документация, рабочая документация (П+Р).   Индивидуальный тепловой пункт (ИТП без учета насосов холодной воды) общей мощностью от 1 до 1,5 Гкал/ч  Разработка разделов: ПЗ, ТХ, ОВ, ВК, ЭО, СС, АВТ, ПОС, ПБ, ТБЭ, ЭЭ, СМ, 
	(3) табл.3.8 п.1;  (3) Приложение табл.7 п. 2;  (6);  (5)
	1
	Гкал
	382,5
	руб.
	0,276
	99 674

	
	
	Кст
	100%
	Стадия проектирования Проектная документация, рабочая документация (П+Р)
	 
	 
	250,769
	 
	 
	 

	
	
	Хмин
	1
	Минимальный показатель,  Гкал/ч, (3) табл. 3.8 п.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Хзад
	0,1164
	Основной показатель объекта, суммарная тепловыая нагрузка, Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	X1/2min
	0,5
	Половина минимального показателя, Гкал/ч ((3) табл. 3.8 п.1 и (6) п.131 п.п. 3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Коб.
	93,0%
	относительная стоимость разработки проектной и рабочей документации (3) Приложение табл. 7 п. 2, где:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	0,5%
	 Пояснительная записка - ПЗ (графа 4 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	57,5%
	Технологические решения- ТХ (графа 8 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	3,0%
	Отопление и вентиляция - ОВ (графа 9 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	3,0%
	Система водоснабжения, система водоотведения - ВК (графа 10 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	9,8%
	Система электроснабжения - ЭО (графа 11 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2,0%
	Сети связи - СС (графа 12 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	8,6%
	Автоматизация - АВТ (графа 13 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	4,5%
	Проект организации строительства - ПОС (графа 14 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	1,6%
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - ПБ (графа 16 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	0,5%
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства - ТБЭ (графа 17 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	2,0%
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов - ЭЭ (графа 18 таблицы N 7 п.2),
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Кэкс=
	0,2328
	0,1164/0,5 -Коэффициент экстраполяции ((6) п. 131 п.п. 3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ц = [а + в x (0,4 x Xmin + 0,6 x X1/2min.)] x Кст х  Коб. х Кэкс х Ки х Ккр х 1000
	Ки
	1,65
	(5) Приложение 5, индекс  на 1 кв. 2026 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(382,5+250,769*(0,4*1+0,6*0,5)*1*0,93*0,2328*1,65*0,5*1000=
	Ккр
	0,5
	коэффициент на капитальный ремонт ((6) п. 159, п.п.1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Сметная документация
	 
	5%
	(3) приложение, табл. 7, п. 2, гр.19
	 
	99 674,00
	 
	4 984

	
	99674*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	104 658

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	148 645

	 НДС 22%
	32 702

	ВСЕГО с НДС:
	181 347

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	














