Описание объекта закупки

- Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим 
и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Описанию объекта закупки.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1999 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

- Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи.

Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Транспортная упаковка товара должна полностью обеспечивать условия перевозки товара.

Упаковка товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с товаром, находящимся в ней. Такой товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по контракту.

- Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.  В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара.

- Требований энергетической эффективности товара: не установлены.

- Поставщик обязан обеспечить наличие обязательной маркировки товара в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Приложение № 1

Описание объекта закупки

| и№ | Наименование | ОКПД2 | Кол-во | Единица измерения ККН | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей |  |  |  | Единица измерения характеристики | Категория | Код КТРУ | Код НКМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя |  | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥ (не менее) | ≤ (не более) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Набор для акушерских/гинекологических операций | 32.50.50.190 | 1 | Шт. | Набор для акушерских/гинекологических операций, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования |  |  |  |  | соответствие |  | 32.50.50.190-00000261 |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация |  |  |  | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой № 1, 1 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1, 1 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зеркало влагалищное по Симсу № 4, 2 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зеркало влагалищное по Симсу № 5, 2 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Игла хирургическая режущая 3/8, 10 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иглодержатель общехирургический, не менее 160 мм, 1 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лоток медицинский почкообразный из нержавеющей стали, не менее 260 мм, 2 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, не менее 140 мм, 1 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пинцет хирургический общего назначения, не менее 150х2,5 мм, 5 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скобка для наложения на пуповину, 50 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щипцы-зажим окончатые для захватывания сосудов, 1 шт. | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щипцы полипные окончатые, 1 шт. | соответствие |  |  |  |
| 2 | Молокоотсос механический | 32.50.50.190 | 2 | Шт. | Молокоотсос предназначен для сцеживания молока у кормящих матерей, стимулирования лактации и предотвращения мастита |  |  |  |  | соответствие |  | 32.50.50.190-00000794 |  |
|  |  |  |  |  | Материал резервуара |  |  |  | Поликарбонат | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип молокоотсоса |  |  |  | Механический | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал баллона |  |  |  | ПВХ | соответствие |  |  |  |
| 3 | Тазомер акушерский | 32.50.50.190 | 8 | шт | Тип тазомера |  |  |  | акушерский | соответствие |  | 32.50.50.190-00000342 |  |
|  |  |  |  |  | Длина | ≥ 200 | ≤ 370 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | ≥ 100 | ≤ 140 |  |  | мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип конструкции |  |  |  | неразборная | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения | ≥ 0 | ≤ 50 |  |  | см |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал |  |  |  | Нержавеющая сталь | соответствие |  |  |  |

Обоснование применения дополнительных требований к характеристикам поставляемого оборудования в соответствии с пунктом 5
Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145

В связи с тем, что характеристики, указанные в справочнике каталога товаров, работ, услуг (далее – КТРУ), не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, заказчиком в описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Включение дополнительных характеристик товара обусловлено необходимостью соблюдения требований части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) для указания значимых характеристик объекта закупки для осуществления заказчиком текущей деятельности.

СОГЛАСОВАНИЕ:

| Руководитель инициатора закупки ___________ /_________________________/ (подпись) (Ф.И.О. руководителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор: Ф.И.О. ____________________________ Тел.: _____________________________ Подпись_____________________ |  |  |  |  |  |

Уважаемые участники закупки! Для осуществления акцепта оферты, наиболее соответствующей требованиям Заказчика, при подаче оферты необходимо указать конкретные характеристики товара, предлагаемого участником закупки, соответствующие показателям, установленным Заказчиком (Приложение № 1 к Описанию закупки), товарный знак предлагаемого товара с указанием марки, модели (при наличии), а также наименование страны происхождения товара, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира путем заполнения соответствующего поля в оферте или в виде отдельного документа прикрепляемого в разделе «Дополнительные документы оферты, прикрепленные участником закупки». При отсутствии в оферте вышеуказанной информации, такая оферта может быть признана не соответствующей требованиям заказчика.