ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ГОРОДСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР № 1»

___________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1»

_____________ /Аристов А.Г./

«____»______________2026 г.

ПРОЕКТ ИЗВЕЩЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ СПОСОБОМ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН

выполнение работ по разработке проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А для нужд Учреждения в 2026 году

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель контрактной службы

______________ Аристов А.Г.

«___» ___________2026 г.

Заместитель главного врача по медицинской части

______________ Бидерман Г.Ф.

«___» ___________2026 г.

Заместитель главного врача экономическим вопросам

_________________  Маршев Е.А.

«___» ___________2026 г.

Главный бухгалтер

______________ Маткова Т.А.

«___» ___________2026 г.

Юрисконсульт

_________________Пяттоева И.А.

«___» ___________2026 г.

Начальник ХО

______________ Холеменко В.В.

«___» ___________2026 г.

Начальник отдела закупок

______________ Ашнин Д.Д.

«___» ___________2026 г.

Санкт-Петербург
2026 год

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(техническое задание)

## Раздел 1. Общие требования

- Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по разработке проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А (далее - работы).

- Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.

ОКВЭД2 71.12.1. Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

- ИКЗ

1.2. Цели и правовое основание для выполнения работ.

1. Целями данной закупки являются:  создание максимально эффективного, безопасного и функционального пространства, соответствующего СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» с целью   оптимизации потоков пациентов и персонала, правильное зонирование, выбор оборудования и снижение рисков инфекций, и других нормативных актов и правил для размещения малой офтальмологической операционной.

## Раздел 2. Описание объекта закупки

## 1.Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ

1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А.

2. Сроки выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с  даты подписания  акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в  задании на  разработку   проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А.

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком и Подрядчиком (далее - Стороны) акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку  проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А  (далее – Задание).

2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами в течение 1 календарного дня с момента заключения контракта.

2.3. Работы по разработке проектной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее документы), выполняются Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании.

2.4. Заказчик выполняет проверку документов в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их предъявления Подрядчиком.

2.5. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов) осуществляется в соответствии с требованиями частей 1-8 статьи 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в порядке, предусмотренном контрактом.

2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. ООЗ, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по контракту, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

- Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

- СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,

- Постановление Правительства РФ от 13.01.2017г. №08 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации.

При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных

2.Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями п. 1, в том числе в соответствии с Заданием, входящим в состав настоящего Описания объекта закупки.

3. Согласование проектной документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ

1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по контракту в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонта помещений, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

4. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных работ не установлено иное.

5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 12 (двенадцати)  месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по контракту, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 12 (двенадцать) месяцев после приемки результата выполненных работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

## Раздел 4. Перечень приложений,

## являющихся неотъемлемой частью описания объекта закупки

Приложение № 1: Задание на проектирование.

Начальник ХО                                                                                                В.В. Холеменко

Приложение №1 к описанию объекта закупки

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА

РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ

ОПЕРАЦИОННОЙ  ПО АДРЕСУ: СПБ, УЛ. СИКЕЙРОСА, Д.10, ЛИТЕР А

| №/№ | Перечень основных требований |  | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание на проектирование объекта | 1.1 | Техническое задание Заказчика |
| 2. | Идентификационные сведения о заказчике | 2.1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1» (ИНН 7802035410, КПП 780201001) |
| 3. | Подрядчик | 3.1 | Заказчик самостоятельно определяет способ закупки в соответствии со ст. 24 ФЗ-44 |
| 4 | Исходные данные | 4.1. 4.2. 4.3. | Техническое задание; Технический паспорт объекта; План ПИБ Письменный ответ по проведенному специалистом анализу объекта и представленной Заказчиком документации от 17.03.2026 г. исх. № 78-50/06-156-2026, выданный ФБУН "СЗНЦ ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ". |
| 5. | Вид работ | 5.1 | Ремонт |
| 6. | Источник и объем финансирования | 6.1 | Внебюджетные средства, Средства бюджетных учреждений |
| 7. | Технические условия подключения | 7.1 | Не требуются |
| 8. | Требования к выделению этапов строительства объекта | 8.1 | В соответствии с решениями ПОКР |
| 9. | Срок строительства объекта | 9.1 | Определяется Заказчиком |
| 10. | Основные технико-экономические показатели объекта | 10.1 | Назначение здания – лечебное учреждение; Высота здания-30м; Площадь здания-15089м2 Объем здания-45374 м3 Площадь отделения- 223,3 кв.м.;(уточняется в процессе проектирования) Объем помещений отделения –663,20 куб.м. (уточняется в процессе проектирования); Высота помещений-2,97м |
| 11. | Стадии проектирования | 11.1 11.2 | Одностадийное проектирование. Техническая (рабочая)документация. |
| 12. | Идентификационные признаки объекта в соответствии со ст. 4 ФЗ от 30.12.2009г. №384-Ф3 | 12.1 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - отсутствует. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения - отсутствует. Принадлежность к опасным производственным объектам - отсутствует. Пожарная и взрывопожарная опасность - согласно техническому паспорту здания и прочим документам Заказчика. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - нет. Уровень ответственности объекта - нормальный |
| 13. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | 13.1 | Отсутствуют. |
| 14. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | 14.1 | Принимаемые архитектурные, технологические, конструктивные проектные решения должны обеспечивать энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 15. | Необходимость выполнения инженерных изысканий | 15.1 15.2 | Использовать обмерные чертежи ПИБ |
| 16. | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и архитектуры) народов Российской Федерации | 16.1 | Не установлено. |
| 17. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка. | 17.1 | Не установлено |
| 18. | Требования к архитектурно- строительным и объемнопланировочным решениям, к внутренней и наружной отделке здания | 18.1 | Согласно СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», технологического раздела настоящего проекта. |
| 19. | Требования к технологическим решениям | 19.1 | Согласно СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», |
| 20. | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям. | 20.1 | Согласно СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», технологического раздела настоящего проекта. - Конструкции элементов согласовать с Заказчиком. - Предусмотреть защиту выходов воздуховодов с использованием существующих каналов в перекрытиях, с устройством, в случае необходимости, новых, для которых предусмотреть необходимые усиления конструкций с последующей герметичной заделкой. |
| 21. | Требования к инженерно- техническим решениям | 21.1 | Технологическое решение; Архитектурно-строительное решение; Конструкторские решения (по необходимости); Отопление; Вентиляция и кондиционирование. Предусмотреть принудительную ламинарную вентиляцию в операционной. Автоматика вентиляционного оборудования; Водоснабжение; Водоотведение; Электрооборудование. Предусмотреть |
| 22. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения | 22.1 | Не предусмотрено. |
| 23. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов | 23.1 | Не предусмотрено. |
| 24. | Требования по инженерно- техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | 24.1 | Не предусмотрено |
| 26. | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания на объекте и требований к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду. | 26.1 | Санитарно-эпидемиологический режим обеспечивается согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. |
| 27. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта. | 27.1 | Отсутствуют. |
| 28. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости | 28.1 | Технологическое решение; - ТХ |
|  |  | 28.2 | -Архитектурно-строительное решение; -АР; |
|  |  | 28.3 | -КЕО и инсоляция |
|  |  | 28.4 | -Конструкторские решения (по необходимости) –КР; |
|  |  | 28.5 | -Отопление –ОВ |
|  |  | 28.6 | -Вентиляция и кондиционирование; ВО |
|  |  | 28.7 | -Автоматика вентиляционного оборудования-АОВ |
|  |  | 28.8 | -Водоснабжение-ВС |
|  |  | 28.9 | -Водоотведение-ВК |
|  |  | 28.10 | -Электрооборудование-ЭО |
| 29. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 29.1. | Проектные решения выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и других технических регламентов и государственных стандартов в области пожарной безопасности. Используемые материалы должны соответствовать пожарным требованиям и иметь сертификаты соответствия. |
| 30. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов | 30.1 | Принимать обоснованные и оптимальные архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 31. | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | 31.1 | Отсутствуют |
| 32. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | 32.1 | Проектная продукция должна быть выполнена в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 32. | Требования к порядку предоставления документации | 34.1 34.2 | -Проектные решения согласовать с Заказчиком. -Проектные решения согласовать с ФБУН "СЗНЦ ГИГИЕНЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ". |

Начальник хозяйственного отдела                                                                           В.В.Холеменко

# Обоснование начальной цены государственного контракта на основании статьи 22 Федерального закона №44-ФЗ

Предмет закупки: Выполнение работ по разработке проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по разработке проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | метод сопоставимых рыночных цен* |
| Расчет НМЦК (при использовании метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)); | Расчет произведен на основании ценовых предложений, полученных от 3 организаций, выполняющих аналогичные работы* |

* С учетом принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, расчет НМЦК произведен по наименьшей цене, предложенной в рамках анализа рынка

На возможность снизить НМЦК, полученную при обосновании указывает и Министерство финансов РФ (письма от 16.06.2017 N 24-01-10/37713, от 16.03.2020 N 24-01-08/19862)

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость Товара, в соответствии с требованиями Описания объекта закупки, а также все расходы на доставку, подъем до этажа, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контакту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Анализ рынка

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Цена за ед.работ с НДС, (руб.) Подрядчик № 1 Вх. №1165 от 08.04.2026 | Цена за ед.работ с НДС, (руб.) Подрядчик № 2 Вх. №1164 от 08.04.2026 | Цена за ед.работ с НДС, (руб.) Подрядчик № 3 Вх. №1166 от 08.04.2026 | Среднее квадратичное отклонение/коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) | Наименьшая стоимость за единицу товара (работы, услуги) с НДС (руб.) С учетом выделенного финансирования | Количество | НМЦК (руб.) С учетом выделенного финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по разработке проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А | 598 300,00 | 599 700,00 | 597 364,00 | 1175,66/0,20 | 597 364,00 | 1 | 597 364,00 |

Начальник ХО                                                            Холеменко В.В.

КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург	                                                                         «» _______ 2026 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1» (СПб ГБУЗ «ГКДЦ № 1»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Аристова Анатолия Германовича, действующего на основании доверенности № 4 от 12.01.2026, с одной стороны, и

___________ (_________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и другими законодательными и нормативными актами РФ, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

# 1.1.	По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом осуществить выполнение работ по разработке проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А для нужд Учреждения в 2026 году (далее - работы) а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2.	Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту), определяющим объем и содержание работ, условиями Контракта, а также требованиями, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.3.  ИКЗ.

- СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.	Сроки выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с  даты подписания  акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в  задании на  разработку   проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А.

2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком и Подрядчиком (далее - Стороны) акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку  проекта ремонта помещений для размещения малой офтальмологической операционной  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.10, литер А  (далее – Задание).

2.3. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами в течение 1 календарного дня с момента заключения контракта.

2.4. Работы по разработке проектной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее документы), выполняются Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании.

2.5.  В течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения сторонами настоящего Контракта, Подрядчик направляет своего представителя для ознакомления с объектом, передачи необходимых исходных данных Заказчиком Подрядчику для выполнения работ. Передача исходных данных фиксируется в Акте, подписываемом представителями Сторон.

2.6. Место выполнения работ Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 10, лит. А.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.	Цена Контракта составляет: _______ (_________ рублей 00 копеек), НДС ___ и соответствует Спецификации (Приложение № 2 к Контракту).

Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ, в том числе стоимость (по необходимости) расходных материалов, необходимых для составления проектно-сметной документации, проезд специалистов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения за исключением случаев, предусмотренных п.8.2 Контракта.

3.4. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком в рублях через Казначейство, путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика на основании накладной на передачу Документации, акта сдачи-приёмки выполненных работ, а также счета, счет-фактуры, предоставленных Подрядчиком.

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки работ.

3.6.	Обязательства по оплате выполненных работ считаются выполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7.	В случае изменения расчетного счёта Подрядчик обязан в трехдневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

  - Авансирование не предусмотрено.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Заказчик обязан:

4.1.1.	Передать Подрядчику по Акту исходные данные в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта. Исходная документация, необходимая для выполнения работ Подрядчиком по настоящему Контракту, передается Заказчиком Подрядчику в бумажном варианте, а при наличии технических возможностей – в электронном.

4.1.2.	Осуществлять в течение всего периода (срока) выполнения работ контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3.	Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объёме и на условиях, предусмотренных Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту).

4.1.4.	При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые ухудшают или могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.

4.1.5.	Осуществить приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.1.6.	Произвести оплату по Контракту в порядке и на условиях, предусмотренных в Контракте, в случае если результат выполненных Работ соответствует требованиям Контракта, а также требованиям нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение данного вида работ.

4.2.	Подрядчик обязан:

4.2.1.	Получить по Акту от Заказчика исходные данные в соответствии с условиями Контракта и Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту).

4.2.2.	Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, Контракта, Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту) и иными исходными данными, не допуская выполнения объёмов работ сверх лимитов их финансирования.

Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему Контракту в сроки и в объёме, определенные Техническим заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту).

4.2.3.	Выполнить работы в соответствии с требованиями Контракта и Приложениями к нему, в срок согласно п.2.1 Контракта.

4.2.4.	Согласовать готовую проектную документацию с Заказчиком и с уполномоченными государственными органами и иными организациями.

4.2.5.	Предусмотреть в проектной документации использование строительных материалов, конструкций и оборудования, имеющих сертификаты, подтверждающих их безопасность и соответствие техническим и экологическим требованиям.

4.2.6.	Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в работы, если они не противоречат условиям Контракта, действующему законодательству и нормативным актам Российской Федерации.

4.2.7.	Немедленно письменно предупредить Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результата выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.8.	предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

4.2.9.	Передать Заказчику результаты выполненных по настоящему Контракту работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Контракта.

4.2.10.	Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы (если данное требование установлено действующем законодательством), а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

В случае если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недоставки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления о выявленных недостатках (дефектов).

Наличие недостатков (дефектов) в переданных Заказчику результатах работ может устанавливаться Заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение всего срока проектирования, ремонта и эксплуатации объекта, изготовленного на основании и в соответствии с Документацией, изготовленной Подрядчиком.

4.2.11.	В случае выявления недостатков результата выполненных работ в период ремонта Объекта и сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик обязан устранить их по письменному требованию в установленный Заказчиком срок.

4.2.12.	Привлекать для выполнения работ субподрядные организации, соответствующие требованиям законодательства (наличие свидетельств, лицензий, разрешений, допусков и т.п.). Субподрядные организации, не соответствующие требованиям законодательства, Подрядчиком к работам не допускаются.

4.2.13. В случае привлечения третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения Работ (части работ) по Контракту Подрядчик в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день с момента заключения соответствующих договоров с такими третьими лицами (субподрядчиками) предоставляет Заказчику копии договоров, заключенных с такими третьими лицами (субподрядчиками), а также копии свидетельств о допуске таких третьих лиц к выполнению видов работ, требующих наличия таких допусков, при выполнении Работ по Контракту и/или копии лицензий при выполнении видов работ, требующих наличие лицензии.

4.2.14. Нести ответственность за выполнение Работ субподрядными организациями.

4.2.15.	Не передавать результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика.

4.2.16. Выполнить гарантийные обязательства в соответствии с разделом 7 Контракта, а также в течение гарантийного периода по требованию Заказчика вносить необходимые корректировки.

4.3.	Заказчик вправе:

4.3.1.	Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

4.3.2.	Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.3.	Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу. В случае получения заключения о ненадлежащем выполнении работ, Подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить Заказчику расходы, понесенные Заказчиком на проведение данной экспертизы и устранить выявленные недостатки.

4.3.4.	Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

4.3.5.	Осуществлять контроль над ходом и качеством работ, порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.6.	Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих условиям Контракта.

4.3.7.	Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, а также требовать уплаты неустойки по основаниям, предусмотренным в разделе 6 настоящего Контракта.

4.3.8. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, удержать и исполнить за Подрядчика обязательства по перечислению в бюджет Санкт-Петербурга неустойки (пеней, штрафов), начисленной в соответствии с разделом 6 Контракта, в том числе расходы на проведение экспертизы и излишне уплаченные Подрядчику денежные средства, все убытки из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.

4.3.9. Помимо отправления по почте направлять корреспонденцию Подрядчику на электронную почту Подрядчика techprocon@yandex.ru или иными средствами связи.

4.4.	Подрядчик вправе:

4.4.1.	Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств, не допуская предъявления выполненных работ к оплате сверх лимитов финансирования.

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1.	Разработанная проектная документация передается Подрядчиком Заказчику по накладной, которая оформляется в двух экземплярах.

5.2.	Окончательная приёмка осуществляется в следующем порядке:

- Подрядчик передаёт Заказчику полный комплект проектной документации, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Контракту);

- фактическая передача результата работ оформляется сторонами накладной в четырех экземплярах и акта сдачи-приёмки проектно-изыскательских работ в четырех экземплярах;

- счет и счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС).

5.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения проектной документации по накладной проверяет комплектность этой документации, её соответствие Техническому заданию на проектирование (Приложение № 1 к Контракту) и иным исходным данным, наличие всех согласований, подписывает и направляет Подрядчику один экземпляр акта сдачи-приёмки проектно-изыскательских работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Мотивированный отказ составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением и/или иными средствами связи.

Все обнаруженные несоответствия устраняются Подрядчиком без привлечения Заказчика и без дополнительного финансирования со стороны Заказчика в сроки, указанные в мотивированном отказе, а в случае отсутствия конкретного срока – в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения мотивированного отказа.

В случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается приемочной комиссией.

Подписание Заказчиком документов о приемке не освобождает Подрядчика от выполнения любого из обязательств, принятых Подрядчиком по Контракту, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания вышеуказанного документа, о чем в нем будет сделана соответствующая запись.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.5.	При невыполнении Подрядчиком требований Заказчика в срок, указанный в мотивированном отказе, документация и акт сдачи-приёмки выполненных работ считаются не переданными Заказчику.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случаях и объемах, установленных статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от исполнения обязанностей по Контракту.

6.4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Заказчик вправе привлечь Подрядчика к ответственности, предусмотренной настоящим разделом Контракта, отдельно за каждое выявленное несоответствие, за каждое неисполненное обязательство, за каждый не предоставленный документ, за каждый вид невыполненных Работ и/или за каждую единицу некачественных Работ.

6.7. Подрядчик обязан возместить в полном объеме расходы Заказчика по уплате санкций, вмененных Заказчику государственными надзорными и контролирующими органами и организациями в результате последствий выполнения Работ, не соответствующих требованиям Контракта.

6.8. Подрядчик несет ответственность за оплату всех налогов, пошлин, взимаемых до момента передачи Работ Заказчику в соответствии с условиями Контракта.

Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Подрядчика от исполнения обязанностей по Контракту.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) возлагается на Заказчика.

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует, что разработанная проектная, рабочая документации соответствуют условиям Контракта, требованиям государственных стандартов, нормативно-правовым документам.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостоверность данных и расчетов, внесенных в Документацию, в том числе и за те, которые будут обнаружены при её использовании во время выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Документации.

7.3. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан за счет собственных средств устранить их в срок, установленный Заказчиком, и произвести все необходимые дополнительные работы, согласовав их с необходимыми ведомствами, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. При обнаружении Заказчиком несоответствий, в том числе, когда такие несоответствия будут обнаружены в период использования документации во время выполнения работ Подрядчик, гарантирует их устранение за счет собственных средств и их согласование с необходимыми ведомствами в срок, установленный Заказчиком, а также возместить Заказчику расходы (убытки).

7.5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 12 (двенадцати)  месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по контракту, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 12 (двенадцать) месяцев после приемки результата выполненных работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2026 года. Окончание срока действия Контракта в соответствии со ст.425 ГК РФ не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта.

8.2. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны договора обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к Контракту и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

8.4.1. При выявлении существенного нарушения требований к качеству работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо выявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.4.2. При неоднократном и/или существенным нарушении сроков выполнения работ.

8.4.3. В иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.

8.5. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.8. Стороны вправе расторгнуть Контракт, заключив об этом соглашение в письменной форме.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. настоящего контракта обстоятельств Сторона по настоящему Контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в срок 3 (три) дня со дня наступления этих обстоятельств.

10. КАЧЕСТВО РАБОТ

10.1. Проектные работы осуществляются согласно действующих на территории РФ строительных, противопожарных и санитарно-гигиенических норм.

10.2.	Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1.	Подрядчик передает Заказчику права на проектную документацию в момент подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.

11.2.	Споры, которые могут возникнуть между сторонами при исполнении настоящего гражданско-правового договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения спор может быть передан заинтересованной стороной на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3.	Документы, переданные по факсимильной связи, по электронной почте с подтверждением адресата в их получении признаются сторонами действительными.

11.4.	Срок для ответов на письма сторонами устанавливается не более 7 (семи) календарных дней.

11.5.	Изменения и дополнения к настоящему гражданско-правовому договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.6.	Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11.7.	Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

11.8.	Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.9. При исполнении настоящего Контракта Стороны, их работники обязуются поддерживать и соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства, внутренние процедуры и меры внутреннего контроля, направленные на противодействие коррупции, в том числе не осуществляют такие действия как:

- выплата, а также предложение или разрешение осуществить выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

-  дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также посреднические действия в даче / получении взятки/коммерческом подкупе;

- заинтересовывать каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу другой Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу другой Стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

11.10.	К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями следующие приложения:

Приложение №1- Техническое задание

Приложение № 2 – Расчет цены контракта

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской консультативно-диагностический центр № 1» 194354, СПб, ул. Сикейроса, д.10, литер А Тел./факс 655-39-39/296-38-00, gkdc1@zdrav.spb.ru (812) 655-39-39 доб. 121 главный бухгалтер (812) 655-39-39 доб. 111 планово-экономический отдел ИНН 7802035410 КПП 780201001 ОГРН 1037804003687, ОКАТО 40265563000 Комитет финансов Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ «ГКДЦ № 1», лицевой счет № 0151148 Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Расчетный счет: 03224643400000007200 Кор.счет: 40102810945370000005 БИК: 014030106 |  |
| От имени Заказчика: Главный инженер __________________________ А.Г. Аристов | От имени Подрядчика: __________________________ |

Приложение № 1 к Контракту  от

техническое задание

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | СПб ГБУЦЗ «ГКДЦ № 1» Главный инженер __________________________ А.Г. Аристов |

# Приложение №1 к Техническому заданию

# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | СПб ГБУЦЗ «ГКДЦ № 1» Главный инженер __________________________ А.Г. Аристов |

Приложение № 2 к Контракту № от

Расчет цены контракта

| Наименование выполнения работ | Ед.изм. | Кол-во изм. | Цена, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итого цена Контракта составляет:

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| __________________________ | СПб ГБУЦЗ «ГКДЦ № 1» Главный инженер __________________________ А.Г. Аристов |