Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

на оказание услуг по ремонту 2 (двух) пассажирских лифтов Thyssen Krupp.

Раздел 1. Требования к объему оказываемых работ

  - Перечень оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Код ОКПД2 | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по ремонту пассажирского лифта Thyssen Krupp (зав. № 298409127) | 33.12.15.000 | Усл. ед. | 1 |
| 2 | Услуга по ремонту пассажирского лифта Thyssen Krupp (зав. № RRL0514318) | 33.12.15.000 | Усл. ед. | 1 |

  - Перечень оборудования, подлежащее ремонту:

| № п/п | Наименование оборудования | Описание оборудования | Учетный номер | Заводской номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский лифт Thyssen Krupp | Грузоподъемность - 1050 кг, количество остановок -7, скорость - 1 м/с. | 404052 | 298409127 | 1 |
| 2 | Пассажирский лифт Thyssen Krupp | Грузоподъемность - 400 кг, количество остановок - 6, скорость - 1 м/с. | 403597 | RRL0514318 | 1 |

  - Перечень запасных частей, подлежащих замене при проведении ремонта пассажирских лифтов:

| № п/п | Наименование запасной части | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отводка механического привода Fermator Premium PM симметричная, центральная С2 с замком CDL | Отводка механического привода Fermator Premium PM: - симметричная; - центральная С2; - с замком CDL. | 1 |
| 2 | Пускатель LC1D183M7 Контактор 3 пол.,18A, НО+НЗ, 220V 50/60 ГЦ, пружинный зажим | Контактор: - Номинальный рабочий ток - 18 А; - Напряжение цепи управления (макс) 220 В; - Количество полюсов - 3 шт.; - Соединение с пружинным зажимом; - Тип напряжения (раб. напряжение) AC (перемен.); Т- ип напряжения (цепь управления) AC (перемен.). | 2 |
| 3 | Ролик дверей кабины | Диаметр-71 мм Для тяжелых дверей | 6 |

* На территории Российской Федерации отсутствует производство запасных частей, подлежащих замене при проведении ремонта, которые были бы совместимы с имеющимся лифтовым оборудованием у Заказчика.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным
характеристикам объекта закупки

2.1. Место оказания услуг: г. Санкт -Петербург, вн. Тер. г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Динамо, д.3.

Срок оказания услуг: в течение 3 (трех) календарных дня с момента заключения Контракта.

2.2. Перечень работ по ремонту пассажирских лифтов:

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский лифт Thyssen Krupp (учетный номер 403597) | - Демонтаж отводки механического привода Fermator Premium PM симметричная, центральная С2 с замком CDL; - Монтаж отводки механического привода Fermator Premium PM симметричная, центральная С2 с замком CDL; - Демонтаж Пускателя LC1D183M7 Контактор 3 пол.,18A, НО+НЗ, 220V 50/60 ГЦ, пружинный зажим; - Монтаж Пускателя LC1D183M7 Контактор 3 пол.,18A, НО+НЗ, 220V 50/60 ГЦ, пружинный зажим; - Пуско - наладочные работы лифта. |
| 2 | Пассажирский лифт Thyssen Krupp (учетный номер 404052) | - Демонтаж роликов дверей кабины; - Монтаж роликов дверей кабины; - Пуско - наладочные работы лифта. |

2.3. Требования к запасным частям.

2.3.1. При оказании услуг должны быть применены запасные части, предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя).

2.3.2. Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы лифта и подтверждении  обеспечения требований безопасности.

2.3.3. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонтно-восстановительные работы, т.е. у них не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались потребительские свойства, в том числе они не должны быть изготовлены из бывших в употреблении компонентов и блоков. Запасные части должны быть рекомендованы изготовителем обслуживаемого оборудования и имеющие целостную упаковку. Качество запасных частей и расходных материалов, поставляемых в рамках ремонта, должно удовлетворять требованиям к изделию, установленным фирмой-изготовителем, а также требованиям действующих норм и правил охраны труда, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Раздел 3. Требования к качеству и безопасности услуг

3.1. Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующими нормами, правилами и требованиями, а также удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов ТР ТС 011/2011, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г № 824, с учетом все изменений;

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

3.2. Работы должны выполняться в будние и выходные дни с 09.00 до 16.00 часов. Исполнителем должны быть соблюдены правила пропускного режима на объекте Заказчика.

Раздел 4. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества услуг

# 4.1. Все ремонтные работы должны производиться в соответствии с эксплуатационной, сервисной документацией, рекомендациями производителя и в соответствии с действующими нормативными актами, регулирующими данный вид деятельности.

# 4.2. Показатель качества выполненной работы – работоспособность оборудования в полном объеме.

4.3. Гарантийный срок на оказанные услуги и запасные части – не менее 12 месяцев с момента подписания окончательного акта сдачи – оказанных услуг.

# 4.4. В случае возникновения неисправности в гарантийный период Исполнитель обязуется устранить неисправность в кратчайшие сроки за свой счет.

4.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику всю информацию о текущем состоянии оборудования и о прогнозируемых событиях, способных повлиять на работоспособность оборудования в будущем.