«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество товара | Единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Набор реагентов для дифференциального определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови и фолатного цикла методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с детекцией кривых плавления | 21.20.23.110 | 1 | Область применения | качественная | для определения однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови и фолатного цикла (20210 G/A гена F2 (фактор свертывания крови II, протромбин) и 1691 G/A (мутация Лейден) гена F5 (фактор свертывания крови V, проакцелерин)) методом полимеразной цепной реакции с анализом кривых плавления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | набор |
|  |  |  | 2 | Количество выполняемых тестов | количественная | не менее 48 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 3 | Тип готовой реакционной смеси для ПЦР (ГРС) | качественная | лиофилизат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 4 | Количество пробирок с готовой реакционной смесью для ПЦР (ГРС) в планшете | количественная | не менее 48 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 5 | Контрольные образцы, входящие в состав набора | качественная | «Нормальная гомозигота», «Мутантная гомозигота» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 6 | Объем ДНК пробы | количественная | не менее 0,05 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 7 | Совместимость с имеющимся у Заказчика оборудованием | качественная | для регистрирующего амплификатора «CFX96» |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 8 | Условия хранения | качественная | температура +2 - +8°С, без заморозки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 9 | Разрешенная длительность транспортирования при температуре до 25°C в соответствии с инструкцией по применению | количественная | не менее 10 | сут; дн | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |