ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке весового оборудования

- Предмет закупки

Предметом закупки является оказание услуг по поверке весового оборудования для нужд ГБДОУ детский сад № 49 Колпинского района Санкт-Петербурга в 2026 году

Место, условия и сроки оказания услуг:

Поверка производится по адресам Заказчика:

- 196650, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Павловская, дом 31 литер А;

- 196657, город Санкт-Петербург, город Колпино, улица Пролетарская, дом 85, литер А.

Поверка производится по рабочим дням с 9.00 час. до 15.00 час.

Срок оказания услуг: не более 15 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Требования к количеству и техническим характеристикам

ОКПД 2 - 45.20.21.222 "Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов"

| № п/п | Наименование услуги в отношении контрольно- измерительного прибора | Наименование контрольно- измерительного прибора | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и поверка весов | Весы настольные CAS ED-15H | шт. | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание и поверка весов | Весы электронные TB-S-200.2 A3 | шт. | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание и поверка весов | Весы настольные CAS AD | шт. | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание и поверка весов | Весы настольные CAS-SW-10 | шт. | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание и поверка весов | Весы CAS HD | шт. | 2 |
| 6 | Техническое обслуживание и поверка весов | Весы МК-15.2-А21 | шт. | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание и поверка весов | Терминал А (L)/ТВ | шт. | 2 |

1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативной документации на методы и средства поверки. Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

2. Услуги должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации:

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства средств измерений»;

- РД РСК 02-2014 «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки»;

- ГОСТ 8-061-80 «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверочные схемы. Содержание и построение»;

- ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений», принятые постановлением Госстандарта России от 08.02.1994 № 8.

3. Результаты калибровки оформляются в соответствии с требованиями РД РСК 02-2014 «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

Услуги включают в себя совокупность операций, выполняемых Исполнителем с целью определения и подтверждения соответствия средств измерения установленным техническими требованиями и ГОСТам на данный вид средств измерений.

4. Все услуги по поверке средств измерений должны проводиться Исполнителем с надлежащим качеством в объеме, предусмотренном методиками поверки.

5.  По результатам оказанных услуг по поверке средств измерений выдается свидетельство о поверке или извещение о непригодности на бумажных носителях, с включением сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

- Требования к порядку оказания услуг

1.      Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства

измерений на заявляемый вид измерений, выданный Федеральной службой по аккредитации (срок

окончания действия аттестата аккредитации должен быть не ранее срока окончания оказания услуг).

- Исполнитель должен обеспечить оказание услуг по поверке с использованием принадлежащих ему эталонов.

Персонал, назначенный для оказания услуг по поверке должен иметь соответствующую квалификацию для надлежащего выполнения возложенной на него задачи. Поверка проводится лицом, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с ПР 50.2.012-94, по нормативным документам, утверждаемым по результатам испытаний с целью утверждения типа.

- Первоначально проводится калибровка и подготовка весов к поверке. Поверкаа осуществляется специализированным предприятием, имеющим полномочия проведения государственного метрологического контроля с предъявлением представителю Госстандарта (или иной уполномоченной организации) с установкой клейма (пломбы) поверителя.

- По результатам поверки выдается Свидетельство о поверке весов. По результатам поверки заполняется таблица учета поверки с указанием обязательных полей для заполнения: заводской № весов, дата поверки, фамилия поверителя, подпись и печать («Свидетельство о поверке весов»).

- По окончанию оказания услуг подтверждается пригодность средств измерений к применению или средства измерений признаются непригодными к применению в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». В выдаваемых извещениях о непригодности к применению должна быть указана причина непригодности.

7.   Совместно предоставляется вся документация на бумажных носителях (свидетельство (или извещение), счет, акт выполненных работ/оказанных услуг, счет-фактура (при необходимости).

8.     В случае причинения персоналом Исполнителя материального ущерба имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный ущерб в полном объеме.

9.   В ходе оказания услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и охране труда.

Заведующий ГБДОУ № 49                                                                                       Е.В. Остроносова

Исп. Иванкова Н.А. 8(905)277-58-90

Специалист по закупкам