Оказание услуг по техническому сопровождению эксплуатации Автоматов питьевой воды Ecomaster WL  4 в 2020 году.

ПАКЕТ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ДЛЯ АВТОМАТА ECOMASTER WL

| Спецификация | Модель |  | ПРимечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомат питьевой воды | WL 4 |  | 2 штука |  |
| Наименование |  | Периодичность |  |  |
| 1. Замена комплектов сменных элементов: |  |  |  | Кол-во обслуживаний. |
| Замена сменного седиментного картриджа, RS10/05 |  | 1 раз в 6 мес. |  | 3 |
| Замена сменного картриджа с прессованным активированным углем из скорлупы кокосовых орехов YW 10" GAC в корпусе |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Замена сменного картриджа с прессованным активированным углем из скорлупы кокосовых орехов OM 10" GAC в корпусе |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Замена УФ-лампы (8W) |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| 2. Диагностика и настройка систем автомата очистки воды: |  |  |  |  |
| 2.1 Система охлаждения автомата очистки воды |  |  |  | 3 |
| Тестирование компрессора |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Проверка работоспособности датчика охлаждения |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Проверка герметичности соединения трубок конденсатора |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Профилактика FAN COVER |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Установка температуры холодной воды |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| 2.2 Система нагрева |  |  |  |  |
| Тестирование автоматики нагрева |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Проверка работоспособности нагревательного элемента |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Настройка датчиков нагрева |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| 2.3 Система управления и индикации |  |  |  |  |
| Тестирование и настройка электронных плат MAINPCB, PCB |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Диагностика системы UF-фильтрации |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Очистка кварцевого стекла |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Проверка программирования и настройки функций автомата |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Настройка режимов и функций |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| 3. Общие профилактические работы |  |  |  |  |
| Осмотр картриджей и мест соединения шлангов |  | 1 раз в 6 мес. |  | 3 |
| Обработка резервуаров, трубопроводов, каплесборника обеззараживающим раствором |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Обработка бака горячей воды антинакипином |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Промывка резервуаров и трубопроводов |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |
| Очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей аппарата |  | 1 раз в 6 мес. |  |  |