Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие

определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Ингалятор компрессорный |  |  | Питание | х | х | х | х | От сети | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Объем лекарства | х | х | 2мл | 10мл | х |  |  |
|  |  |  |  | Скорость распыления | Не менее 0,3 мл/мин | х | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | Исполнение | х | х | х | х | стационарный |  |  |
|  |  |  |  | Количество масок | Не менее 2 шт. | х | х | х | х |  |  |
|  | Термометр бесконтактный инфракрасный |  |  | Тип термометра | х | х | х | х | Инфакрасный бесконтактный | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Измеряемая температура | х | х | 32°С | 42.9°С | х |  |  |
|  |  |  |  | Звуковой сигнал | х | х | х | х | наличие |  |  |
|  | Перчатки смотровые |  |  | Материал | х | х | х | х | Нитрил | шт. | 10 |
|  |  |  |  | Тип | х | х | х | х | Смотровые |  |  |
|  |  |  |  | Тип поверхности | х | х | х | х | текстурированные на пальцах |  |  |
|  |  |  |  | Неопудренные | х | х | х | х | да |  |  |
|  |  |  |  | Повышенная чувствительность | х | х | х | х | да |  |  |
|  |  |  |  | Хлоринация | х | х | х | х | да |  |  |
|  |  |  |  | Количество пар в упаковке | Не менее 100 пар | х | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | Размер | х | х | х | х | 7-8 (М) |  |  |
|  | Водный раствор хлоргексидина |  |  | Объем | Не более 100 мл | х | х | х | х | шт. | 20 |
|  |  |  |  | Упаковка | х | х | х | х | пластик |  |  |
|  |  |  |  | На спиртовой основе | х | х | х |  | нет |  |  |
|  |  |  |  | Форма выпуска | х | х | х | х | Жидкость |  |  |
|  | Глюкометр |  |  | Тестполоски | Не менее 10шт. в комплекте | х | х | х | х | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Инструмент для прокола кожи | х | Ланцент;Скарификатор | х | х | х |  |  |
|  | Аппарат искуственной вентиляции легких Амбу |  |  | Объем дыхательного мешка | Не менее 400мл | х | х | х | х | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Объем вдыхаемого газа | Не менее 300мл | х | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | Объем резервного мешка | не менее 600 мл | х | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | Сопротивление вдоху | не более 5 гПа | х | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | Ограничение давления в дыхательном контуре | х | х | х | х | 55 ±15 гПа |  |  |
|  |  |  |  | Сопротивление выдоху при потоке 15 л/мин | не более 2 гПа | х | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | Утечка газа при давлении 30 гПа | не более 0,5 л/мин | х | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | Комплектация | х | х | х | х | Мешок дыхательный - 1 шт. Маска лицевая № 2 -1 шт. Маска лицевая № 3 - 1 шт. Мешок резервный - 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Минутная вентиляция | не менее 15 л/мин | х | х | х | х |  |  |
|  | Комплект воздуховодов ротоглоточных одноразового использования |  |  | Тип воздуховода | х | х | х | х | орофарингеальный (по Гведелу) | шт. | 1 |
|  |  |  |  | Использование | х | х | х | х | одноразовые |  |  |
|  | Пульсоксиметр |  |  | Измеряемый диапазон насыщения крови кислородом | х | х | 0% | 100% | х | Шт. | 1 |
|  |  |  |  | Диапазон частоты пульса | х | х | 18уд/мин | 300уд/мин | х |  |  |
|  |  |  |  | Индикаторы | х | х | х | х | Индикатор пациента СДИ наполнения, низкое SpO2, высокое SpO2, низкий пульс высокий пульс Индикаторы 3-х цифровые 7-ми сегментные СДИ |  |  |

ПОСТАВЩИК:

_____________________

ЗАКАЗЧИК:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 38

Пушкинского района Санкт-Петербурга

__________________ Я.Л. Егорова