Приложение № 1 к

Запросу на предоставление ценовой информации

Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики | Колво |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клапан обратный чугунный межфланцевый Ду 250 Ру16 двухстворчатый 019-1110 КНР Артикул: 019-1110 | Размер:250 мм , Материал: чугун Давление:16 бар Соединения: межфланцевое Для канализации: нет Max рабочая температура:150 °С | 1 |
| 2. | Прокладка паронитовая кольцевая Ду250 для фланцевых соединений 15180- 86 227100112 ГОСТ Артикул: 227100112 | Материал: паронит общего назначения ПОН-Б Назначение: фланцевая Условие производства: ГОСТ 1518086 Исполнение прокладки: исполнение А, для фланцев с уплотнительной поверхностью: исполнение 1 (с соединительным выступом) по ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12815-80 и исполнение В | 2 |
| 3. | Счетчик холодной воды Водомер ВСХНд Ду80 Ру16, фланцевый, турбинный, импульсный, класс точности B, L=225мм, до 50°С, IP54 | Тип счетчика: Для холодной воды Вид струи: Одноструйный L, мм: 225 Способ измерения расхода: Турбинный Макс. рабочее давление, бар: 16 Степень защиты: IP54 Тип соединения: Фланцевое Ду, мм:80 Макс. рабочая температура, °C: до 50 Комплектация: Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду80 Ру10-40 фланцевая, исполнение А, ГОСТ 15180-86- 4 шт Болт стальной М16х65 (0.14кг/шт) шестигранный штучный ГОСТ 7798-70 (кратно 8) – 2 шт Гайка стальная М16 (0,038кг/шт) шестигранная штучная DIN 934 5915/5927 – 16 шт | 2 |

Поставка в течение 3 рабочих дней с  даты подписания контракта