ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и поверке весов

в ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района СПб.

I. Общие требования

1. Предметом договора, цена договора

Предметом настоящего договора является оказание услуги по техническому обслуживанию и поверке весов в ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района СПб.

2. Цель оказания услуг

Определение соответствия характеристик средств измерения (СИ) (в частности, весового оборудования) регламентированным значениям и пригодно ли оно к применению по прямому назначению. В соответствии с Законом 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

Оплата по настоящему Договору производится в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями за счет субсидий на выполнение государственного задания по КОСГУ 225, предусмотренной в приложении к Закону Санкт-Петербурга от 27.11.2024 № 730-165 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется на основании счёта и подписанного сторонами акта выполненных работ, представленных Исполнителем и оформленных в соответствии с требованиями законодательства. 

5. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

Местом оказания услуг является: СПБ, г.Колпино, ул. Красных Партизан, д.12, лит.А
Сроки выполнения работ: со дня следующего за днем подписания договора сторонами и не позднее 31.07.2026 г.
6. Порядок формирования цены Договора 

Начальная цена Договора сформирована на основании финансово-экономического мониторинга цен.

II. Перечень оборудования на поверку весов:

	№ п/п
	Наименование весов, марка весов
	Заводской номер
	Количество

	1
	Весы МК-6,2-А21 (2023г.)
	
	1

	2
	Модуль взвешивающий ТВ-S-200.2-A3 (2010г.)
	
	1

	3
	Весы электронные медицинские ВЭМ-150-АЗ (2014г.)
	
	1

	4
	Весы напольные ЕВ1-300 (2013г.)
	
	1


III. Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства.  

2. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями. 

3. Требования к оказываемым услугам определены в пункте 4 технического задания.

4. Требования к услугам, установленные законодательством Российской Федерации: наличие аттестата аккредитации на проведение поверки средств измерений. Требование установлено пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Российская газета, № № 4697 от 2 июля 2008 г.).
5. При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования: Федерального закона от 26.06.2008 № 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ 8.453-82. «ГСОЕИ. Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки», ПР 50.2.006-94. «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», ПР 50.2.007-2001. «ГСИ. Поверительные клейма».

1. Требования к оказываемым услугам

1.1. Поверка весов (средств измерений) - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы или другими уполномоченными органами и организациями с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническими требованиями и ГОСТ.

Поверка весов (средств измерений) производится в соответствии с методикой поверки, являющейся основным пунктом в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации на весовое оборудование. 

1.2. Документы, регламентирующие различные аспекты поверочной деятельности:

ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»; 

ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений»;

ПР 50.2.007-94 «ГСИ. Поверительные клейма».

В ПР 50.2.006-94 установлено, что поверку средств измерений осуществляют органы государственной метрологической службы, государственные научные метрологические центры (ГНМЦ), а также аккредитованные метрологические службы юридических лиц.

       1.3. Поверка проводится лицом, аттестованным в качестве поверителя в соответствии с ПР 50.2.012-94, по нормативным документам, утверждаемым по результатам испытаний с целью утверждения типа. 


2. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

Результат поверки – подтверждение пригодности средств измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению. Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма и (или) выдается «Свидетельство о поверке». Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» аннулируются и выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в технической документации.

2.1. Исполнитель на основании выполненных услуг оформляет акты сдачи-приемки оказанных услуг.

2.2. Приемку услуг осуществляет ответственное лицо Заказчик, по акту сдачи-приемки оказанных услуг.

2.3. В случае обнаружения при приемке выполненных услуг недостатков Заказчик извещает об этом исполнителя (с указанием обнаруженных в результате приемки недостатков) и оставляет за собой право не подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг до полного устранения замечаний.

2.4. В случае обнаружения заказчиком недостатков услуги, Исполнитель обязан устранить указанные недостатки в установленный заказчиком срок.
2.5. Исполнитель при выполнении услуги обязан обеспечить сохранность оборудования вплоть до подписания документов, подтверждающих сдачу его в эксплуатацию.

2.6. Меры безопасности при выполнении услуги установлены: 

ГОСТ 8.453-82 “Весы для статического взвешивания”, утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 февраля 1982 г. №588.

ГОСТ 29329-92 “Весы для статического взвешивания”, утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта от 27 марта 1992 г. №294.

3.Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества. 

3.1. Срок предоставления гарантии качества услуг: 12 месяцев.
