ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка соли таблетированной для водоочистительных систем, соли для посудомоечных машин.

- Место поставки изделий: г. Кронштадт, ул. Газовый завод д. 3 литер А

- Срок отгрузки со склада Поставщика: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.

| Описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Товар | Количество |
|  | Наименование товара | Код позиции (КТРУ) | ОКПД2 | Ограничение ПП РФ №1875 от 23.12.2024 (приложение №2) | Российский товар | РРПП | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  | Категория |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке (заполняет участник закупки) |  | Единица измерения в соответствии с общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) |  |
| 1 | Соль денатурированная, соль для промышленных целей | 08.93.10.115-00000002 | 08.93.10.115 | 0 | да | _ | Тип | Для установки водоочистки и водоподготовки очистительной системы "ГЕЙЗЕР" | Х |  | Соль для технических целей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | кг | 1300 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид | Спрессованная в таблетки, белого цвета без запаха, поваренная пищевая соль (NaCl) сорта «экстра» без добавления йода и ферро цианида калия | Х |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля хлористого натрия | ≥ 98,4 < 99,7 | ПРОЦ. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Упаковка | В полипропиленовых мешках с полиэтиленовым вкладышем | ШТ |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вес упаковки | не менее 15 не более 25 | КГ |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя | Х |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Примечание | Средство применяется в водоумягчительных установках для снижения жёсткости воды и восстановления работоспособности ионообменных смол. Таблетка в процессе растворения не должна распадаться на части или рассыпаться в порошок. Во время растворения таблетка должна постепенно уменьшаться в размере до полного растворения или до того момента, когда раствор достигнет 100% насыщенности. Средство не должно оставлять не растворимый осадок, а также не должен образовывать накипь на нагреваемых элементах | Х |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | Соль от накипи |  | 20.41.32.119 | 0 | да | _ | Тип | Для посудомоечных машин | Х |  | Соль от накипи для посудомоечных машин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | кг | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид | крупнокристаллическая (гранулы, белого цвета, без запаха) | Х |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание NaCl | не менее 99,5 | ПРОЦ. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Упаковка | в картонной коробке (внутри коробки упакована в герметичный пакет) или контейнер полипропиленовый | ШТ |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вес упаковки | не менее 1,5 | КГ |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя | Х |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Примечание | Соль для ПММ должна смягчать воду, способствовать предотвращению образования известкового налета, предотвращать образование пятен и водных подтеков на посуде. Состав не должен содержать технических примесей. | Х |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |