| № п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Значения показателя товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 1 | Лампа тип 1 | KRISTALL или эквивалент | 1 | Назначение | Бактерицидная для обеззараживания с помощью ультрафиолетового излучения | Не установлено | 10 шт. |
|  |  |  | 2 | Описание | Для УОВ ОДВ-130 (ОДВ-50С) | Не установлено |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | 130 | Вт. |  |
|  |  |  | 4 | Срок службы | 9000 | Ч. |  |
|  |  |  | 5 | Длина | 1148 | Мм. |  |
|  |  |  | 6 | Цоколь | Sterilight | Не установлено |  |
| 2 | Лампа тип 2 | KRISTALL или эквивалент | 1 | Назначение | Бактерицидная для обеззараживания с помощью ультрафиолетового излучения | Не установлено | 1 шт. |
|  |  |  | 2 | Описание | Для УОВ ОДВ-30 (ОДВ-12С) | Не установлено |  |
|  |  |  | 3 | Мощность | 280 | Вт. |  |
|  |  |  | 4 | Срок службы | 9000 | Ч. |  |
|  |  |  | 5 | Длина | 1148 | Мм. |  |
|  |  |  | 6 | Цоколь | LK | Не установлено |  |