Наименование и описание объекта закупки 
(техническое задание)

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники

Описание объекта закупки:

Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование медицинской техники |  | Заводской номер | Год выпуска |  | Дата ввода в эксплуатацию | Кол-во медтех-ники, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson Е6 , версия ВТ21 |  | E19767 | 2023 |  | 18.09.2023 | 1 |
| 2 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E8 |  | D22768 | 2014 |  | 09.10.2014 | 1 |
| 3 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 |  | E70015 | 2018 |  | 02.07.2018 | 1 |
| 4 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 |  | E79390 | 2021 |  | 26.10.2021 | 1 |
| 5 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 | Е83232 |  | 2024 | 29.11.2024 |  | 1 |

Перечень работ по техническому обслуживанию медицинской техники

| № п/п | Наименование работ | Наименование медицинской техники | Заводской номер | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание, включает: 1.Плановый технический осмотр и проверка работоспособности 2.Плановое техническое обслуживание и предупредительный ремонт, включая очистку узлов и агрегатов от загрязнения и их смазку, проверку и регулировку электрических цепей, устранение повреждений и неисправностей, замену изношенных деталей 3.Проверку технического состояния | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 | E70015 | 1 |
|  |  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E6, версия ВТ21 | E19767 | 1 |
|  |  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E8 | D22768 | 1 |
|  |  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 | E79390 | 1 |
|  |  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10 | Е83232 | 1 |

Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники

| Контроль технического состояния |  |  | Периодическое ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ | Перед ис-поль- зова-нием | Пе-рио-диче- ский |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Внешний осмотр рабочего места и изделия: - проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации. | + | + | 1. Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей. |
| 2. Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и надежности: |  |  | 2. Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов. |
| - проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей; | + | + |  |
| - проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок; | - | + | 3. Затяжка ослабленных крепежных элементов. |
| - контроль состояния устройств индикации и сигнализации; | + | + | 4. Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др. |
| - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу; | - | + |  |
| - контроль средств измерений медицинского назначения. | - | + |  |
| 3. Проверка наличия расходных материалов и заправка ими изделия | + | + | 5. Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.). |
| 4. Проверка готовности изделия к использованию: |  |  |  |
| - проверка исходных положений органов управления | + | + |  |
| 5. Включение и проверка работоспособности изделия: |  |  |  |
| - проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок; | + | + | 6. Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией. |
| - инструментальный контроль основных технических характеристик; | - | + |  |
| - контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий. | - | + | 7. Настройка и регулировка изделия. |