Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| - 1 1 | Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | 32.50.13.190-00007203 | 1.1 Назначение | проведение интервенции через бедренную артерию | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
|  |  |  | 1.2 Материал интродьюсера | рентгенконтрастный пластик | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.3 Диаметр интродьюсера, Fr | 5; 6; 8 (по выбору заказчика) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.4 Длина интродьюсера | ≥11 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.5 силиконовое покрытие канюли | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.6 Дилятатор | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.7 шестилепестковыйгемостатический клапан | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.8 Двухсторонний минипроводник | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.9 Диаметр минипроводника, дюйм | 0.038 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.10 Длина минипроводника | ≥45 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Заказчик декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства такого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, с характеристиками указанными Приложение № 1 к Описанию объекта закупки, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого на территории Российской Федерации отсутствует.