УТВЕРЖДАЮ

Директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга»

___________________ Т.Г. Нам

«___» ______________ 2026 г.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт № ________

Идентификационный код закупки: ____________________

| г. Санкт-Петербург | ______________________ |
| --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга» (сокращённое  наименование – Пушкинское РЖА), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нам Татьяны Герасимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________(полное наименование организации-исполнителя с указанием ее организационно-правовой формы), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________  (фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) уполномоченного представителя Исполнителя), действующего на основании _____________________________название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя), с другой стороны, именуемые   в  дальнейшем  «Стороны»,   на  основании п.4 ч.1 ст.93  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ) заключили настоящий  контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет контракта

1.1.Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А, в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), расчетом цены контракта (Приложение № 2 к Контракту), календарным планом-графиком оказания услуг (Приложение № 3 к Контракту), определяющими объем, содержание услуг и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость услуг и сроки их оказания, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

# СТАТЬЯ 2. Сроки и место оказания услуг

2.1. Сроки оказания услуг: начало оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта, окончание оказания услуг: 5 (пять) недель с даты передачи объектов в работу в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг (Приложение №3 к Контракту), описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта.

Услуги по контракту выполняются в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг (Приложение №3 к Контракту)

Срок услуг  – 5 (пять) недель с даты передачи объектов в работу в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг (Приложение №3 к Контракту), описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта.

2.2. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А. (далее - объект).

# СТАТЬЯ 3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок, сроки оплаты товара, работ или услуг), авансирование.

3.1. Цена Контракта составляет ____________________________________________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС _____ (_____) рублей _____ копеек (НДС не облагается).

Стоимость услуг по Контракту определяется на основании расчета цены контракта (Приложение № 2 к Контракту).

Цена Контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Структура цены включает стоимость самой услуги, все затраты на уплату налогов, сборов, оплату транспортных расходов и прочих расходов, применяемых при оказании услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, и другие платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Оплата Контракта производится Заказчиком в безналичной форме, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах лимитов бюджетных обязательств, по казначейской системе исполнения бюджета Санкт-Петербурга за счет средств, предусмотренных Заказчику ведомственной структурой расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 26.11.2025 № 769-129 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», код раздела 0501, целевая статья 0950083490 «Расходы на содержание пустующих жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга», код вида расходов 244, код ОСГУ 225, счет расходов 564832, код запроса ж.

3.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг Исполнителю в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг на основании счета.

3.4. По соглашению Заказчика с Исполнителем цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта.

3.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренный контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При увеличении объема услуг по соглашению Сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги.

3.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.7. Авансирование не предусмотрено.

# СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон.

  - Исполнитель обязан:

    - Оказать услуги в соответствии с условиями Контракта в полном объеме и надлежащего качества.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта сторонами принять по акту приема-передачи объекты и имеющуюся у Заказчика исходную документацию на объекты.

4.1.3. Соблюдать меры по защите окружающей среды, правила охраны труда и технику безопасности.

4.1.4. Безвозмездно устранить недостатки, обнаруженные Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика по электронной почте.

4.1.5. Сдает объекты в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг (Приложение № 3 к Контракту), передавая при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к оказанным услугам.

4.1.6. В день оказания услуг на объекте передать Заказчику Акт оказанных услуг, счет, счет-фактуру (при упрощенной системе налогообложения без счет-фактуры), или универсальный передаточный документ (УПД).

4.1.7. Оказывать предусмотренные Контрактом услуги с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, техническими нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом и законодательством РФ.

4.1.8.   Нести иные обязанности в соответствии с законодательством РФ.

4.1.9. Обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, установленным законодательством РФ и Контрактом.

4.1.10. Рассматривать предложения, заявления, жалобы Заказчика, вести учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные законодательством сроки.

4.1.11. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных условиями Контракта.

4.1.12. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

4.1.13. По запросу Заказчика в течение 3-х рабочих дней представить финансовые отчеты соисполнителей с приложением заверенных копий всех первичных документов.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку услуг в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг на условиях, установленных Контрактом.

4.2.3. Привлекать соисполнителей для оказания услуг по Контракту.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять и оплатить услуги надлежащего качества, оказанные Исполнителем, предусмотренные п.1.1. и условиями настоящего Контракта, в размерах и сроки, установленные Контрактом.

4.3.2.	В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта сторонами передать по акту приема-передачи объекты и имеющуюся у Заказчика исходную документацию на объекты.

4.3.3. Принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что

а) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

б) при определении исполнителя, Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

4.4.Заказчик имеет право:

4.4.1. Запрашивать у Исполнителя финансовые отчеты соисполнителей с приложением заверенных копий всех первичных документов;

4.4.2. Осуществлять контроль над выполнением Исполнителем его обязательств по Контракту, присутствовать при оказании услуг.

4.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

4.6. Стороны обязуются назначить своих ответственных представителей.

# СТАТЬЯ 5. Порядок приемки оказанных услуг

  - Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи приемки оказанных услуг.

  - Техническое заключение направляется Заказчику для ознакомления и осуществления проверки, не позднее, чем за 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в договоре (контракте) в печатном виде или на адрес электронной почты guzhapushkin@mail.ru, предварительно уведомив Заказчика по телефону, указанному в договоре (контракте).

  - После выявления недостатков (недоделок) (в случае наличия таковых) Исполнитель дорабатывает техническое заключение своими силами в течение 3 рабочих дней.

  - Для проверки оказанных услуг по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе провести экспертизу услуг в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

  - В случае установления по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с п. 5.4. Контракта, факта ненадлежащего качества оказанных услуг, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего Экспертного заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

  - В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, исполнения Исполнителем обязательств предусмотренных пунктами 4.1.6., 4.1.5. Контракта, Заказчик осуществляет приемку оказываемых услуг на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте и оформляет результаты такой приемки, либо формирует мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг.

  - При обнаружении Заказчиком в ходе приемки услуг недостатков в оказанных услугах, составляется акт и выдается предписание Исполнителю со сроками устранения выявленных нарушений (при возможности их устранения), которые фиксируются в акте.

# СТАТЬЯ 6. Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

  - В случае наступления обстоятельств, указанных в п.6.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

  - С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

# СТАТЬЯ 7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 рублей 00 копеек (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

7.4. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек.

7.5. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. . За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в размере 10% от цены Контракта.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Исполнителем в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.3. Контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

7.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, производится перечислением денежных средств на лицевой счет администратора доходов бюджета Санкт-Петербурга, открытый администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по   г. Санкт-Петербургу.

8. Гарантии качества.

8.1. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке.

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных  по настоящему Контракту услуг не соответствует требованиям технической документации и СНиП, услуги оказаны Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат услуг, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя  безвозмездного устранения недостатков.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Исполнителя об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

8.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов услуг по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат услуг был принят или должен был быть принят Заказчиком, Исполнитель несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов услуг Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

8.5. Исполнитель должен устранять за свой счет выявленные в процессе оказания услуг и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) услуг, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего оказания услуг Исполнителем и (или) третьими лицами, привлеченными им для оказания услуг, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

8.7. В случае уклонения Исполнителя от составления акта выявленных недостатков (дефектов) услуг в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Исполнителя.

8.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) услуг не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

8.9. В случае отказа Исполнителя от устранения выявленных недостатков (дефектов) услуг или в случае не устранения недостатков (дефектов) услуг в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) услуг за счет Исполнителя.

# СТАТЬЯ 9. Расторжение контракта

  - Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта   в соответствии с частью 2 статьи 407 и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта, а именно:

- Если отступления в оказанных услугах от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Исполнителем, либо являются существенными и неустранимыми.

- Задержки Исполнителем хода услуг по его вине, когда срок окончания оказания услуг, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней.

- Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после передачи объектов не приступил к оказанию услуг.

- Если Исполнитель в срок, установленный в п. 4.1.2 Контракта не принял объекты для оказания услуг.

- Нарушение Исполнителем сроков календарного плана-графика оказания услуг (Приложение № 3 к Контракту) более чем на 5 (пять) рабочих дней.

При отказе Заказчика от исполнения Контракта, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, оказанных надлежащим образом в период действия Контракта, в объеме, определяемом ими совместно.

9.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования услуг по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

9.4. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Исполнителем указанного уведомления.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

# СТАТЬЯ 10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта и в течение гарантийного срока на оказанные услуги разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

10.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

10.4. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

10.5. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.6. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон при его заключении и исполнении только в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.7. Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами, действует до 31.12.2026 г. включительно, а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

10.8. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечить, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

10.8.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

10.8.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или представить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

10.8.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательств РФ.

10.9. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, может быть направлено почтовым уведомлением, а также с использованием электронных и (или) факсимильных средств связи по адресу другой Стороны указанному в Контракте.

Адреса электронной почты Сторон:

Исполнитель: _________________

Ответственный исполнитель от Заказчика: ________________

# СТАТЬЯ 11.   Приложения:

11.1.Приложение № 1 – Описание объекта закупки;

11.2.Приложение № 2 –Расчет цены контракта;

11.3. Приложение №3 - Календарный план-график оказания услуг

# СТАТЬЯ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга» Место нахождения и почтовый адрес: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Средняя ул., д. 8. - Банковские реквизиты: - ИНН 7820041783, КПП 782001001 - Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет финансов Санкт-Петербурга Пушкинское РЖА л/сч. 0730105) - Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России/УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург - ОКТМО 40397000 БИК 014030106 - Счет банка плательщика (получателя) 40102810945370000005 - Счет плательщика (получателя) 03221643400000007200 - ОГРН 1047830016740 ОКПО 72504982 ОКОГУ 2300230 ОКВЭД 68.32.1. E-mail: guzhapushkin@mail.ru |  |

СТАТЬЯ 13.    Подписи сторон:

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Директор Пушкинского РЖА |  |  |
| _____________ Т.Г. Нам Подписано ЭЦП |  | _____________ Подписано ЭЦП |

Приложение № 1 к Контракту

от ___________ №_________

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

1.1.	 Объект закупки: «Оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А.

1.2.	Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) из плана-графика с указанием вида (-ов) продукции: 68.32.11.110 Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества жилого фонда

1.3.	Цели и правовое основание для оказания услуг

1.3.1.	Целями данной закупки является оказание услуг по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А.

1.4. Сроки оказания услуг: начало оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта, окончание оказания услуг: 5 (пять) недель с даты передачи объектов в работу в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

1.5. Услуги по контракту выполняются поэтапно в соответствии с календарным планом-графиком оказания услуг (Приложение №1 к Описанию объекта закупки).

- Оказание услуг по обследованию строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома по адресу:

г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52г, литера А.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Пушкинского района Санкт-Петербурга» (Пушкинское РЖА) |
| 2. | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсной процедуры |
| 3. | Наименование объекта обследования | Многоквартирный дом (Квартиры №№ 1, 2, 3) |
| 4. | Назначение и основные показатели объекта | Многоквартирный дом по адресу: Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д.52г, литера А. Год постройки – до 1917. Число этажей – 1. Количество квартир – 3. Общая площадь здания – 98,6 м². Объем здания – 588 м3. Фундамент – бутовый ленточный. Наружные капитальные стены – кирпичные. Перекрытия – деревянные. Кровля – металлическая по деревянной обрешетке. Перегородки – деревянные. Отопление – печное. Электроснабжение – открытая проводка. Холодное водоснабжение – отсутствует. Горячее водоснабжение – отсутствует. Канализация – отсутствует. Газоснабжение – отсутствует |
| 5. | Характеристика объекта обследования | Объект свободен от заселения |
| 6. | Собственник объекта обследования | Город федерального значения Санкт-Петербург |
| 7. | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга |
| 8. | Цели закупки и выполнения услуг | Определение технического состояния многоквартирного дома и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества грунтов основания, строительных конструкций и систем инженерного обеспечения с учетом изменений, происходящих во времени, для установления возможности его дальнейшей эксплуатации или, при необходимости, состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции. Осуществление оценки (в ходе проведения обследования) соответствия несущих и ограждающих конструкций, внутренних инженерных систем нормативным требованиям (экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и т.д.), действующим на территории Российской Федерации. Выдача рекомендаций о необходимости проведения мероприятий (текущего и/или капитального характера), направленных на восстановление технических характеристик несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем. Разработка страховочных (противоаварийных) мероприятий при выявлении аварийного состояния конструкций |
| 9. | Сроки выполнения работ | Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта. Окончание работ: 5 (пять) недель с даты передачи объектов в работу. До начала проведения работ Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ по этапам: первый этап - подготовительный этап, второй этап - предварительное (визуальное) обследование, третий этап - детальное обследование |
| 10. | Основные требования к Исполнителю | Юридическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований объектов капитального строительства, их строительных конструкций, работ по обследованию элементов ограждающих и несущих конструкций объекта капитального строительства, необходимых для принятия решения о признании объекта капитального строительства аварийным и подлежащим сносу или реконструкции вправе давать заключение, необходимое для рассмотрения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (п.2, ч.4, ст.55.26-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Заключение специализированной организации должно быть утверждено специалистом, включенным в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (ст.55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Юридическое лицо, имеющее в наличии: действующий сертификат членства саморегулируемой организации (СРО) на обследование конструкций в соответствии Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; действующее свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО. Документом, подтверждающим соответствие участника указанным требованиям, является Выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, выданная по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 |
| 11. | Дополнительные требования к участникам конкурсной процедуры | Все работы производятся оборудованием, принадлежащим Исполнителю. Инструменты и приспособления, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. Применяемые приборы и оборудование должны быть сертифицированы; иметь свидетельства о поверке (аттестации, калибровке). Работы должны выполняться аттестованным на выполнение данного вида работ квалифицированным персоналом. Подключение электроинструмента обеспечивает Исполнитель. Места отрывки шурфов, вскрытий восстанавливаются силами Исполнителя. При выполнении работ требуется соблюдение требований техники безопасности; по охране труда; противопожарных мероприятий. Исполнитель за счет собственных средств осуществляет доставку к месту работы и с места работы, организацию проживания своего персонала. Проведение работ по обследованию должно осуществляться в присутствии представителя Пушкинского РЖА по согласованному графику выполнения работ. Все замечания, полученные от Заказчика, в объеме настоящего технического задания Исполнитель устраняет за свой счет в течение 3 рабочих дней |
| 12. | Состав и содержание обследовательских работ | - Комплексное обследование технического состояния здания проводят в три этапа: - подготовка к проведению обследования; - предварительное (визуальное) обследование; - детальное (инструментальное) обследование. 1.1. Первый этап - подготовка к проведению обследования: - ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением; - сбор и анализ имеющейся проектно-технической и эксплуатационной документации, сбор и анализ материалов инженерно-геологических изысканий; - составление программы работ, при необходимости, и ее согласования с заказчиком. 1.2. Второй этап - предварительное (визуальное обследование): - предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, инженерного оборудования, средств связи по внешним признакам, определение необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ; - проводится сплошное визуальное обследование строительных конструкций здания, систем инженерно-технического обеспечения, инженерного оборудования, средств связи и выявление дефектов (повреждений) по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией; - выполняется проверка характерных деформаций несущих и ограждающих конструкций (прогибы, крены, неравномерные осадки и пр.). При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания, разломов стен и прочих повреждений (деформаций), свидетельствующих о просадках грунтового основания, детальное (инструментальное) обследование должно включать в себя проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, по результатам которых могут потребоваться не только восстановление и ремонт строительных конструкций, но и усиление основания. 1.3. Третий этап - сплошное детальное обследование: - измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов (обмерные работы); - инженерно-геологические изыскания в соответствии со сводами правил: СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", СП 446.1325800.2019 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ"; - инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; - инструментальное определение динамических параметров зданий и отдельных конструкций; - выполнение вскрытий строительных конструкций и проходка шурфов для определения конструктивного решения, обмеров, сбора нагрузок и обнаружения скрытых дефектов; - инструментальное определение физико-механических характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; - измерение параметров эксплуатационной среды (при необходимости); - определение эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций несущих конструкций и грунтов основания; - определение расчетной схемы здания и его отдельных конструкций; - поверочный расчет конструкций по результатам обследования с определением расчетных усилий в несущих конструкциях с учетом ГОСТ 27751-2014 (раздел 13); - анализ причин появления дефектов (повреждений) в конструкциях; - составление итогового документа (отчета) с выводами по результатам обследования. 2. Объекты обследования: - грунты основания, полы по грунту, фундаменты, включая сваи, ростверки, фундаментные балки; - наличие и уровень подземных вод, гидроизоляция подземной части здания; - стены, колонны, столбы, пилоны, фахверки; - перекрытия и покрытия (в том числе балки, арки, стропильные и подстропильные фермы, плиты, прогоны) и др.; - балконы, эркеры, лестницы; - связевые конструкции, элементы жесткости; - стыки и узлы, сопряжения конструкций между собой, способы их соединения и размеры площадок опирания; - гидроизоляция подземной части здания (сооружения); - иные строительные конструкции и их элементы. 3. Обмерные работы. Инструментальными измерениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, расстояния между узлами и т.д. По результатам измерений составляют планы с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов. Обмерные работы в объеме, необходимом для подготовки графических материалов в соответствии с требованиями настоящего документа (разработка точных обмерных чертежей, включающих в себя - планы для каждого этажа, разрезы, узлы и т.д.). 3.1. Обмерные чертежи (планов этажей, перекрытий, покрытия, кровли), разрезов, фасадов. 3.2. Планы должны содержать информацию о габаритных размерах помещений, высоте помещений, размерах объекта обследования по внутреннему контуру, разбивочные оси и размеры между ними, размеры проемов и простенков. 3.3. План и разрезы стропильной системы с указанием типоразмеров и размеров элементов, способа их связи. 3.4. Чертежи фасадов с обязательным обозначением разбивочных осей и размеров между ними, горизонтальных размеров проемов и простенков, высотных отметок уровня земли, верха и низа проемов, характерных конструктивных элементов. 4. Общее описание объекта обследования назначение, этажность, год постройки, размеры в плане, конструктивная система и конструктивная схема объекта обследования, объемно-планировочное решение и т.п. 5. Описание несущих, самонесущих, ненесущих, ограждающих и прочих конструкций объекта обследования (грунтов основания, фундаментов, стен, перекрытий, покрытия, кровли, стропильной системы, оконных заполнений, перемычек) с указанием конструкции, типов, размеров, положения, материала. 6. Описание конструкции козырьков, лестниц, крылец, веранд с приведением в отчете их фотофиксации в цветном исполнении. 7. Описание наружной отделки стен (наличие штукатурки, элементов утепления, облицовки, декоративных покрытий и пр.). 8. Описание отделки помещений (полов, стен, потолка) с указанием материалов, состава полов. 9. Приведение общих видов объекта обследования в виде цветных фотографий со всех сторон. Приведение в отчете в виде цветных фотографий общих видов кровли. 10. Описание дефектов и повреждений всех конструкций и внутренних инженерных систем объекта обследования, попадающих в объем обследования с составлением ведомостей дефектов. Ведомости дефектов составляются в табличном виде с приведением объемов дефектов, цветных фотографий и текстовых пояснений. Ведомости дефектов, имеющиеся в отчете и фотофиксация дефектов должны давать полное и однозначное представление о качественных и количественных характеристиках имеющихся дефектов и повреждений с указанием способов и объемов их устранения. 11. Оценка технического состояния всех конструкций и внутренних инженерных систем объекта обследования с указанием качественных и количественных критериев отнесения к той или иной категории, попадающих в объем обследования. Общие выводы и рекомендации: общие выводы по результатам обследования строительных конструкций и инженерных сетей; определение общего износа строительных конструкций, инженерных сетей и причин вызвавших появление дефектов; определение и приведение в отчете в виде дефектной ведомости состава и объема работ по восстановлению проектных и/или эксплуатационных характеристик, ремонту конструкций (при установлении аварийной категории – не требуется); определение мер по временному усилению (при необходимости). 12. Наличие цветной фотофиксации наиболее значимых и характерных дефектов и повреждений с текстовыми пояснениями. Указание их в графической части (все наиболее значимые дефекты должны быть указаны на одном плане). Материалы отчета должны однозначно указывать на место расположения дефекта или повреждения. 13. Определение прочности бетонных строительных конструкций неразрушающим методом с составлением выводов о прочности материалов (при необходимости и наличии таковых). В железобетонных конструкциях определяют наличие, расположение, число и класс арматуры, признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя. В железобетонных и каменных конструкциях определяют наличие трещин и измеряют величину их раскрытия. 14. Проведение выборочных вскрытий всех конструкций (не менее 5-ти по каждой конструкции) для уточнения параметров конструкции, оценки фактического состояния (особенно в местах, подверженных атмосферным, механическим и другим воздействиям). Приведение описания результатов вскрытий в отчете. 15. Проходка шурфов вблизи фундаментов (не менее 4-х шурфов) под наружные и внутренние стены, загруженные и не загруженные временными нагрузками, стены лестничных клеток, колонны каркаса (наружные, внутренние, фахверковые и т.п.). При наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в этих местах роют обязательно. Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, должна превышать глубину заложения подошвы на 0,15 м. Освидетельствование мест шурфования. Приведение данных, в том числе в графическом виде, в отчете. 16. Проведение выборочных вскрытий всех перекрытий в количестве не менее 5-и мест каждого перекрытия) для уточнения (определения) их состава, оценки фактического состояния. 17. Обязательная фотофиксация в цветном исполнении всех мест вскрытий, шурфований. 18. Выполнение поверочных расчетов всех основных несущих строительных конструкций с учетом действующих нагрузок, фактической расчетной схемы и имеющихся дефектов и повреждений. 19. Определение характеристик материала кирпичных конструкций. Прочность материалов кладки следует определять лабораторными испытаниями образцов (кирпича, камня и т.п.), отобранных из кладки или с помощью неразрушающего метода. 20. Определение влажности деревянных конструкций (не менее 3-х замеров на каждом конструктивном элементе) с фотофиксацией прибора с результатами замеров. 21. Выполнение микологического исследования объекта (отбор проб с несущих конструкций, на которых присутствуют заметные высолы, налеты черного и зеленого цветов, расслоение структуры материала, микрообрастания мхами и т.д.). 22. Анализ причин образования выявленных дефектов и повреждений, степени их опасности, влияния на несущую способность и эксплуатационную пригодность. 23. Выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и поддержанию в безопасном состоянии конструкций объекта обследования с учетом выявленных в ходе обследования дефектов и повреждений, по устранению дефектов, повреждений и причин, их вызвавших. 24. Полученная в ходе работ по обследованию информация должна быть достоверной и достаточной для принятия решения о возможности безаварийной эксплуатации. При обнаружении нарушений, существенно снижающих эксплуатационные характеристики, результаты обследования должны быть достаточны для разработки страховочных (противоаварийных) мероприятий. 25. Разработка страховочных (противоаварийных) мероприятий |
| 13. | Требования к результату работ | Выполнение работ осуществляется для фиксации дефектов, повреждений и деформаций, с выдачей заключения о соответствии требованиям безопасности и рекомендаций по обеспечению дальнейшей эксплуатации. По результатам обследования строительных конструкций и внутренних инженерных систем приводятся планы, разрезы, ведомости дефектов и повреждений, схемы дефектов и повреждений с фотографиями наиболее характерных из них; схемы расположения трещин в конструкциях и данные об их раскрытии; результаты поверочных расчетов; оценка состояния строительных конструкций с анализом и рекомендациями в части необходимых мероприятий по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, ремонту, первоочередные мероприятия (при установлении аварийного состояния объекта в целом). Результаты работы по обследованию строительных конструкций в виде соответствующего заключения должны содержать достаточно данных для принятия обоснованного решения о возможности дальнейшей безаварийной эксплуатации. Технический отчет (заключение) должен включать в том числе: - задание на техническое обследование, подписанное ответственным представителем и скрепленное печатью; - общую пояснительную записку; - историческую справку; - отразить на ситуационном плане и фотофиксацией тот факт, что историческое здание не формирует (либо формирует) уличный фронт и расположено на внутриквартальной территории; - описание общего состояния объекта по визуальному обследованию; - описание конструкций объекта, их характеристик и состояния; - чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами; - схемы объекта с указанием мест проводившихся измерений и вскрытий конструкций; - схемы дефектов строительных конструкций с указанием аварийных участков, в том числе выявленных повреждений; - планы обмеров и разрезы объекта, планы и разрезы шурфов, скважин, чертежи вскрытий; - ведомости дефектов и повреждений; - анализ причин дефектов и повреждений; - фотофиксацию в цветном исполнении здания в целом, дефектов и повреждений, поэтапную - вскрытий, зондирований, шурфований; - определение действующих нагрузок и поверочные расчеты несущей способности конструкций и основания фундаментов; - результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах; - геологические и гидрогеологические условия участка, строительные и мерзлотные характеристики грунтов основания (при необходимости); - протокол лабораторного испытания грунтов основания; - протоколы контроля прочности строительных конструкций; - протоколы вскрытий конструкций; - протоколы микологических исследований, заключение миколога в оригинале с подписью миколога и документами, подтверждающими его квалификацию; - перечень оборудования и измерительных средств, используемых при проведении обследования, с указанием сроков поверки; - категории технического состояния строительных конструкций; - материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта; - копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, проводивших обследование; - копии соответствующих свидетельств о поверке измерительных приборов; - материалы, определяющие оценку технического состояния систем инженерно-технического обеспечения, состояния звукоизоляции конструкций, теплотехнического состояния ограждающих конструкций; - рекомендации по восстановлению и (или) поддержанию эксплуатационной пригодности строительных конструкций с указанием конкретных мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик. В случае установления аварийной категории объекта – первоочередные страховочные (противоаварийные) мероприятия; - рекомендации по проектированию мероприятий по восстановлению или усилению конструкций (при ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии объекта) |
| 14. | Особые условия | - Техническое заключение направляется Заказчику для ознакомления и осуществления проверки, не позднее, чем за 5 рабочих дней до срока окончания работ, указанного в договоре (контракте) в печатном виде или на адрес электронной почты guzhapushkin@mail.ru, предварительно уведомив Заказчика по телефону, указанному в договоре (контракте). - После выявления недостатков (недоделок) (в случае наличия таковых) Исполнитель дорабатывает техническое заключение своими силами в течение 3 рабочих дней. - Исполнитель гарантирует техническое сопровождение Заказчика в госорганах и организациях (при необходимости) и снятие вопросов в рамках выполненных работ. - Работа считается выполненной при исправлении всех выявленных недостатков. |
| 15. | Основные требования к документации и порядок передачи документации Заказчику | 1. Обследование должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации, требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм: - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - ГОСТ 20022.1-90 «Защита древесины. Термины и определения»; - ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»; - ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля»; - СП 454.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния»; - СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений; - СП 50.13330.2024. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; - СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»; - СП 15.13330.2020 "СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции"; - СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции"; - СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"; - СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции"; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. "; - СП 446.1325800.2019 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ". - СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; - ВСН 48-86(р) "Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта"; - ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. 2. Исполнитель передает Заказчику с сопроводительным письмом или по накладной следующий пакет документов: - 2 (два) экземпляра технического отчета (заключения) по результатам работы, включая фотофиксацию в цветном исполнении; - 1 (один) экземпляр технического отчета (заключения) в электронном виде на DVD диске (формат PDF (расширение pdf)). 3. Отчетная документация по результатам выполненных работ предоставляется на бумажном носителе (в формате А4) в виде пронумерованных и сброшюрованных книг и альбомов с пружинным переплетом, заверенных печатью, а также в электронном виде на DVD-диске. 4. Электронная версия должна содержать скан-копии титульных и других листов отчета, содержащих подписи. Электронная версия должна быть идентична по содержанию страниц бумажной версии отчета. Названия файлов в электронной версии должны соответствовать содержимому файлов. |

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Директор Пушкинского РЖА |  |  |

Приложение №2 к Контракту

от ___________ №__________

Расчет цены контракта на оказание услуг

по обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52 г, литера А

| № п/п | Адрес | Ед. изм. | Цена единицы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Приложение №3 к Контракту

от ___________ №__________

## Календарный план-график оказания услуг

Срок оказания услуг: 5 (пять) недель с момента передачи объектов в работу

| № | Адрес объекта | Продолжительность работ, нед. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 52 г, литера А | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Директор Пушкинского РЖА |  |  |
| _____________ Т.Г. Нам Подписано ЭЦП |  | _____________ Подписано ЭЦП |