## НМЦК
Расчет начальной (максимальной) цены договора (контракта)
1.Объект закупки: Поставка, демонтаж, монтаж и ввод в эксплуатацию вентиляционного и водонагревательного оборудования
2. Метод определения начальной (максимальной) договора (контракта): Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
№ п/п | Наименование товара (работы, услуги) |  |  | Цена за прошедшие периоды | Номер источника ценовой информации (ИЦИ №i) и цена единицы товара, работы, услуги, представленная i-тым ИЦИ (Цi), руб. | [6 empty] | v - кол-во (объем) закупаемого товара (работы, услуги), ед. месяц, шт. | n - кол-во значений, используемых в расчете | Определение однородности совокупности значений выявленных цен |  |  | НМЦД (минимальное из предложенных КП ) руб | НМЦД ( руб | ПФХД | АИП
|  | ОКПД 2 | Описание |  | ценовой источник 1 (указать реквизиты) | ценовой источник 2 (указать реквизиты) | ценовой источник 3 (указать реквизиты) | НМЦД(К) из реестра цен товаров, работ и услуг для нужд С-Петербурга | Предельная цена в Перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) | Код ККН |  |  |  | <ц> - средн. арифм. величина цены единицы прод-ции, руб. | Среднее квадратичное отклонение | V - коэф-нт вариации (не должен превышать 33%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=6+7+8 | 13 | 14= кол-во ответов | 15= /8 | 16 | 17 | 18 | 19=13*18
1 | Демонтаж канального вентилятора | 33.12.18.000 | Демонтаж канального вентилятора длиной не более 550 мм, вес не более 40 кг.. Производительность не менее 2000 м3/ч, фактический напор не менее 350 Па, мощность двигателя не более 1,25 кВт., рабочий ток не более 6 А., | не закупалось | 15000 | 14000 | 17080 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 46080 | 1 | 3 | 15360 | 1571.2415 | 10.23% | 15000 | 15000 | 15000 |  | Группа 1
2 | Канального вентилятора | 28.25.20.130 | Вентилятор канальный прямоугольный, длина установки не более 550 мм, вес не более 40 кг.. Производительность не менее 2000 м3/ч, фактический напор не менее 350 Па, мощность двигателя не более 1,25 кВт., рабочий ток не более 6 А., | не закупалось | 88000 | 84000 | 103700 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 275700 | 1 | 3 | 91900 | 10412.9727 | 11.33% | 88000 | 88000 | 88000 |  |  | ГУП (столовая)
3 | Монтаж и ввод в эксплуатацию канального вентилятора | 33.12.18.000 | Монтаж и ввод в эксплуатацию канального вентилятора длиной не более 550 мм, вес не более 40 кг.. Производительность не менее 2000 м3/ч, фактический напор не менее 350 Па, мощность двигателя не более 1,25 кВт., рабочий ток не более 6 А., | не закупалось | 17000 | 18000 | 19520 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 54520 | 1 | 3 | 18173.3333 | 1268.9103 | 6.982% | 17000 | 17000 | 17000
4 | Водонагреватель электрический аккумуляционный закрытого типа | 27.51.25.110 | Водонагреватель аккумуляционный электрический. Тип водонагревателя- накопительный, материал внутреннего бака - нержавеющая сталь, литраж не менее 300л., режимы мощности электрической, Вт 2000/4000/6000, установка вертикальная, способ крепления напольный. Тип электрического нагревательного элемента трубчатый. Количество нагревательных элементов не менее 3х, Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. 149, Мин. давление воды, МПа 0,05 МПа, Макс. температура нагрева воды, °С 75, наличие клапан предохранительного. Ускоренный нагрев, габбаритные размеры 630х1215 мм. | не закупалось | 99000 | 92500 | 119560 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 311060 | 2 | 3 | 103686.6667 | 14125.6693 | 13.62% | 99000 | 198000 |  | 198000 | Группа 2 | Петергоф
5 | Монтаж и ввод в эксплуатацию водонагревателя электрического аккумуляционного закрытого типа | 33.12.18.000 | Монтаж и ввод в эксплуатацию водонагревателя электрического аккумуляционного закрытого типа.Тип водонагревателя- накопительный, материал внутреннего бака - нержавеющая сталь, литраж не менее 300л., режимы мощности электрической, Вт 2000/4000/6000, установка вертикальная, способ крепления напольный. Тип электрического нагревательного элемента трубчатый. Количество нагревательных элементов не менее 3х, Время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности, мин. 149, Мин. давление воды, МПа 0,05 МПа, Макс. температура нагрева воды, °С 75, наличие клапан предохранительного. Ускоренный нагрев, габбаритные размеры 630х1215 мм. | не закупалось | 12000 | 15000 | 15860 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 42860 | 2 | 3 | 14286.6667 | 2026.4583 | 14.18% | 12000 | 24000 |  | 24000
6 | Демонтаж контроллера | 33.12.18.000 | Демонтаж контроллера управления системой вентиляции воздуха | не закупалось | 4000 | 5000 | 4270 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 13270 | 2 | 3 | 4423.3333 | 517.3329 | 11.7% | 4000 | 8000 | 8000
7 | Контроллер для управления системой вентиляции воздуха | 29.32.30.260 | Контроллер, характеристики: Поддержка датчиков РТ100, РТ1000, NTC10k и 4…20 мА. Диапазон напряжения питания, В 94…264 (номинальное 120…230 В при частоте 47…63 Гц, Потребляемая мощность, не более 17 ВА. Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока,В24 ± 3. Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более 100. Работа по расписанию Коррекция уставки притока по температуре в помещении Поддержка дискретного и аналогового управления приводом клапана теплоносителя Ведение журнала аварий с меткой времени Режим экономии энергии в ночное время суток Автоматическая смена сезонов Зима/Лето по уличной температуре Диспетчеризация посредством RS-485 Возможность настройки и смены модификации прибора с помощью конфигуратора Управление приводом клапана в контуре теплоносителя Управление водяным калорифером: Прогрев Контроль обмерзания Плавный выход на уставку температуры притока при запуске системы Защита от превышения температуры обратной воды по погодозависимому графику Контроль работы циркуляционного насоса в контуре теплоносителя | не закупалось | 35000 | 36000 | 40748 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 111748 | 2 | 3 | 37249.3333 | 3070.9121 | 8.244% | 35000 | 70000 | 70000
8 | Монтаж и ввод в эксплуатацию контроллера для управления системой вентиляции воздуха | 33.12.18.000 | Монтаж и ввод в эксплуатацию контроллера с модернизацией щита управления. Настройка и программирование контроллера | не закупалось | 30000 | 38000 | 36600 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 104600 | 2 | 3 | 34866.6667 | 4272.392 | 12.25% | 30000 | 60000 | 60000
9 | Демонтаж водонагревателя | 33.12.18.000 | Демонтаж водонагревателяа на высоте не более 5 м | не закупалось | 10000 | 12000 | 9760 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 31760 | 2 | 3 | 10586.6667 | 1229.8509 | 11.62% | 10000 | 20000 | 20000
10 | Водонагреватель для системы вентиляции | 29.32.30.260 | Водонагреватель для системы вентиляции (водяной) для прямоугольных каналов предназначен для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Характеристики: габаритные размеры не более ширина 800мм, высота не более 500 мм., масса не более 14 кг., максимальное выдерживаемое давление не ниже 1,5 MPa, T вх/вых. воды 70-90, тип: водяной двухрядный канальный прямоугольный | не закупалось | 54000 | 58000 | 73200 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 185200 | 1 | 3 | 61733.3333 | 10129.824 | 16.41% | 54000 | 54000 | 54000
11 | Монтаж и ввод в эксплуатацию водонагревателя для системы вентиляции | 33.12.18.000 | Монтаж и ввод в эксплуатацию водонагревателяна высоте не более 5 м | не закупалось | 12000 | 15000 | 12200 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 39200 | 2 | 3 | 13066.6667 | 1677.2994 | 12.84% | 12000 | 24000 | 24000
12 | Демонтаж термостата защиты от замерзания | 33.12.18.000 | Демонтаж термостата защиты от замерзания , Длина капиллярной трубки, 6 м. | не закупалось | 2500 | 3000 | 2440 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 7940 | 2 | 3 | 2646.6667 | 307.4627 | 11.62% | 2500 | 5000 | 5000
13 | Термостат для защиты от замерзания | 29.32.30.260 | Термостат защиты от замерзания , Длина капиллярной трубки, 6 м, Диапазон настройки срабатывания -30 +15С, Сброс- авто, Допустимая нагрузка -1 полюс до 16А, 400В, с перекидным контактом, Рабочая температура: -40 +65°С, IP | не закупалось | 7500 | 9000 | 9760 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 26260 | 2 | 3 | 8753.3333 | 1150.0145 | 13.14% | 7500 | 15000 | 15000
14 | Монтаж и ввод в эксплуатацию термостата | 33.12.18.000 | Монтаж и ввод в эксплуатацию термостата защиты от замерзания , Длина капиллярной трубки, 6 м, Диапазон настройки срабатывания -30 +15С, Сброс- авто, Допустимая нагрузка -1 полюс до 16А, 400В, с перекидным контактом, Рабочая температура: -40 +65°С, IP | не закупалось | 3000 | 3500 | 3050 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 9550 | 2 | 3 | 3183.3333 | 275.3785 | 8.651% | 3000 | 6000 | 6000
15 | Датчик температурный | 29.32.30.260 | Датчик температуры уличный. Степень защиты корпуса IP65, Диапазон измеряемых температур: -50…+120 °С., Погрешность (0,3+0,005¦t¦) °С, схема соединения 2-проводная | не закупалось | 2700 | 3000 | 2684 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 8384 | 2 | 3 | 2794.6667 | 178.0037 | 6.369% | 2700 | 5400 | 5400
16 | Монтаж и ввод в эксплуатацию уличного температурного датчика | 33.12.18.000 | Монтаж и ввод в эксплуатацию уличного температурного датчика. | не закупалось | 2500 | 2500 | 3050 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 8050 | 2 | 3 | 2683.3333 | 317.5426 | 11.83% | 2500 | 5000 | 5000
17 | Канальный датчик температуры | 29.32.30.260 | Датчик температуры канальный. Диапазон измеряемых температур: -50…+250 °С., Температура окружающего воздуха: -40…+90 °С, Степень защиты (в зависимости от модификации): IP65, Класса допуска: А, В. Погрешность 1 % | не закупалось | 2700 | 2500 | 2684 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 7884 | 2 | 3 | 2628 | 111.1396 | 4.229% | 2700 | 5400 | 5400
18 | Монтаж и ввод в эксплуатацию канального датчика температуры | 33.12.18.000 | Монтаж и ввод в эксплуатацию канального датчико температуры. | не закупалось | 2500 | 2500 | 3050 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 8050 | 2 | 3 | 2683.3333 | 317.5426 | 11.83% | 2500 | 5000 | 5000
19 | Водонагреватель | 27.51.25.110 | Водонагревателя 15 кВт , объем бака 500 л .Способ нагрева электрический. Нагревательный элемент трубчатый, Объем, л 500, Темп. нагрева, °С 75, Мощность, кВт 15, Напряжение сети, В 380. Кол-во ТЭНов 1. Защита от перегрева Да. Время нагрева, мин - 344, Класс энергоэффективности G. Покрытие бака Нержавеющая сталь. Тип установки Вертикальный. Количество потребителей воды более 10. Диаметр подключения, дюйм 1. Подводка Нижняя. Управление Механическое. Max. давление воды, бар 10. Форма Круглая. Класс защиты, IP IP24. Регулятор температуры Да. ЦветСерый. Термостат Да. Монтаж Напольный. Габариты (ВхШхГ), см195x65x68. Высота, см195. Ширина, см65. Глубина, см68. Вес, кг126. Гарантия 7 лет. | не закупалось | 206200 | 192000 | 207400 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 605600 | 2 | 3 | 201866.6667 | 8565.8236 | 4.243% | 206200 | 412400 |  | 412400 | Группа 3 | АП 6
20 | Монтаж и ввод в эксплуатацию канального водонагревателя | 33.12.18.000 | Монтаж и ввод в эксплуатацию канального водонагревателя 15 кВт , объем бака 500 л . Монтаж Напольный. Габариты (ВхШхГ), см195x65x68. Высота, см195. Ширина, см65. Глубина, см68. Вес, кг126. | не закупалось | 12000 | 15000 | 19520 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 46520 | 2 | 3 | 15506.6667 | 3785.5163 | 24.41% | 12000 | 24000 |  | 24000
21 | Демонтаж фильтра-осушителя | 33.12.18.000 | Демонтаж антикислотного фильтр-осушителя. Сбор фреона. | не закупалось | 3000 | 3000 | 3660 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 9660 | 1 | 3 | 3220 | 381.0512 | 11.83% | 3000 | 3000 | 3000 |  | Группа 4 | МСЧ
22 | Фильтр-осушитель антикислотный | 29.32.30.260 | Фильтр-осушитель антикислотный , Состав сердечника: 30 % материал типа "молекулярное сито", 70 % оксида активированного алюминия, Температурный диапазон -40 – 70 °C, Фильтрующая способность не менее120 мкм, присоединительный размер не менее 15 мм. | не закупалось | 7000 | 6000 | 10370 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 23370 | 1 | 3 | 7790 | 2289.607 | 29.39% | 7000 | 7000 | 7000
23 | Монтаж фильтра-осушителя | 33.12.18.000 | Монтаж антикислотного фильтр-осушителя. Фильтрующая способность не менее120 мкм, присоединительный размер не менее 15 мм. | не закупалось | 3500 | 4000 | 4880 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 12380 | 1 | 3 | 4126.6667 | 698.6654 | 16.93% | 3500 | 3500 | 3500
24 | Демонтаж соленоидного клапана | 33.12.18.000 | Демонтаж соленоидного клапана | не закупалось | 3000 | 3000 | 3660 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 9660 | 2 | 3 | 3220 | 381.0512 | 11.83% | 3000 | 6000 | 6000
25 | Соленоидный клапан | 29.32.30.260 | Клапан соленоидный, представляет собой электромагнитный клапан с прямым или сервоприводом подходит для трубопроводов для жидкости, всасывания и горячего газа с большинством хладагентов, включая легковоспламеняющиеся хладагенты, присоединительный размер не менее 15 мм., Средний температурный диапазон -40...+105С, Максимальное рабочее давление 45,2 bar, Нормальное положение (NC) Нормально закрытый, Хладагенты R134a, R22/R407C, R23, R404A/R507, R407A, R410A, Вес 0,8 кг, Пропускная способность не менее 3,3 kv, м3/час | не закупалось | 13500 | 12000 | 15860 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 41360 | 2 | 3 | 13786.6667 | 1945.9017 | 14.11% | 13500 | 27000 | 27000
26 | Монтаж соленоидного клапана | 33.12.18.000 | Монтаж соленоидного клапана | не закупалось | 3500 | 4000 | 4880 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 12380 | 2 | 3 | 4126.6667 | 698.6654 | 16.93% | 3500 | 7000 | 7000
27 | Ввод в эксплуатацию компрессорно-кондесатного блока | 33.12.18.000 | вакуумирование холодильного контура. заправка фреоном, ревизия арматуры, дозаправка масла в контур. Настройка системы автоматики. | не закупалось | 15000 | 14000 | 20740 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 49740 | 2 | 3 | 16580 | 3637.1967 | 21.94% | 15000 | 30000 | 30000
28 | Хладагент | 20.14.19.190 | R410A, вес не более 16 кг, не менее 11.3 кг | не закупалось | 35000 | 33000 | 39040 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 107040 | 2 | 3 | 35680 | 3076.8815 | 8.624% | 35000 | 70000 | 70000
29 | Заправка ККБ хладагентом | 33.12.18.000 | услуга по заправлке ККБ | не закупалось | 5000 | 4000 | 4880 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 13880 | 2 | 3 | 4626.6667 | 546.0159 | 11.8% | 5000 | 10000 | 10000
30 | Рем.комплект для монтажных работ | 29.32.30.260 | медно-фосфорный твердый припой с 15% содержанием серебра (Ag 15%, Cu 80%, P 5%), предназначенный для пайки меди, латуни и бронзы без использования флюса 1 кг, фасонные изделия из меди: угол 90 гр. 1" -6 шт., 90 гр. 1/2" -6 шт., муфта соединительная 1" - 8 шт. , муфта соединительная 1/2" - 8 шт., заглушка 1/2" - 4 шт., клапан шредера -2 шт., | не закупалось | 30000 | 30600 | 34160 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 94760 | 1 | 3 | 31586.6667 | 2248.6737 | 7.119% | 30000 | 30000 | 30000
31 | Ревизия арматуры | 33.12.18.000 | Проверка запорной арматуры, смотрового стекла, ТРВ, проверка стыков на утечку хладагента | не закупалось | 10000 | 15000 | 14640 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 39640 | 1 | 3 | 13213.3333 | 2788.6436 | 21.1% | 10000 | 10000 | 10000
32 | Дозаправка масла | 33.12.18.000 | Дозаправка масла в холодильный контур | не закупалось | 10000 | 10000 | 9760 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 29760 | 1 | 3 | 9920 | 138.5641 | 1.397% | 10000 | 10000 | 10000
33 | Настройка системы автоматики | 33.12.18.000 | Программирование контроллера, проверка температурных датчиков и датчиков давления, проверка системы автоматики в рабочем и аварийном режимах | не закупалось | 30000 | 30000 | 30500 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 90500 | 1 | 3 | 30166.6667 | 288.6751 | 0.9569% | 30000 | 30000 | 30000
Начальная (максимальная) цена договораа | [16 empty] | 786100 | 1304700 | 646300 | 658400
[13 empty] | Итого: |  |  |  |  | 1304700
Начальник АХУ_______________________________А.А. Геворкян