Техническое задание на поставку светильников светодиодных для потолка  для нужд  ГБОУ средняя школа №257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Приложение №1 к Извещению

УТВЕРЖДАЮ»

ГБОУ средняя школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

__________________________А.Ю. Иванов

Описание объекта закупки

Поставка светильников светодиодных для потолка  для нужд  ГБОУ средняя школа №257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

Общее положения: описание объекта закупки определяет технические и организационные требования к поставке светильников светодиодных для потолка  для нужд  ГБОУ средняя школа №257 Пушкинского района Санкт-Петербурга

- Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ средняя школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга)

- Предмет закупки:

| №п\п | Наименование товара, услуги (работы) | ОКПД2/КТРУ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный для потолка | 27.40.25.123 | Шт |

- Место поставки товаров: 196657, Санкт-Петербург, поселок Шушары, ул. Волховская (Новая Ижора), дом 3, литер А

- Сроки поставки: в течение 14 рабочих дней с даты заключения контракта

- Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Полная характеристика и описание закупаемых товаров отражены в Приложении 1 к Описанию объекта закупки Цвет поставляемого товара, в случае отсутствия такового в форме требований Заказчика к характеристикам объекта закупки, согласовывается с Заказчиком по средствам электронной почты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта.

- Условия поставки товаров:

Товары поставляются в полном объёме по адресу, указанному Заказчиком.

Поставка товаров должна включать в себя следующие мероприятия:

- доставку товаров по адресу, указанному Заказчиком;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- проверку упаковки и маркировки товара;

- Требования к качеству товаров:

Поставляемые товары должен быть новым, без дефектов изготовления, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.

При обнаружении дефектов товары должны подлежать немедленному обмену.

Качество и безопасность поставляемых товаров должны подтверждаться сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки

Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и(или) минимальные значения таких показателей и(или) значения показателей, которые не могут изменяться.

Характеристики товара, работы, услуги, размещенные в разделе "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в Таблице 1

Таблица №1 к Описанию объекта закупки

| № | Наименование | код позиции/КТРУ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измер. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | количество | единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный для потолка |  | Тип товара | Качественная | Светильник светодиодный для потолка армстронг Svet ДВО/ДПО-36 4000К 36 Вт IP40 белый опал (1704-10020) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 |  |
|  |  |  | Цветовая температура | Количественная | 4000 | К | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мощность светильника | Количественная | 36 | Вт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид ламп | Качественная | светодиодный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размещение | Качественная | потолочное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Напряжение питания/сети | Количественная | 220 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Частота, | Количественная | 50 | Гц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Световой поток, | Количественная | 3200 | лм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | Количественная | 596 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ширина | Количественная | 596 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота | Количественная | 19 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Свет | Качественная | Нейтральный белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | Качественная | для освещения общественных и подсобных помещений, подъездов, лестничных и межэтажных площадок домов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Приложение №2 к Описанию объекта закупки

Инструкция по заполнению требований Заказчика к характеристикам объекта закупки

В соответствии с Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.09.2023 N 176-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р":

При заполнении извещения об осуществлении закупки в графе "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" для каждой строки с характеристикой Заказчик выбирает инструкцию для участников закупки:

1. Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная" или "Количественная" с заполненным диапазоном).

2. Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Количественная" с указанным диапазоном).

3. Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная").

4. Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики (доступно для типа объекта закупки "Товар" и типа характеристики "Качественная", если указано более одного значения характеристики).

5. Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики (доступно для качественной характеристики, если указано более одного значения характеристики).

6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки (доступно для количественной и качественной характеристики, если указано только одно значение характеристики)".

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)

Такая информация включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и может не включаться в заявку в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком, а также не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара, работы, услуги формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки".

Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака)

Такая информация включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг и может не включаться в заявку в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком, а также не включается в заявку в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Учитывая, что характеристики объекта закупки размещены в извещении об осуществлении закупки в структурированном виде, то характеристики предлагаемого участником закупки товара формируются на электронной площадке и заполняются в соответствии со столбцом "Инструкция по заполнению характеристик в заявке" таблицы раздела "Объект закупки" извещения об осуществлении закупки".