| Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к показателям | Значения показателей | Един. измер. |  |
| Картридж для углового наконечника T2 line A200L | Картридж предназначен для повышающих угловых наконечников Sirona T2 Line A 200 L и T3 Line E 200 (арт. 6562586) Для наконечников с серийным номером от 302 000 и выше | Соответствие |  | 1 шт |
|  | Оборудование должно быть новым, не восстановленным, оригинальным, не бывшим в употреблении, полностью соответствовать требованиям, указанным в документации производителя угловых наконечников T2 line A200L | Соответствие |  |  |
| Роторная группа для турбинного наконечника T2 Boost | Роторная группа предназначена для турбинного наконечника T2 Boost (арт. 6548122) Для наконечников с серийным номером от 702 001 до 802000 | Соответствие |  | 2 шт |
|  | Оборудование должно быть новым, не восстановленным, оригинальным, не бывшим в употреблении, полностью соответствовать требованиям, указанным в документации производителя турбинного наконечника T2 Boost | Соответствие |  |  |
| Роторная группа для турбинного наконечника T2 Boost S | Роторная группа предназначена для турбинного наконечника T2 Boost S(арт. 6710433) Для наконечников с серийным номером от 802 001 и выше | Соответствие |  | 1 шт |
|  | Оборудование должно быть новым, не восстановленным, оригинальным, не бывшим в употреблении, полностью соответствовать требованиям, указанным в документации производителя турбинного наконечника T2 Boost S | Соответствие |  |  |

Техническое задание на закупку комплектующих для стоматологического оборудования.