Описание объекта закупки

Услуги по ремонту подъёмно-транспортного оборудования

- Наименование услуг:

| п/п | ОКПД 2 | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Услуги по ремонту лифта марки ЛП-1011ЭМ, сер. №730119271 | Усл. ед. | 1 |

2. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, Парнас, Толубеевский проезд 8, к.1, стр.1

4. Общие положения:

4.1 Услуги предоставляются в соответствии с нормативной документацией, технической и эксплуатационной документацией производителя подъёмно-транспортного оборудования.

4.2 Качество и безопасность услуг должно удовлетворять требованиям техническими нормами, требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными документами, регламентирующими порядок организации оказания услуг, действующими в Российской Федерации.

5. Требования к наличию разрешительных документов.

5.1 Произведение работ по ремонту лифтов должна осуществляться организацией, специализирующейся на выполнении соответствующих работ, располагающей техническими средствами и квалифицированными специалистами, прошедшей аккредитацию в установленном порядке (Постановление Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003г «Об утверждении  Правил  устройства  и  безопасной  эксплуатации  лифтов ПБ 10-558-03)

6. Объем и состав оказываемых услуг:

6.1 Перечень технологических операций, выполняемых работ в составе оказываемых услуг:

| п/п | Характеристики выполняемых работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж неисправной створки дверей | Усл. ед. | 1 |
| 2 | Восстановительный ремонт створки дверей | Усл. ед. | 1 |
| 3 | Монтаж створки дверей | Усл. ед. | 1 |
| 4 | Регулировка створок дверей кабины | Усл. ед. | 1 |
| 5 | Настройка и обучение привода дверей кабины ec-ld-180-01 | Усл. ед. | 1 |
| 6 | Проверка лифта во всех режимах работы | Усл. ед. | 1 |

6.2 Все запасные части, комплектующие и расходные материалы должны быть новыми, т.е. не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление. Запасные части, комплектующие и расходные материалы, необходимые для оказания услуг, предоставляются Исполнителем.

6.3 Используемые при оказании услуг запасные части (Товары) должны иметь документы, подтверждающие их качество – сертификат соответствия или декларацию о соответствии на каждую запасную часть (Товар) или их копию, заверенную надлежащим образом, в случае если запасные части (Товар) подлежат обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), документы, подтверждающие государственную регистрацию запасных частей (Товаров) на территории Российской Федерации – регистрационное удостоверение установленного образца или его копия, заверенная надлежащим образом, в случае если запасные части (Товары) подлежат обязательной государственной регистрации на территории Российской Федерации.

7. Требования к организации и порядку оказания услуг.

7.1. Специалисты   исполнительной организации должны   иметь соответствующее  их   должности   образование, а рабочие – подготовку   в  объеме   требований   квалификационных   характеристик. Персонал должен быть аттестован по пожарно-техническому  минимуму и  знаниям  норм  и  правил  по  ОТ и ТБ, прошедший подготовку и проверку знаний, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

7.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, в том числе в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (вместе с «ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов»);

- приказа Госстроя РФ от 30.06.1999 № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»;

- постановлению Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);

- ГОСТ Р 55964-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации;

- ГОСТ Р 55965-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов;

- ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018). Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- ГОСТ Р 56943-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов;

- ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации;

8. Требования к гарантийному обслуживанию:

8.1. Гарантийный срок на установленные запасные части и оказанные услуги составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

8.2. Срок устранения неисправностей в пределах гарантийного срока составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего обращения Заказчика об обнаружении дефектов.