Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка медицинских изделий: Кровать больничная (далее – оборудование, товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

3.5. В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя).

3.6. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.7. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.8. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.9. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемки.

3.10. Требования к таре и упаковке Товара.

3.10.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.11. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.11.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

4.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

4.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

4.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

4.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее 12 месяцев, с момента подписания документа о приемке, но не менее срока гарантии производителя. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания документа о приемке.

4.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счёт в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

4.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

4.7. Устранение неисправностей и ремонт поставленного Оборудования должны осуществляться на месте его установки, а в случае необходимости – в гарантийной мастерской, в течение 10 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика, доставка до мастерской и возврат осуществляются за счет Поставщика. При необходимости замены запасных частей срок гарантийного ремонта не должен превышать 10 календарных дней. При невозможности устранения неисправностей Оборудование должно подлежать замене в течение 15 календарных дней с момента установления данного факта.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Наименование позиции | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровать больничная (3 шт) | 32.50.50.190-00002371 | Грузоподъемность | ≥ 250 | кг (Килограмм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  | Тип | Двухсекционная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  | Привод | Механический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  | Тип регулировки секций | Механический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ |
|  |  | Длина | ≥ 2235 | мм (Миллиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | С учетом возможности размещения кровати в палатах лечебного учреждения определенной площади и комфортного размещения пациентов с разными параметрами |
|  |  | Торцевые спинки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения падений пациента. |
|  |  | Боковые ограждения | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения падений пациента. |
|  |  | Каркас кровати, подвижной спинной секции ложа и неподвижной секции ложа изготовлены из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения падения пациента в независимости от размеров тела |
|  |  | Ложе функционально состоит из двух частей | подвижной спинной, неподвижной части |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
|  |  | Угол наклона спинной секции регулируется в пределах | ≥ 0-70 градус |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для повышения эксплуатационных характеристик кровати при регулировке высоты ложа кровати независимо от электропитания. |
|  |  | Диаметр колёс | ≥ 125 | мм (Миллиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивают оптимальное удобство при перевозке пациента |
|  |  | Два колеса с индивидуальным тормозным устройством | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивают оптимальное удобство при перевозке пациента |
|  |  | Высота матраса | ≥ 14 | см (Сантиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
|  |  | Длина матраса | ≥ 200 и ≤ 205 | см (Сантиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
|  |  | Ширина матраса | ≥ 90 и ≤ 95 | см (Сантиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
|  |  | Жесткость матраца | Средняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
|  |  | Тип матраца | Беспружинный, медицинский, ортопедический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
|  |  | Матрасная основа | Пенополиуретановый беспружинный цельный блок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
|  |  | Плотность наполнителя | ≥ 20 | кг/м[3*] (Килограмм на кубический метр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для комфортного расположения пациента при длительном нахождении в стационаре |
|  |  | Описание медицинского чехла на матрас | Чехол водонепроницаемый, гигиенический на молнии. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения долговечности оборудования при длительной эксплуатации |
|  |  | Материал чехла | Полиэстровая ткань полотняного переплетения с термополиуретановым слоем на внутренней стороне, противоскользящей поверхностью и с индикацией дезобработки на внешней стороне |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения долговечности оборудования при длительной эксплуатации |
|  |  | Плотность ткани чехла, г/м2 | ≥ 110 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения долговечности оборудования при длительной эксплуатации |
|  |  | Крой чехла | Чехол имеет две рабочие поверхности, без швов. Все швы изделия находятся посередине торцевой части изделия. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения долговечности оборудования при длительной эксплуатации |
|  |  | Высота опор (ножек) | ≥ 240 | мм (Миллиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает маневренность при транспортировке пациента |
|  |  | Фиксации боковых ограждений в верхнем положении производятся при помощи фиксатора | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения падений пациента. |
|  |  | Кровать оборудована боковыми ограждениями. Боковые ограждения состоят из вертикальных стоек, горизонтальных перекладин, фиксатора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для предотвращения падений пациента. |