## 2 этап Доп работа от 02.04.202
Ведомость объёмов работ
Выполнение аварийных работ в водомерном узле (этап 2)
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтаж | [8 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | 1 | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм(150мм) | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
Раздел 2. Монтаж | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж
3 | 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
4 | 4 | Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем 30ч39р, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
6 | 6 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
7 | 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 150 мм | 100 м | 0.005 |  |  | 0,5 / 100 | 1
8 | 8 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0.5 |  |  |  | 1
9 | 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0025 |  |  | 0,25 / 100 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]