Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

Техническое задание (описание объекта закупки)

- Требования к объёму выполняемых работ

  - Перечень наименований работ:

| № п/п | Наименование работ | Код позиции по ОКПД2 | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение аварийных работ в водомерном узле (этапы 1 и 2) | 43.22.11.110 | Усл.ед. | 1 |

### 1.2. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с Техническим заданием, сметной документацией (Приложение №1 к Техническому заданию (Описанию объекта закупки)).

### 1.3. В Приложении № 4 к Техническому заданию (Описанию объекта закупки) установлена ведомость / перечень видов и объемов работ.

- Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работы.

  - Объект расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, дом 3, Литер А — Цокольный этаж. Главный водомерный узел.

  - Все работы, включая выполнение демонтажных, строительных, монтажных, поставку материалов, конструкций, выполнить в соответствии с локальным сметным расчетом, настоящим описанием объекта закупки, условиями Контракта, проектом производства работ (далее – ППР),  разработанным и утвержденным перед выполнением работ Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в пределах сметного расчета, единым комплексом процесса создания готовой строительной продукции, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество в полном объеме.

2.3. Начало выполнения работ: дата подписания акта передачи объекта в производство работ (по форме Приложения № 3 к настоящему Описанию объекта закупки).

Срок подписания Сторонами акта передачи объекта в производство работ: 3 рабочих дня со дня, следующего за днем заключения контракта.

Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания акта передачи объекта в производство работ.

2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания документа о приемке, сдача объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику всей исполнительной документации проверенной и утвержденной строительным контролем (техническим надзором) Заказчика (далее по тексту - технадзор).

2.5. Подрядчик обязан организовать проведение работ в заданные сроки в режиме максимального сохранения условий нормальной жизнедеятельности лечебного учреждения, с соблюдением Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.03.2024 № 2 "О внесении изменений в санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44"   и других нормативных документов.

2.6. Производство работ не должно нарушать режима жизнедеятельности больницы, вводится ограничение периода проведения ремонтных работ: Работы без отключения холодного водоснабжения проводятся с 08.30 до 16.30, исключая праздничные и выходные дни. Работы, связанные с отключение холодного водоснабжения по согласованию с Заказчиком могут проводится в вечернее время с 16-30 до 20-00ч или ночное время во все дни кроме праздничных.

2.7. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений.

2.8. Работы проводятся под наблюдением технадзора Заказчика. Заказчик принимает работы и исполнительную документацию после их приемки технадзором. Подрядчик должен уведомить технадзор за три дня до сдачи работ по электронной почте Заказчика.

Заказчик оставляет за собой право проводить экспертизу качества и объемов работ, и материалов, согласно сметной документации.

2.9. Накопление строительного мусора в зоне производства работ не допустимо, Подрядчик обязан предусмотреть ежедневный вывоз мусора с территории больницы. Загрязнение территории больницы мусором актируется технадзором и санитарной службой больницы и является основанием для введения в действие штрафных санкций, предусматриваемых Контрактом.

2.10. При выполнении работ Подрядчик должен предусмотреть и предпринять все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба имуществу СПБ ГБУЗ «Городская клиническая больница №31». В случае нанесения ущерба, произвести восстановление на сумму нанесенного ущерба за счет Подрядчика.

2.11. В помещениях лечебного учреждения не допускается перекрещивание или соприкосновение «чистых» и «грязных» технологических потоков. Оборудование, являющееся источником шума и вибрации, не разрешается размещать вблизи лечебно-диагностических и процедурных кабинетов. Уровни звукового давления, вибрации не должны превышать  допустимые уровни, установленные санитарными нормами. Требуется сохранить беспрепятственными потоки движения обслуживающего персонала больницы, пациентов и посетителей на территории больницы.

2.12. Работы Подрядчик вправе выполнить самостоятельно или привлечь других лиц (субподрядчиков). Подрядчик сообщает Заказчику информацию о привлеченных субподрядчиках в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора субподряда. Все требования Заказчика к Подрядчику распространяются и на привлеченного субподрядчика. Подрядчик несет полную ответственность за все действия субподрядчика.

2.13. Заказчик не имеет свободных площадей для расселения рабочих.

2.14. Подрядчик возмещает Заказчику расходы на коммунальные услуги при проведении текущего ремонта. Для расчета стоимости возмещения коммунальных услуг Подрядчик не позднее 5 (пяти) дней календарных дней с момента завершения работ представляет Заказчику необходимые Сведения для расчета по возмещению коммунальных услуг при проведении ремонтных работ, оформленные по форме Приложения № 2 к настоящему Описанию объекта закупки.

Заказчик, на основании представленных Подрядчиком Сведений к расчету по возмещению коммунальных услуг при проведении ремонтных работ, производит в соответствии с Приложением № 2 расчет стоимости коммунальных услуг, подлежащих возмещению и направляет его Подрядчику одновременно с выставлением счета на оплату и актом сдачи-приемки выполненных работ.

2.15. Допуск Подрядчика к самостоятельной работе на объекте, требования к персоналу и его подготовке.

2.15.1. Перед началом работ, не позднее 2-х рабочих дней после заключения Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику выписку из приказа о назначении ответственных лиц за безопасное состояние вверенного объекта, за соблюдение на объекте правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. Специалисты должны иметь соответствующее их должности образование, а рабочие – подготовку в объеме требований квалификационных характеристик. Прикомандированный персонал должен быть аттестован по знаниям норм и правил по охране труда (далее – ОТ) и технике безопасности (далее – ТБ). Ответственный руководитель работ, должен иметь действующую III группу по электробезопасности до 1000В. Квалификация специалистов и рабочих подтверждается документально. Персонал Подрядчика перед началом работ должен предоставить список работников с указанием их фамилий и инициалов, должностей и групп, пройти на месте ознакомление с объектом и инструктаж технической службы больницы.

2.15.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а так же профессиональные навыки, подтвержденные удостоверениями на право выполнения данных работ. К выполнению работ, связанных с источником повышенной опасности, с использованием горючих веществ, грузоподъемных механизмов, оборудования, работающего под давлением, и иных технических устройств Подрядчик допускает лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца.

2.15.3. На объекте бригада должна быть укомплектована исправным инструментом и чистой спецодеждой. Рабочие места должны быть обеспечены средствами пожаротушения, переносными ограждениями, типовыми знаками безопасности и др.

2.15.4. Требования к персоналу:

Весь персонал, не имеющий российского гражданства, должен иметь паспорта и действующие разрешения на работу на территории Санкт-Петербурга, оформленные в соответствии с требованиями УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На прикомандированный персонал Подрядчик предоставляет копии следующих документов:

- копии документов подтверждающих личность сотрудников,

- копии разрешений на работу, или копии патентов,

- копии документов о регистрации,

- копия трудового договора работодателя с сотрудником (сотрудниками),

- копия приказа о направлении сотрудника (сотрудников), на объект для выполнения работ по уборке помещений,

- копии документов о квалификации сотрудников.

2.16. При условии выполнения Подрядчиком всех требований настоящего Технического задания (Описания объекта закупки) оформляется акт передачи объекта в производство работ, с возложением на Подрядчика полной ответственности за соблюдение на объекте правил ОТ и ТБ, правил пожарной безопасности, а также материальной ответственности в случае причинения Заказчику ущерба.

Не подписание акта передачи объекта в производство работ в установленный срок (пункт 2.3 Описания объекта закупки) является мотивированной причиной расторжения Контракта в одностороннем порядке.

2.17. Порядок сдачи и приемки результатов работ: по факту выполненных работ на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ. Для подписания документации Подрядчик предоставляет Заказчику, оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов и утвержденные технадзором:

- акты сдачи-приемки выполненных работ (в соответствии с письмом Минстроя России от 30.12.2021 № 58202-СМ/09 «О рекомендуемых формах сметы контракта и акта выполненных работ»),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат,

- акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

- сертификаты (паспорта), подтверждающие качество используемых материалов,

- исполнительные схемы инженерных сетей,

- фотофиксация всех этапов работ,

- акт сдачи объекта в эксплуатацию.

В случае предоставления неполного комплекта вышеперечисленных документов Заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.

- Требования к качеству и безопасности работ

3.1. Подрядчик должен обеспечить качество выполняемых Работ и применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, соответствующее требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов по предмету и условиям контракта.

3.2. Работы выполняются из оборудования, материалов и комплектующих изделий Подрядчика.

3.3. Товар и материалы, используемые для выполнения работ, должны сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни (сертификаты соответствия, декларации, сертификаты или паспорта качества, гигиенические сертификаты, инструкции по эксплуатации, другую документацию, необходимую для осуществления торговли поставляемыми товарами на территории Российской Федерации). Указанная документация должна быть на русском языке. Замена материалов на аналогичные возможна только по письменному согласованию с Заказчиком.

3.4. Подрядчик должен обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, а также экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009»;

- СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 68.13330.2017 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

- ВСН 58-88(р.) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического  обслуживания жилых зданий, объектов  коммунального  и социально-культурного  назначения»;

- СанПиН 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

3.5. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по охране объекта, переданного Подрядчику для выполнения производства работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

3.6.	Подрядчик должен вести журнал производства работ, а по окончании работ сдать его Заказчику с подписью Технадзора.

3.7.	Подрядчик должен обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

3.8.	До полной сдачи объекта и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

3.9. В соответствии с информационным письмом Комитета Экономического развития, промышленной политики и торговли от 23.03.2007г № ИУП -769\07 в целях предотвращения использования материалов ненадлежащего качества при выполнении работ для государственных нужд Санкт-Петербурга, Участник аукциона не может использовать материалы с ценой ниже текущей оптовой цены по СССЦ за текущий месяц. Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не из ремонта.

3.10. В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, в процессе выполнения работ, в следствии отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП,СП и т. п.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нормального износа объекта или его части или неправильной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок на выполненные Работы и результат выполненных Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Гарантия качества распространяется на все использованные материалы, оборудование и Работы, выполненные Подрядчиком.

Гарантийный период непрерывной эксплуатации на материалы и оборудование составляет 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

4.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ не соответствует  требованиям технической  документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.

4.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков.

5. Требования энергетической эффективности работ.

•	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

•	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

•	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки

6.1. Приложение № 1. Локальный сметный расчет (смета) на Выполнение аварийных работ в   водомерном узле (этап 1); Локальный сметный расчет (смета) на Выполнение аварийных работ в   водомерном узле (этап 2)

6.2. Приложение № 2. Форма сведений для расчета по возмещению коммунальных услуг при проведении ремонтных работ;

6.3. Приложение № 3. Акт передачи объекта в производство работ;

6.4. Приложение № 4. Ведомость объемов работ (этап 1); Ведомость объемов работ (этап 2).

6.5. Приложение № 5. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Врио зам. Главного врача по хоз. вопросам				А.К. Попов

Инженер по эксплуатации  ТО и ВКХ				А.В. Снежин

Приложение № 1

к Техническому заданию (Описанию объекта закупки)

Локальный  сметный расчет (смета)  на Выполнение аварийных работ в   водомерном узле (этап 1)

Локальный  сметный расчет (смета)  на Выполнение аварийных работ в   водомерном узле (этап 2)

(отдельным файлом к извещению об осуществлении закупки)

Приложение №2

к Техническому заданию (Описанию объекта закупки)

СВЕДЕНИЯ

для расчета по возмещению коммунальных услуг при проведении ремонтных работ ____________________ СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31» по адресу: ________________________________

Подрядчик:__________________________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________

Контракт № ________________________ от ____._________.202___г.

Период проведения работ: _____________________________________________________

Электроэнергия:

| Наименование электроинструмента | Мощность, кВт | Количество, шт. | Среднее время работы в день, час | Количество дней работы | Общая потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Водопотребление:

| Количество человек | Количество дней | Количество часов в сутки |
| --- | --- | --- |

Водоотведение:

| Количество человек | Количество дней | Количество часов в сутки |
| --- | --- | --- |

/ Руководитель /	____________________________/_________________/

МП

Приложение № 3

к Техническому заданию (Описанию объекта закупки)

УТВЕРЖДАЮ»

Врио главного врача СПб ГБУЗ

«Городская клиническая

больница №31»

__________ А.Ю. Рывкин

А   К   Т

передачи объекта в производство работ

г. Санкт-Петербург                                                                  			«     »_________ 202__г.

Объект: г. Санкт-Петербург, пр-кт Динамо, дом 3, Литер А — Цокольный этаж. Главный водомерный узел.

Контракт: №_______________________ от «___»_________ 202__г.

Стоимость работ по Контракту составляет ____________ руб.

Заказчик: СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31»

Наименование выполняемых работ:  Выполнение аварийных работ в   водомерном узле (этапы 1 и 2)

Объект  осмотрен,  и  принят  подрядчиком: ______________

для производства работ  на следующих условиях:

Подрядчик ___________________ обязуется:

1. Сохранить объемные и технологические показатели объекта.

2. Работу выполнять на основании Контракта № _________________________ от «  »_________ 2025г., утвержденного Описания объекта закупки, а также в соответствии с локальной сметой.

3. В процессе производства работ все отключения и переключения на технических сетях и коммуникациях согласовывать с инженерно-технической службой больницы.

4. Обеспечить на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их уборку. Производить временное складирование мусора в строго отведенном месте.

6. По завершении производства работ обеспечить вывоз мусора с территории больницы.

7. В случае материального ущерба, нанесенного заказчику, вызванного неквалифицированными, неосторожными и иными неправильными действиями подрядчика во время выполнения работ, подрядчик обязан  полностью компенсировать заказчику нанесенный ущерб.

Объект сдан:                                  	______________________

Объект принят:                                 _______________________

Приложение № 4 к Техническому заданию (Описанию объекта закупки)

Ведомость объёмов работ:

Выполнение аварийных работ в   водомерном узле (этап 1)

Выполнение аварийных работ в   водомерном узле (этап 2)

(отдельным файлом к извещению об осуществлении закупки)