ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по санитарной обработке устройств подачи питьевой воды и замене фильтрующих элементов (пурифайеров) 
1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: оказание услуг по санитарной обработке устройств подачи питьевой воды и замене фильтрующих элементов (пурифайеров).
1.4. Место оказания услуг: г.СПб ул Тобольская д.5 лит А.

1.5. Объем услуг: 
	№
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Оказания услуг по дезинфекции и замене сменного картриджа для фильтр-диспенсер Пурифайер Vodograd-Super Power- 4 шт.

(К3-К2-К7 (К1-03-02-07))(материалы входят в стоимость)


	усл. ед
	3

	2. 
	Оказания услуг по дезинфекции и замене сменного картриджа для фильтр- диспенсер Аквафор 4 шт. 831F-D

(К3-К2-К7 (К1-03-02-07))(материалы входят в стоимость)


	усл. ед
	1


2.  Стандарт услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по санитарной обработке устройств подачи воды (пулефайлеров) и замене фильтрующих элементов (далее – услуги) по адресу согласно указанному в Техническом задании. 

2.2. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем) в электронной форме, номер телефона и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Исполнитель должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений. 

2.3. Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, предоставляет Исполнитель. 

2.4. Все сотрудники Исполнителя должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, установленные на территории оказания услуг. 
2.5. На момент начала оказания услуг у Исполнителя должны иметься в наличии расходные материалы и оборудование, автотранспорт, приспособления и инструменты, необходимые для оказания услуг. 

2.6. Технология оказания услуг, применяемая Исполнителем, должна соответствовать обязательным требованиям, установленным законом или иными нормативными актами к данному виду услуг.

2.7. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
3. Состав услуг

3.1 Оказание услуг по санитарной обработке устройств подачи питьевой воды (пурифайеров) производится в установленные сроки и по графику, в условиях действующего учреждения.
3.2 Заказчик имеет право изменить график и место оказания услуг, с предварительным уведомлением Исполнителя за 24 часа с использованием факсимильной связи, электронной почты.

3.3 Оказание услуг включает:

- Выезд мастера;

- Диагностика;

- Осмотр оборудования;

- Санитарная обработка;

- Техническое обслуживание.
- Замена фильтрующих элементов.
3.4 Услуги по санитарной обработке устройств подачи питьевой воды (пурифайлеров) осуществляются согласно инструкции по санитарной обработке устройств подачи питьевой воды (пурифайеров). 
3.5 Органолептические и микробиологические показатели воды, взятой из пурифайеров после санитарной обработки, должны соответствовать СанПин 2.3.2.1078-01.3.3. 
4. Объем и сроки гарантий качества

4.1 Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг требованиям действующего в Российской Федерации законодательства, а также условиям Договора и настоящего Технического задания. При выявлении недостатков по качеству и/или объему оказываемых услуг Исполнитель производит их устранение за свой счет в срок, установленный Заказчиком.
4.2  Исполнитель обеспечивает качество услуг в течение периода их оказания.
4.3 Исполнитель обязан исключить возможность употребления работниками любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а также появление работников Исполнителя в состоянии алкогольного и (или) наркотического либо иного токсического опьянения. 

4.4 Исполнитель обязан исключить возможность курения работника при оказании услуг, в помещениях и на территории Заказчика.

4.5 Исполнитель обязан своевременно формировать и предоставлять отчетные документы в соответствии с требованиями Договора и настоящего Технического задания.
5. Требования к безопасности оказания услуг

5.1 Исполнитель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами и требованиями обеспечивать своевременную выдачу сотрудникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия (в случае, если установлено требование об обязательном подтверждении). 

5.2 Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг только тех сотрудников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

5.3 Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда, правильность применения сотрудниками средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями актов. 

5.4 Исполнитель обязан безвозмездно устранить или возместить ущерб, нанесенный Заказчику и третьим лицам в случае возникновения аварийных, нештатных ситуаций, связанных с нарушением и ненадлежащем исполнением Исполнителем условий Договора.

5.5 Исполнитель должен не допускать порчу имущества Заказчика и третьих лиц. Исполнитель обязан безвозмездно устранить или возместить ущерб, нанесенный Заказчику и третьим лицам в случае возникновения аварийных, нештатных ситуаций, связанных с нарушением и ненадлежащем исполнением Исполнителем условий Договора.

5.6 Исполнитель гарантирует соответствие предоставляемых услуг требованиям законодательства РФ, предоставляется Исполнителем на весь объем и срок оказания услуг.

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Для обеспечения качества оказания услуг Исполнитель обязан применять материалы, изделия и оборудование, имеющие технические паспорта, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии (в случае, если установлено требование об обязательном подтверждении), сертификаты пожарной безопасности (при необходимости) и иные документы, подтверждающие их качество, оформленные согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
6.2 Все расходные материалы и инструменты, необходимые для оказания услуг, должны быть экологически безопасными, безвредными для здоровья людей и соответствовать требованиям и нормам, установленным нормативными актами.

	
	


Приложение 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Наименование услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	3. 
	Оказания услуг по дезинфекции и замене сменного картриджа для фильтр-диспенсер Пурифайер Vodograd-Super Power- 4 шт.

(К3-К2-К7 (К1-03-02-07))(материалы входят в стоимость)


	усл. ед
	3

	4. 
	Оказания услуг по дезинфекции и замене сменного картриджа для фильтр- диспенсер Аквафор 4 шт. 831F-D

(К3-К2-К7 (К1-03-02-07))(материалы входят в стоимость)


	усл. ед
	1


