ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1.Наименование объекта закупки: поставка экспресс-тестов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С, ВИЧ и Treponema pallidum).

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

21.20.23.111 — Препараты диагностические (КПЕС 2008).

2.Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

2.1. Место поставки товара: СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68»

- Детское поликлиническое отделение № 68: 195426, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 20, кор. 1;

2.2. Сроки поставки товара: Поставка товара осуществляется с момента заключения договора по заявке Заказчика, в течение 5 рабочих  дней с даты направления заявки Поставщику.

2.3. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки (Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара).

2.4. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

2.5. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

2.6. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.8. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.9. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

2.10. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

Приложения:

Приложение №1: «Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/КТРУ/ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  | Единица измерения |
| 1 | Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С, ВИЧ и Treponemapallidum | 21.20.23.111 | Назначение и описание действия товара | "Метод иммунохроматографический анализ (ИХА). Каждая полоска позволяет выявлять антиген и/или антитела к вирусу путем интерпретации проявления цвета на внутренней полоске. Рекомбинантные антигены ВИЧ, гепатита В, антитела к гепатиту С и специфические рекомбинантные антигены Treponemapallidum должны фиксироваться в тестовой области на каждой мембране. В процессе анализа образец должен вступать в реакцию с антителами и/или антигенами, связанными с цветными частицами и нанесенными на конъюгационную мембрану теста. После этого смесь должна перемещаться по мембране под действием капиллярных сил и взаимодействовать с реагентами на мембране. При достаточной концентрации антигена и/или антител в биоматериале, в тестовой области на соответствующей мембране должна проявляться цветная полоса. Присутствие такой цветной полосы должна указывать на положительный результат, а ее отсутствие должно означать отрицательный результат. По мере того, как жидкость продвигается по тестовой полоске, на ней должна проявиться контрольная линия. Появление такой цветной полосы в контрольной области должна служить контролем процедуры, указывая на достаточный объем биоматериала и нормальное его впитывание в мембрану. Биологический материал для анализа: Цельная кровь (капиллярная и венозная), сыворотка, плазма. Один пластиковый контейнер с тестовой полоской с возможностью одноэтапного определения антигена вируса гепатита В, антител к вирусу гепатита С, иммунодефицита человека и Treponemapallidum и Буферный раствор во флаконе-капельнице 1 мл" | х |  | Шт. |