Описание объекта закупки

| Наименование |  | ед.изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Краска фасадная | Краска акрилатная (5-15 кг влагостойкая, водоэмульсионная). Цвет: белый. Расход: менее 200 г/м² . Покрытие: должно быть матовое. Запах: отсутствует Назначение: для наружных работ. Цвет: белый Объем более не менее 9 л Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.30.11.120 | Усл.банка | 1 |
| Краска интерьерная | Цвет: белый. Расход: менее 200 г/м² . Покрытие: должно быть матовое. Запах: отсутствует Назначение: должно быть для стен. Тип полимера: должно быть Акрил Время высыхания между 2 слоями (ч): менее 1,5 ч Время высыхания "на отлип" (в ч): менее 1.5 ч Время полного высыхания (ч): менее 2 ч Объем не менее 22 л Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.30.11.120 | Усл.банка | 6 |
| Грунтовка-пропитка «Влагостоп» или эквивалент | Объем (л): не менее 5. Форма выпуска - концентрат. Область применения - для внутренних и наружных работ, для влажных помещений. Основа - акриловая. Вид обрабатываемой поверхности-бетон; кирпич; гипсокартон; ДСП; цемент; оштукатуренная поверхность. Срок изготовления 2025-2026 ККН 20.30.11.130-002 | канистра | 1 |
| Антисептик «Макросент Санитар» или эквивалент | Концентрированный антисептический состав для наружных и внутренних работ, для дезинфекции биологически зараженных поверхностей бетона, штукатурки, керамической плитки, кирпича, древесины, гипсокартона. Фасовка: 5 кг. Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.41.20.190 | Усл.банка | 2 |
| Шпаклёвка типа «Родбанд» или эквивалент | Вид шпатлевки: финишная Предназначен для штукатурных и отделочных работ в помещениях с нормальной влажностью Фасовка: 25 кг. Расход при нанесении слоя 10 мм: менее 9 кг/м². Прочность: на сжатие: более 1.6 МПа. Прочность на изгиб: более 0,5 МПа. Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа. Максимальный размер фракции: не менее 1,25 мм. Допустимый вес плитки с клеем: не более 25 кг. Плотность в затвердевшем состоянии: более 900 кг/м³. Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 23.64.10.110 | шт. | 2 |
| Кисть плоская 63 мм | Кисть плоская для малярных работ лакокрасочными материалами, кончики щетины расщеплены, материал ручки -дерево Ширина рабочей части 63 мм. Тип щетины: натуральная Материал обоймы кисти: должно быть металл Материал рукоятки: должно быть дерево Длина кисти, мм: более 200 Вес, г: менее 55 ККН 32.91.19.120-005 | шт. | 25 |
| Кисть плоская 50 мм | Кисть плоская для малярных работ лакокрасочными материалами, кончики щетины расщеплены, материал ручки -дерево Ширина рабочей части 50 мм. Тип щетины: натуральная Материал обоймы кисти: должно быть металл Материал рукоятки: должно быть дерево Длина кисти, мм: более 200 Вес, г: менее 45 ККН 32.91.19.120-004 | шт | 25 |
| Кисть плоская 25 мм | Кисть плоская для малярных работ лакокрасочными материалами, кончики щетины расщеплены, материал ручки -дерево Ширина рабочей части 20-25 мм. Тип щетины: натуральная Материал обоймы кисти: должно быть металл Материал рукоятки: должно быть дерево Ширина, мм: более 18 и менее 25 Толщина ворса, мм: 8 Длина кисти, мм: более 165 Вес, г: менее 15 ККН 32.91.19.120-002 | шт | 25 |
| Кисть круглая | Кисть круглая диаметр 50 мм Форма круглая, длина 245 мм, Тип щетины натуральная. Материал ручки дерево. ККН 32.91.19.120-004 | шт | 5 |
| Валик поролоновый | Валик поролоновый для нанесения лакокрасочных материалов, грунтовки, диаметр валика – 48 мм, ширина - 250 мм с ручкой. Материал ворса: синтетический Ширина валика: более 200 и менее 300 мм Диаметр валика: более 40 и менее 50 мм Длина ручки: более 300 мм Диаметр ручки: более 5 мм ККН 32.91.19.120-010 | шт | 5 |
| Валик меховой | Материал шубки валика: полиакрил. Диаметр валика - 48 мм, ширина валика -250 мм с ручкой, ворс 9мм. Длина валика (мм): более 200 и менее 300 мм Материал ручки: Пластик или металл Вес: менее 0.3 кг ККН 32.91.19.120-016 | шт | 25 |
| Валики-мини для эмали | Валик поролоновый для нанесения лакокрасочных материалов, грунтовки, диаметр валика – 48 мм, ширина - 250 мм с ручкой. Материал ворса: синтетический Ширина валика: более 200 и менее 300 мм Диаметр валика: более 40 и менее 50 мм Длина ручки: более 300 мм Диаметр ручки: более 5 мм ККН 32.91.19.120-008 | шт | 10 |
| Плитонит или эквивалент | Клей влагостойкий. Фасовка 25 кг Срок изготовления 2024-2025 Максимальная толщина слоя (мм): 10 Минимальная толщина слоя (мм): 1 Расход кг / м2: 1.3 Жизнеспособность раствора (ч): более 3 Время коррекции (мин): 10 Время высыхания (ч): менее 26 Размер плитки (см): 30 x 30 Прочность склеивания (МПа): более 0.4 ОКПД 23.64.10.110 | шт | 4 |
| Ванночка для краски | Предназначена для набора и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности малярного валика. Длина (мм): более 320 Ширина (см): более 30 Высота (см): более 5 Объем (л): не менее 1 Основной материал: Пластик Вес: менее 200 гр ОКПД 22.22.13.190 | шт | 15 |
| Шпаклевка «Ветонит» или эквивалент | Полимерная шпаклевка для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Цвет: белая Срок изготовления 2024-2025 Минимальная толщина слоя (мм): 1 Максимальная толщина слоя (мм): 5 Жизнеспособность раствора (ч): более 65 Минимальная температура применения (°C): 10 Максимальная температура применения (°C): 30 Фасовка: 20-25 кг ОКПД 23.64.10.110 | шт | 1 |
| Колер (универсальный, 0,75 л) зеленый | Колер (универсальный, 0,75 л) Цвет: зеленый Максимальный Расход: менее 10 м²/л Плотность: более 1,50 г/см³ Цвет: Темно-зеленый Вес: менее 1200 гр Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.12.21.110 | шт | 4 |
| Колер (универсальный, 0,75 л) желтый | Колер (универсальный, 0,75 л) Цвет: желтый Максимальный расход: менее 10 м²/л Плотность: более 1,50 г/см³ Цвет: Темно-зеленый Вес: менее 1200 гр Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.12.21.110 | шт | 1 |
| Колер (универсальный, 0,75 л) синий | Колер (универсальный, 0,75 л) Цвет: синий Максимальный расход: менее 10 м²/л Плотность: более 1,50 г/см³ Цвет: Темно-зеленый Вес: менее 1200 гр Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.12.21.110 | шт | 1 |
| Колер (универсальный, 0,75 л) бежевый | Колер (универсальный, 0,75 л) Цвет: бежевый Максимальный расход: менее 10 м²/л Плотность: более 1,50 г/см³ Цвет: Темно-зеленый Вес: менее 1200 гр Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.12.21.110 | шт | 10 |
| Скотч малярный | Ширина (мм): 48 Длина (м): 50 Вес: 230 гр ККН 17.23.11.150-008 | рул | 15 |
| Ацетон технический | Жидкость прозрачная, бесцветная, с характерным запахом, быстро испаряется и не оставляет следов после высыхания. Универсальный растворитель идеально подходит для внутренних и внешних работ. Используется для растворения и обезжиривания поверхностей, удаления лакокрасочных материалов, клеёв, смол, а также для подготовки оснований перед окрашиванием или склеиванием. Обьем - 0,5 л. Вид тары - пластиковая бутылка ОКПД 20.14.62.000 | шт | 8 |
| Серпянка сетка стеклотканевая самоклеющаяся | Основной материал: Стекловолокно/Фибергласс Длина (м): более 18 Ширина (мм): более 140 Толщина (мм): не менее 0.2 Вес: более 200 гр Цветовая: Белый ОКПД 22.29.21.000 | рул | 3 |
| Эмаль по бетону ПФ 115 или эквивалент Цвет коричневый | Внешний Цвет: Коричневый Эффект: Гладкий Степень блеска: Полуматовый Материал поверхности применения: Бетон, Дерево, Штукатурка, Металл. Срок изготовления 2025-2026 Назначение: Фасад Объем (л): более 25 Расход (м²/л или м²/кг): 4 - 7 Вид помещения: Не определено Тип ЛКМ: На основе растворителя Возможность колеровки онлайн: Нет Применение: В несколько слоев Время высыхания между 2 слоями (ч): менее 26 Время полного высыхания (ч): менее 26 Максимальная температура использования (°C): 60 ОКПД 20.30.12.130 | шт | 2 |
| Эмаль по бетону ПФ 115 или эквивалент Цвет желтый | Цвет: Желтый Эффект: Гладкий Степень блеска: Полуматовый Степень блеска: Полуматовый Тип поверхности: металл; дерево; бетон, штукатурка. Фасовка: 2,5 кг и более Время высыхания между 2 слоями (ч): менее 26 Время полного высыхания (ч): менее 26 Расход (м²/л или м²/кг): менее 10 Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.30.12.130 | шт | 3 |
| Эмаль по бетону ПФ 115 или эквивалент Цвет белый | Цвет: Белый Степень блеска: Глянцевый Тип поверхности: металл; дерево; бетон, штукатурка. Фасовка: 2,5 кг и более Время высыхания между 2 слоями (ч): менее 26 Время полного высыхания (ч): менее 26 Расход (м²/л или м²/кг): менее 10 Срок изготовления 2025-2026 ОКПД 20.30.12.130 | шт | 3 |
| Ручка телескопическая МАСТЕР для валиков (1.5 - 3 м) Зубр или эквивалент | Используется совместно с валиком. Ручка имеет коническую и резьбовую систему крепления, металлический корпус, пластиковую рукоятку. Регулировка по длине: 1.5-3 м. Материал: сталь Диаметр (см): более 2.3 Общая длина (см): более 260 Вес: менее 800 гр ОКПД 16.29.11.110 | шт. | 2 |
| Пленка укрывная | Состав – полиэтилен высокой плотности. Толщина: более 8 мкм Ширина: более 2.5 м Длина – 50м Масса: более 300 гр малярная лента в комплекте: нет ОКПД 22.21.30.120 | рул | 1 |
| Краска по железу | Тип- алкидная по ржавчине. Вес нетто: 2-2,5 кг Вид тары: металлическая банка Покрытие на 1 кг: 6-8 м² Расход краски: 0.12-0.18 кг/м² ТУ 2312-015-88753220-2006 Цвет - черный. Степень блеска - матовый Разбавитель - уайт-спирит/сольвент Основания - металл Способ нанесения- кисть/валик/губка/краскораспылитель Температура основания- не ниже +5 °С Min температура эксплуатации: -50 °С Max температура эксплуатации: 50 °С Время полного высыхания: 12 ч Моющаяся: да. Влагостойкость- да Быстросохнущая- да. Износостойкая- да. ОКПД 20.30.12.140 | банка | 1 |