Техническое задание на оказание услуг

1. Общие требования

1.1. Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации", Приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 "Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды", Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в РФ».

ОКПД2 71.12.11.100 Услуги в виде инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2. Краткая характеристика объектов обследования.

Объекты обследования представляет собой: здание на балансе ГБДОУ детский сад № 72 Калининского района Санкт-Петербурга.

3. Технические требования.

Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности включает в себя выполнение следующих видов работ:

3.1 Разработка паспорта программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.2 Расчет целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.3 Расчет мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.4 Разработка отчета о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.5 Разработка отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3.6 Оформление пояснительной записки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с анализом (обследованием) систем электропотребления, теплопотребления, водопотребления.

4. Перечень и комплектность документации.

4.1. После завершения работы Заказчику передается программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации.

4.2. Приемка результата выполненных работ от Исполнителя к Заказчику оформляется Универсальным передаточным документом (УПД) в соответствии с условиями настоящего Контракта.