| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ ККН/ КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Матрас медицинский | ОКПД2 31.03.12.140- Матрасы медицинские | - Длина матраса | ≥ 1900 и ≤ 1950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 9 |
|  |  |  | - Ширина матраса | ≥ 900 и ≤ 950 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Высота матраса | ≥ 100 и ≤ 150 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Тип матраса | Беспружинный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Наполнитель матраса | Высокоэластичный пенополиуретан первичного вспенивания | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Структура наполнителя | Неоднородная, ячейки разного размера, по-разному реагирующие на прилагаемую силу | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Плотность наполнителя матраса | ≥ 55 | кг/м3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Жесткость матраса | Средняя | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Жесткость наполнителя матраса | ≥ 3,5 | кг/м3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Допустимая нагрузка на матрас | ≥ 140 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Съемный наматрасник | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Материал наматрасника | Двухслойная влагонепроницаемая ткань | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Верхний слой (покрытие) | Вспененный микропористый полиуретан | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Нижний слой (внутренний) | Кругловязальное трикотажное полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Ткань эластичная, мягкая, тянется в двух направлениях | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Отсутствует эффект холодного прикосновения | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Пошив наматрасника | Из цельного полотна ткани без применения обрезков с двумя рабочими поверхностями | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Плотность ткани наматрасника, г/м2 | > 200 и ≤ 210 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Влагонепроницаемая молния на наматраснике | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Молния вшита по одной короткой и одной длинной стороне от угла до угла, посередине с торцевых сторон изделия | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Клапан закрывающий молнию на наматраснике | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Все швы наматрасника герметичны | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Обработка дезинфицирующими средствами (в т.ч. хлорсодержащими средствами и альдегидами) | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Возможна бработка в дезинфицирующих камерах при температуре до 90 °С | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Возможность автоклавирование до 130°С | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Наматраснтк не изменет своих свойств и не теряет цвет после высокотемпературной обработки | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Вшитая бирка для маркировки | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Информация на бирке | Наименование изготовителя | Х | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Наименование изделия |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Состав |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способ ухода за изделием |  |  |  |  |

В соответствии с частью 1.1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- заказчик декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства медицинских изделий с характеристиками, соответствующими потребности заказчика,

- заказчик указывает в описании объекта закупки характеристик медицинских изделий, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого на территории Российской Федерации отсутствует.