Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка индикаторных полосок для экспресс контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств, имеющихся у Заказчика  (далее –  товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемки.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации:

- ГОСТ Р 56990-2016 "Национальный стандарт Российской Федерации. Химические дезинфицирующие средства и антисептики;

-  ГОСТ Р 58151.1-2018 "Национальный стандарт Российской Федерации. Средства дезинфицирующие. Общие технические требования";

- ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

В соответствии с Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе" товар должен отвечать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 месяцев.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Перечень адресов поставки товара, срок поставки и количество.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ или в случае отсутствия – код ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ, обоснование необходимости указания характеристик в случае отсутствия кода в КТРУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| 1 | Индикаторные полоски для экспресс контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства | 20.59.52.192 - | Назначение | Для визуального контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства «Люир-окси», имеющегося в наличии у Заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | уп | 20 |
|  |  |  | Остаточный срок годности в невскрытой упаковке со дня изготовления | ≥ 12 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности после первого вскрытия | ≥ 3 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | -- |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Состав комплекта | индикаторные полоски, пенал, элемент сравнения, инструкция по применению | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 2 | Индикаторные полоски для экспресс-контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства | 20.59.52.192 | Назначение | Полоски индикаторные химические однократного применения для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «Телесфор 55», имеющегося в наличии у Заказчика | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | уп | 20 |
|  |  |  | Остаточный срок годности в невскрытой упаковке со дня изготовления | ≥ 12 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности после первого вскрытия | ≥ 3 | месяц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | картонная коробка с индикаторными полосками, инструкция по применению, банка (пенал), элемент сравнения (может быть нанесен на банку), упаковочная коробка | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
| 3 | Индикаторные полоски для экспресс контроля рабочих (водных) растворов дезинфицирующего средства | 20.59.52.192 | Назначение | для визуального контроля концентраций рабочих (водных) растворов дезинфицирующего средства "Ксион хлор", имеющегося в наличии у Заказчика, в неизменном диапазоне от 0,25% до 5,0% | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | уп | 25 |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
| При длительном сроке годности рабочие растворы, не требуя ротации, активны в течение долгого времени, что обеспечивает экономичность расхода дезинфицирующего средства и способствует минимизации затраты времени на проведение процедур. Для определения концентрации рабочих растворов используется экспресс-контроль с применением одноразовых индикаторных полосок. Учитывая, что целями закупки является обеспечение условий оказания медицинской помощи при описании объекта закупки использованы не только показатели, требования и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, но и иные показатели, требования и терминология, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров требованиям заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение № 2

### к Описанию объекта закупки

Перечень адресов поставки товара, срок поставки и количество

| № п/п | Наименование Заказчика | Адрес поставки | Наименование товара | Количество, Единицы измерения | Условия и сроки поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №28 «Максимилиановская» | 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 1-3 | В соответствии с приложением 1 к описанию объекта закупки | В соответствии с приложением 1 к описанию объекта закупки | Поставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика. Поставка товара производится в период после заключения контракта, окончательная поставка товара производится не позднее 01 декабря 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано:     Заведующая аптекой _________________   /______________________/2

«_____»_____________2026г.