Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара | Характеристика Товара | КТРУ(ОКПД 2) | Количество в единицах измерения | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеситель | Тип: вентильный смеситель с душем Цвет: хром/серебистый Материал изделия: цинковый сплав; АВS пластик Назначение: для раковин; для душа; для ванны Вид излива: поворотный Тип подводки: жесткая Диаметр резьбы – 1/2” Механизм смесителя: вентильный, шаровой дивертор Вращение излива: да Длина излива: 17-27 см Тип монтажа: наружный, на стену Отверстия для монтажа: 2 отверстия (для холодной и горячей воды) Запорный клапан: кран-буксы Наличие душевого гарнитура в комплекте: да, лейка и шланг для душа в комплекте Дина шланга: 1500 мм Ограничение расхода воды: аэратор Расположение рычага: сбоку с двух сторон | 28.14.12.110 | 1 | шт |
| 2 | Смеситель | Тип: смеситель Цвет: хром/серебистый Материал изделия: цинковый сплав/латунь, АВS пластик Назначение: для раковин Вид излива: поворотный Вид крепления: на гайке Диаметр резьбы – 1/2” Вращение излива: да Длина излива: 17-20 см Тип монтажа: наружный, горизонтальный, на раковину Отверстия для монтажа: 2 отверстия (для холодной и горячей воды) Ограничение расхода воды: аэратор Управление: вентильное | 28.14.12.110 | 5 | шт |