| 31 | Набор демонстрационный волновых явлений 32.99.53.139 32.99.53.130-00000128 Ограничение 1875 ПП | Количество препятствий | ≥ 5 | Штука | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 15 | Штука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав основного комплекта | Источник волн |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Основной генератор волн, шт | ≥ 1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Питание, В | 220 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диапазон механических частот , Гц | 1-100 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диапазон электромагнитных частот , Гц | 1-1000 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Регулировка амплитуды | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип выхода: механическое вибрационное воздействие/ электромагнитный сигнал | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Защита от перегрузки и короткого замыкания | наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры корпуса (ширина), мм | ≥ 300 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Размеры корпуса (высота), мм | ≥ 200 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Размеры корпуса (глубина), мм | ≥ 150 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал корпусаисточника волн: металл и пластик | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Детектор волн, шт | ≥ 1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Чувствительность регулируемая | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Точность измерения амплитуды, мм | ±0,1 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Индикация аналоговая/ цифровая | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Питание от генератора/ автономное (от батарейки) | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Дифракционная решетка тип 1, шт | ≥ 1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Ширина щели дифракционной решетки тип 1, мм | ≤0,1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шаг дифракционной решетки тип 1, мм | ≤0,2 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал корпуса детектора волн: металл и пластик | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры дифракционной решетки тип 1, мм | ≥ 50 × 50 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Дифракционная решетка тип 2, шт | ≥ 1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Ширина щели дифракционной решетки тип 2, мм | ≤0,2 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шаг решетки дифракционной решетки тип 2, мм | ≤0,5 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал корпуса дифракционной решетки тип 2: металл и пластик | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры дифракционной решетки тип 2, мм | 50 × 50 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Дифракционная решетка тип 3, шт | ≥ 1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Ширина щели, мм | ≤0,5 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Шаг решетки, мм | ≤1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал корпуса дифракционной решетки тип 3: металл и пластик | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры дифракционной решетки тип 3, мм | 50 × 50 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Отражающий элемент (металлическая пластина), шт | ≥2 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Размеры отражающего элемента, мм | 100 × 100 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса отражающего элемента: сталь | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Преломляющий элемент (прозрачная пластина), шт | ≥2 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Размеры переломляющего момента, мм | 100 × 100 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса: акрил | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Призма, шт | ≥1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Размеры, мм | 50 × 50 × 50 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал корпуса: акрил и стекло | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Регулируемый диапазон угла установки, градус | 0-90 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Регулируемая стойка, шт | ≥ 2 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Минимальная высота регулировки , мм | ≥200 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Максимальная высота регулировки, мм | ≥500 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал корпуса: сталь | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Зажимы для крепления элементов, шт | ≥4 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Материал корпуса: металл и пластик | соответствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Кабель питания, шт | ≥ 1 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина кабеля, мм | ≥ 1500 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Вилка, В | 220 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Соединительные кабели, шт | ≥ 2 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Длина соединительного кабеля, мм | ≥ 1000 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |