ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медицинских изделий (Зонд, загубник для дыхательного аппарата, одноразового использования, жгут)

Начальная (максимальная) цена контракта: 24 305,00 руб.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

Код ОКПД2 - 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

32.50.50.190: Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

Источник финансирования: Внебюджетные средства.

Идентификационный код закупки: 262780204327378020100100020000000244.

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

1.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

1.3. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

1.5. В комплект поставки товара должны входить все материалы в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

1.6. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

1.7. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

- Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3. Гарантии

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого рода.

3.3. Остаточный срок годности на товар на момент поставки составляет не менее 12 месяцев, если иное не установлено Техническими требованиями (приложение №1 к Контракту).

3.4. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).

3.5. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодными для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

3.6. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

3.7. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

3.8. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

4. Место и срок поставки

4.1. Место поставки Товара: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 99» по адресу: г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, ул Есенина, д. 38 к. 1 литера А

4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, ул Есенина, д. 38 к. 1 литера А (далее – Место доставки). Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика в рабочие дни с 10 до 15 часов, в соответствующее помещение, указанное Заказчиком.

Период поставки: с даты заключения Контракта по 15.12.2026 г. (по заявкам Заказчика).

Срок поставки – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

Заказчик имеет право подавать заявки с момента заключения Контракта по 08.12.2026 г. включительно.

4.3. Товар поставляется партиями. Количество товара в партии указывается в заявке Заказчика. Поставщик осуществляет поставку только после получения от Заказчика Заявки. Заявка имеет силу для Сторон как в случае ее передачи Поставщику путём вручения документа, так и при ее передаче средствами факсимильной, компьютерной, или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Контракту

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение №1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Наименование | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | КТРУ | ККН | ОКПД2 | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд пуговчатый | Описание | Зонд в виде стержня, заканчивающегося утолщениями сферической формы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | - | 32.50.13.190 | Штука |
|  |  | Назначение | Исследование каналов и полостей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Общая длина | 145 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр | 1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Изготовлен из нержавеющей стали. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Загубник для дыхательного аппарата, одноразового использования | Описание | Мундштуки картонные, одноразовые к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 32.50.50.190-00001098 | - | 32.50.50.190 | Штука |
|  |  | Совместимость | Для прибора СМП-21/01-'Р-Д' производителя 'Монитор' Россия, для всех приборов производителя 'MIR' Италия, для приборов SP-1, SP-2, SP-10 с датчиком SP-20 производителя 'Schiller AG' Swr, для всех аппаратов фирмы 'Care Fusion' США, для прибора Spiro USB производителя 'Cardinal Health'. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка | Индивидуальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр: | 27 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Длина | 65 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки | 1,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Без фильтра | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
| 3 | Жгут венозный одноразовый | Описание | Жгут представляет собой нестерильную безлатексную ленту. Лента свернута в рулон. На рулоне имеются линии с перфорацией для отрыва жгута. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | - | 32.50.13.190 | Штука |
|  |  | Ширина | 2,5 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  | Длина | 45 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |

Согласно п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» описание необходимого к поставке Товара приведено в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, так как в соответствующей позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, недостаточное описание характеристик товара. Данная информация необходима с целью получения Заказчиком Товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой учреждения.

Главная медицинская сестра________________________Берестова А.С.