3

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон)
УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

Санкт-Петербургского государственного

 бюджетного учреждения здравоохранения

 «Городская поликлиника № 44»

___________________ В.В. Гопеенко
1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки (КПЕС 2008): 

ОКПД 2: 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

1.1. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 29.05.2026 (включительно).

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 169 049,33 руб.

2. Реконструкция дренажной системы (водоотведения на ветках вентиляции) коллектора индивидуального теплового пункта (ИТП) пом. 0.22 в Поликлиническом отделении № 44 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 44»

Перечень работ:

2.1. Демонтаж узла коллектора








Демонтаж кранов Ду25 -2,0 шт.; Демонтаж опор - 2,0 ед.






2.2. Монтаж узла водоотведения (дренажа) коллектора ИТП





  Устройство опор - 2,0 ед. Устройство прохода в стене, заделка проема (манжета) - 1,0 шт;  
Врезка трубопровода Ду 40 - 1,0 ед.,  Монтаж кранов Ду 25 - 6,0 шт.




Труба Ду 25 (1") - 12,00 м.п., труба Ду 40 (1 ½ ")  - 4,00 м.п.,  Сгон (1") - 12,00 шт
  
Отвод стальной (1") - 6 шт, Отвод стальной (1 ½ ") - 2 шт





3. Проведение гидравлического испытания для проверки прочности и плотности трубопроводов.

4. Схема коллектора

[image: image1.emf]Поликлиническое отделение Ȯ44 по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Будапештская, д. 20. лит. А

Версия ИТП Дата Утверждаю

Схема ВО коллектора

Р

Р

Ду 89

Ду 89

Ду 89

Ду 89

Ду 57 Ду 57

Ду 57 Ду 57

Ду 25 Ду 25 Ду 25

Ду 25 Ду 25 Ду 25

Ду 40

В помещение ИТП В трап

Р

Р

Р

Р

Т

Принципиальная схема

Т

Т

Схема коллектора отм. -2,000

Пом. 0.22

Ду 25

Ду 32

Ду 32

ИТП

Пом. 0.23

Ду 32

План помещений отм. -2,700

Место врезки

Т. прохода через стену

демонтаж

Монтируемые 

трубопроводы 


5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки

Приложение № 1. Начальная (максимальная) цена. Обоснование и расчет.
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам                                       Лысов П.В.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки
Начальная (максимальная) цена. Обоснование и расчет.
Определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)

[image: image2.emf]ИЦИ №1 

вх.№ 493 

от 

28.04.2026

ИЦИ №2 

вх.№ 494 

от 

28.04.2026

ИЦИ №3 

вх.№ 495 

от 

28.04.2026

<ц> - средн. 

арифм. 

величина 

цены 

единицы 

прод-ции, 

руб.

Среднее 

квадратичное 

отклонение

V - коэф-нт 

вариации 

(не должен 

превышать 

33%)

1 2 3 4 5 8а 8б

9=3+4+5+6

+7

10

11 = кол-во 

ИЦИ

12=            /n 13 14 12а 15=12а*10

1 Выполнение работ по 

реконструкции 

дренажной системы 

(водоотведения на 

ветках вентиляции) 

коллектора 

индивидуального 

теплового пункта 

(ИТП)

112 965,23201 417,66192 765,11 507 148,00 1,00 3 169 049,33 48 762,55 28,8% 169 049,33 169 049,33

169 049,33

Обоснование и расчет НМЦК

№ 

п/п

Наименование 

товара (работы, 

услуги)

Номер источника ценовой 

информации (ИЦИ №i)* и цена 

единицы товара, работы, 

услуги, представленная i-тым 

                                                                                                           

предельная 

цена 

единицы 

товара, 

работы, 

услуги, 

установленн

ая в рамках 

нормирован

ия в сфере 



НМЦК, руб. 

v - кол-во 

(объем) 

закупаемого 

товара 

(работы, 

услуги), ед.

n - кол-во 

значений, 

используем

ых в 

расчете

Цена 

единицы 

продукции, 

принятая 

для расчета 

НМЦК

Определение однородности совокупности 

значений выявленных цен

Средняя 

цена из 

Реестра 

товаров**

, включая 

НДС, руб. 

на 2 

квартал 

2026 года

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК)

пред

ц

пред

ц

  
