Описание объекта закупки.

Выполнение работ по ремонту медицинского оборудования.

- Перечень медицинских изделий (МИ), подлежащих ремонту, наименование и объем услуг.

| № | Наименование Услуг | Ед. изм. | Кол-во | Наименование оборудования | Регистрационный номер МИ | Вид МИ | Класс риска применения МИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт электрокардиостимулятора эндокардиальной стимуляции ЭКС-Сетал-1В | условная единица | 1 | Носимый модуль для чрескожной трансвенозной стимуляцииИнв. номер 1 010 643 543 Зав. номер 0111020 | ФСР 2011/10113 | 266430 | 2б |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам услуг:

| № | Перечень работ | Перечень запасных частей, подлежащих к замене |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена электронных компонентов Замена корпуса и пленочной клавиатуры Настройка, тестирование. | Электронные компоненты, корпус, пленочная клавиатура |

- Сроки выполнения работ.

Работы выполняются Подрядчиком в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.

Место выполнения работ.

Техническая база производителя оборудования. Все транспортные расходы оплачиваются Подрядчиком.

- Требования к наличию разрешительных документов.

## Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, копии которых участник размещения заказа обязан предоставить в составе заявки:

-выписку из реестра лицензий по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники на вид деятельности: техническое обслуживание групп медицинской техники класса 2б потенциального риска применения: сердечно-сосудистые медицинские изделия;

- копия документа, подтверждающего наличие действующей системы менеджмента качества в соответствии с с ГОСТ ISO 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017, в соответствии с ГОСТ Р 57501-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок».

- Требования к квалификации персонала Подрядчика.

Подрядчик должен иметь специалистов по всем видам МИ, указанным в перечне МИ, подлежащих ремонту. Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами в соответствии с действующим законодательством

Подрядчик в течение двух рабочих дней с момента заключения контракта предоставляет список сотрудников, которые непосредственно будут оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту МИ с указанием реквизитов удостоверений (сертификатов) об обучении, (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации).

Сотрудники Подрядчика должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл.1.4. п.1.4.30, п. 5.2. «ГОСТ Р 57501-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»).

Список сотрудников Подрядчик предоставляет по следующей форме:

| № п/п | Наименование оборудования | Ф.И.О. сотрудника, должность | Реквизиты документа, подтверждающего повышение квалификации (название, №, дата выдачи, какой организацией выдан) |
| --- | --- | --- | --- |

- Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.

Подрядчик должен иметь контрольно-измерительное, технологическое и испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ремонту МИ. Средства измерения должны быть поверены. Технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568.

- Перечень документов, нормативных документов, определяющих требования к услугам по ремонту медицинского оборудования

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| ГОСТ Р 57501-2017 | Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок |
| ГОСТ Р 58451-2019 | Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения |
| ГОСТ Р 56606-2015 | Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения |
| Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 г. | «О лицензировании отдельных видов деятельности» |
| Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2129 | «Положение о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» |
| ГОСТ 20911-89 | Техническая диагностика. Термины и определения |
| ГОСТ 18322-2016 | Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения |
| ГОСТ Р 50326-2020 | Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике |
| Эксплуатационная и техническая документация на МИ (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, руководство по ремонту). |  |
| Иные действующие нормативные документы. |  |
| В случае, если один из перечисленных документов утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, ГОСТ и т.п. |  |

- Требования к обеспечению качества ремонта медицинских изделий.

Обязательные требования:

- Наличие у Подрядчика действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017;

- Проведение ремонта согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя) МИ;

- Наличие у Подрядчика материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при оказании услуг по проведению ремонта медицинского оборудования (автотранспорт, инструмент, оборудование, измерительную и калибровочную технику и т.д.).

- Использование запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя) МИ.

- Работы по проведению ремонта оказываются комплектами инструментов и средствами измерений Подрядчика в соответствии с рекомендациями, регламентом и методиками, разработанными и утвержденными фирмой-изготовителем оборудования, подлежащего ремонту.

- Подрядчик должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для оказания услуг по ремонту медицинского изделия. Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставить копии действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со момента получения такого требования.

9. Срок предоставления гарантий качества работ

Срок гарантии качества выполненных работ (оказанных услуг), а также на установленные запасные части составляет 3 (три) месяца с момента подписания акта выполненных работ.

В случае нарушения работоспособности оборудования вследствие оказания услуг ненадлежащего качества, Подрядчик обязан устранить соответствующие неполадки и дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, с момента получения претензии (срок определяется в зависимости от вида необходимых работ, но не может превышать 10 (десяти) рабочих дней). При этом, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого оборудование не использовалось из-за обнаружения дефектов.