	[image: image1.jpg]O OBLLecTBO C OrpaHUUEHHOI OTBETCTBEHHOCT IO
ﬂﬁb( «Accoymauna MeauumHbI U AHANUTUKM»
000 «AMA»

17-5 7uHuA B.0., 4. 4-6, CankT-TeTepGypr, 199034
+8 800 2222-840; 7./¢.: (812) 380-76-99; (812) 327-74-98; (812) 321-75-01 www.amamed.ru ama@sp.ru
OKNO59483502 OFPH 1027800543210 WMHH 7801223114 KM 780101001








Техническое задание
Наименование изделия: Набор на 100 обследований для Анализатора выдыхаемого водорода ЛАКТОФАН 2 (далее - набор).
Назначение изделия: Набор на 100 обследований применяется в процессе проведения неинвазивной  специфической экспресс-диагностики ряда заболеваний организма (лактазная недостаточность, синдром избыточного бактериального роста, мальабсорбция глюкозы-галактозы, мальабсорбция фруктозы и пр.), которая осуществляется Анализатором выдыхаемого водорода ЛАКТОФАН 2.
Описание: Использование одноразовых мундштуков позволяет избежать перекрестной микробной контаминации.
	№

п/п
	Наименование параметра
	Нормативные характеристики

	1. Комплект поставки

	1.1
	Мундштук
	300 шт.

	1.2
	Памятка пациенту
	100 шт.

	2.  Технические характеристики

	2.1
	Мундштук
	

	
	· материал
	картон

	
	· длина
	(50±1) мм

	
	· внутренний диаметр
	(18±1) мм

	
	· толщина стенки
	(1,0±0,3) мм

	3. Документация (разрешительная и эксплуатационная)

	3.1
	Регистрационное удостоверение на мундштук
	наличие

	3.2
	Сертификат соответствия на мундштук 
	наличие

	4. Дополнительные услуги 

	4.1
	Инструктаж по применению
	проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону

	4.2
	Квалифицированная консультационная поддержка
	


	Дата составления

19 июля 2013 г.
	Дата актуализации

                                                 03 августа 2017 г.

	
	



[image: image1.jpg]