Техническое задание

на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений

в СО Луч.

- Адрес оказания услуг: г. Санкт - Петербург, Курортный район, п. Серово, ул. Лесная, д. 9.

- Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 08.06.2026 г.

- Наименование и количество поверяемых СИ

| № пп | Наименование прибора | - Тип СИ | Кол-во, шт. | Номер в ГРСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы платформенные для статического взвешивания до 150 кг | СКЕ | 1 | 48626-11 |
| 2 | Весы электронные | Мод. SW | 5 | 56315-12 |
| 3 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 «Масса-К» | ВЭМ-150 Масса-К | 1 | 16720-14 |
| 4 | Весы неавтоматического действия MASTER | MSC-05 | 1 | 66971-17 |

- Общие положения:

  - Оказание услуг по периодической поверке средств измерений (далее - СИ), должно быть выполнено организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений, либо организацией, имеющей действующий договор с организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений. Оказание услуг должно производиться согласно ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения» и руководству по эксплуатации поверяемого оборудования.

  - В цену Договора должны быть включены все расходы, необходимые для оказания услуг по периодической поверке СИ, в том числе выезд специалиста Исполнителя на объект, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

  - Исполнитель обеспечивает контроль за соблюдением правил техники безопасности при поверке средств измерений.

- Требования к оказанию услуг:

При оказании услуг по периодической поверке СИ Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами и правилами:

- Федеральным законом РФ от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- руководством по эксплуатации оборудования (раздел «Методика поверки»);

- паспортами контрольно-измерительных приборов.

- Дополнительные условия:

  - Оказание услуг по периодической поверке СИ, связанное с доступом на территорию Заказчика (выездная поверка), согласовываются с Заказчиком. Исполнитель уведомляет Заказчика  о времени и месте оказания услуг. Заказчик  предоставляет Исполнителю  помещения, соответствующие требованиям нормативной документации на поверку, при необходимости - вспомогательный персонал.

  - Проведение мероприятий по поверке не должно приводить к выходу из строя оборудования.

- Требования к результатам оказания услуг по поверке СИ:

  - По окончании поверки Заказчику выдается акт сдачи-приемки услуг по поверке СИ.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд 
по обеспечению единства измерений.

Если по результатам поверки СИ признано пригодным к применению, то на само СИ или в формуляр (паспорт) наносится знак поверки в виде клейма (наклейки), выписывается свидетельство о поверке, если оно предусмотрено нормативными документами на методы поверки, или делается соответствующая запись в технической документации на СИ.

Если по результатам поверки СИ признано непригодным к применению, то на него выписывается извещение о непригодности.

  - По окончании поверки Исполнитель передает Заказчику:

- акт оказанных услуг;

- счет-фактуру;

- свидетельство о поверке (калибровке) или извещение о непригодности.

8.0.  Оформление факта оказания услуг производится СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» (Заказчиком) на основании надлежаще оформленного поставщиком и подписанного сторонами Акта приемки товаров, работ, услуг по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н, (код формы 0510452).

Начальник отдела по организации

медицинского обеспечения                     					      А.С.Соловьев

Приложение №1

к Техническому Заданию

Спецификация

на оказание услуг по периодической поверке (калибровке) средств измерений

в СО Луч.

| № п/п | Наименование прибора | - Тип СИ | Кол-во, шт | Номер в ГРСИ | Цена за ед., руб. ( включая НДС 22% ) | Общая стоимость, руб. (включая НДС 22%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы платформенные для статического взвешивания до 150 кг | СКЕ | 1 | 48626-11 | 2 503,51 | 2 503,51 |
| 2 | Весы электронные | Мод. SW | 5 | 56315-12 | 1 723,43 | 8 617,15 |
| 3 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150- «Масса-К» | ВЭМ-150 Масса-К | 1 | 16720-14 | 2 969,48 | 2 969,48 |
| 4 | Весы неавтоматического действия MASTER | MSC-05 | 1 | 66971-17 | 1 360,61 | 1 360,61 |
| ИТОГО, руб. т.ч. НДС 22%: |  |  |  |  |  | 15 450,75 2 786,20 |

В стоимость оказания услуг по периодической поверке (калибровке) СИ входят все расходы Исполнителя, связанные с оказанием данных услуг, в том числе выезд специалиста Исполнителя на объект.

Начальник отдела по организации                                                            А.С. Соловьев

медицинского обеспечения