ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. Предмет контракта: Поставка электродвигателя вентиляционного  
2. Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 455 с углублённым изучением английского языка Колпинского района Санкт-Петербурга, ИНН 7817026680
3. Место поставки Товара:
196655, город Санкт-Петербург, город Колпино, ул. Тверская, д. 13, стр. 1 

4. Срок поставки Товара:
– в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

Поставка производится в часы работы Заказчика (понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней).

Поставщик не менее чем за 3 (три) рабочих дня до осуществления поставки Товара, уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара в место доставки.

5. Цель закупки: Обеспечение функционирования вентиляционной системы школы
6. Основание для проведения закупки: Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период  2027 и 2028 годов»
7. Источник финансирования: СГЗ
8.  Стоимость услуги:   12 000,00 руб.  

9.  Характеристики закупаемого Товара:
27.11.23.000 - Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт
	№
	Наименование 
	Характеристики
	Кол-во, шт

	1
	Электродвигатель

	Электродвигатель  ESQ 71B2-SDN- 0.55/3000 IM B3 

или эквивалент
Мощность (кВт): 0,55

Частота вращения (об/мин): 3000

Монтажное исполнение: B3

Напряжение (В): 220/380

Высота оси вращения (мм): 71

Стандарт: IEC(DIN)

Серия: ESQ или эквивалент
Бренд: ESQ или эквивалент
Класс защиты (IP): 55

Стандарты: IEC(DIN)

Iп/Iн: 6,1

Ток статора: 2,48/1,44

Климатическое исполнение: У2

Коэф. мощности: 0,82

КПД: 71

Мп/Мн: 2,2

Марка применяемой смазки: Литол-24 или эквивалент
Длина сердечника статора: В

Наличие вентилятора охлаждения: Да
Mmax/Mн: 2,3

Вес (кг): 6

Гарантия, лет: 2

Габариты (ШхВхГ, м): 0.15x0.247x0.151
	1


           *В соответствии с пунктом 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Правила) Заказчик при описании предмета закупки использует информацию, включенную в соответствующую позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ), размещенного на сайте единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru).

В связи с тем, что для описания объекта закупки, соответствующего потребностям Заказчика, недостаточно показателей, указанных в кодах позиций КТРУ, в описании объекта закупки Заказчиком в соответствии в пунктами 5 и 6 Правил указаны дополнительные характеристики объекта закупки.

Дополнительные характеристики включены Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара. Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке, и ограничение конкуренции не влекут.

5. Требования к товару:

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Поставщик предоставляет необходимые сертификаты соответствия.
6. Организационные требования

Поставщик также обязуется обеспечить доставку товара, все виды погрузочно-разгрузочных работ.

