Приложение № 2

к Контракту № ____ от «___» _______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по подготовке теплового центра к новому отопительному сезону 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена манометров | шт. | 14 |
| 2 | Регулировка обратного и предохранительного клапанов | шт. | 2 |
| 3 | Демонтаж/Установка элеваторов | шт. | 2 |
| 4 | Замена трубы диаметр 50 | м.п. | 2 |
| 5 | Тройник диаметр 50 | шт. | 1 |
| 6 | Фланец диаметр 50 | шт. | 3 |
| 7 | Установка термометра биметаллического | шт. | 2 |
| 8 | Промывка фильтров | шт. | 2 |
| 9 | Прокладка труба (диаметр 40 PPR), фасонные части | м.п. | 12 |
| 10 | Уголок (диаметр 40 PPR) 40х90 мм | шт. | 4 |
| 11 | Уголок (диаметр 40 PPR) 40х45 мм | шт. | 4 |
| 12 | Кран американка диаметр 40 | шт. | 1 |
| 13 | Муфта (диаметр 40 PPR) | шт. | 6 |
| 14 | Установка крепежа | шт. | 12 |
| 15 | Промывка системы горячей водой до полного осветления воды при давлении 5,0 кгс/см.кв. | м.п. | 500 |
| 16 | Покраска ранее окрашенных труб | м.п. | 14 |
| 17 | Гидравлические испытания | 1 усл. | 1 |