| Наименование товара | Код позиции КТРУ, ОКПД2 | № п/п характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики* | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проводник для доступа к коронарным/периферическим сосудам, одноразового использования | 32.50.13.110-00005072 | 1.1 | Длина проводника | 260 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | 1.2 | Диаметр проводника | 0,89 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.3 | Гидрофильное покрытие | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.4 | Форм кончика | изогнутый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Катетер ангиографический, одноразового использования | 32.50.13.110-00005349 | 1.1 | Количество боковых отверстий | 0 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | 1.2 | Диаметр катетера | 5.2 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.3 | Совместимость с проводником | 0,038 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.4 | Длина катетера | 125 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.5 | Исследуемые сосуды | Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.6 | Форма кончика | JR 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый | 32.50.13.190-00007203 | 1.1 | Маркировка интродьюсера в соответствии с диаметром | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | 1.2 | Гемостатический клапан | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.3 | Диаметр интродьюсера | 7 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | 1.4 | Длина интродьюсера | 35 | см | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| Катетер внутрисосудистый проводниковый, одноразового использования | 32.50.13.110 | 1.1 | Наружный диаметр | 10 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | 1.2 | Длина катетера | 80 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |